汕环陆河函[2021]6号

关于准予陆河县南万镇水质净化厂入河排污口

设置的行政许可决定书

金中环保（陆河）有限公司：

你公司于2021年1月21日报送的陆河县南万镇水质净化厂入河排污口设置申请书、入河排污口设置论证报告、项目建设依据文件等材料收悉。经审查，该申请符合法定条件，现按《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《入河排污口监督管理办法》（水利部22号令）、《汕尾市生态环境局关于授权分局实施行政许可事项（第一批）的通知》，我局作出行政许可决定如下：

一、根据你单位委托广东志华环保科技有限公司编制的陆河县南万镇水质净化厂入河排污口设置论证报告（报批稿）等材料，原则同意你单位在南万镇万全村陆河县南万镇水质净化厂厂区北侧，万全河右岸(经度:E115°31'5.70"、纬度:N23°21'22.39")设置入河排污口；

- 二、入河排污口设置类型为新建，排污方式为连续排放，入河方式为管道，排污口大小为DN65；

三、生活污水排放量：200吨/日，主要污染物质排放浓度：COD≤40mg/L，氨氮≤5mg/L，BOD5≤10mg/L，总磷≤0.5mg/L，排放总量：COD≤2.92吨/年，氨氮≤0.37吨/年，BOD5≤0.73吨/年，总磷≤0.037吨/年；

四、应采以措施做到稳定达标排放，制定并严格落实应急处理预案，加强日常维护，避免污水直接入河；

五、入河排污口投入使用前要求：在项目竣工、排污口试运行3个月后，正式投入使用前，应及时向我局提出入河排污口设置验收申请，验收合格后的入河排污口方可投入使用。

六、入河排污口设置应便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查；安装水质、水量在线监测仪器设备，保证监测设备正常运行，并在每年2月1日前，向我局报送上年度入河排污口使用情况和水质监测报表，报表中的水质数据应由排污单位委托有资质认定资格的水质监测机构监测；入河排污口口门处应有明显的标志牌。

七、入河排污口位置、排放方式、建设方案、废污水主要污染物种类及其排污浓度、排放总量发生变化或自批准之日起三年内未实施的，应重新进行入河排污口设置申请。

- 汕尾市生态环境局陆河分局

- 2021年 1月25 日

公开方式：依申请公开

抄送：县水务局

汕尾市生态环境局陆河分局办公室           2021年1月25日