 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




汕环陆河审〔2020〕9号

陆河县东江加油站项目环境影响

报告表的批复

陆河县伟豪建筑材料有限公司：

你公司报来的《陆河县东江加油站项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及有关资料收悉。经审查，现批复如下：

一、该项目位于陆河县水唇镇国道G235西侧片区，其中心位置地理坐标为东经115.708593°，北纬23.320473°。项目总投资2000万元，环保投资80万元，总占地面积5266.87平方米，建筑面积847平方米。建设内容包括站房、加油区罩棚和一栋2层辅助用房（包括一层食堂、配电房、储物间、卫生间、发电机房和2层休息室）等。共有4个埋地式储油罐，均为双层钢制储罐，其中包括1个50m3的92#汽油储罐，1个45m3的95#汽油储罐，1个30m3的98#汽油储罐，1个50m3的0#柴油储罐，共设4台加油机。年洗车18250辆。本项目年工作日为365天，三班制，每班工作8小时。劳动定员为8人，均在站内食堂就餐，其中4人在站内住宿。根据《报告表》的评价结论，在项目按照《报告表》所列的性质、规模、地点进行建设，落实《报告表》提出的各项污染防治措施、确保污染物排放稳定达标的前提下，其建设从环境保护角度可行。

二、建设单位应认真落实《报告表》提出的各项污染物防治措施和建议，并重点做好以下工作：

（一）项目施工、设备安装期间应采取有效措施控制扬尘污染，确保施工扬尘排放符合广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段无组织排放限值；合理安排安装工序，采用低噪声设备并采取隔声降噪等措施控制噪声污染，确保施工期厂界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)；及时分类清理设备安装产生的固体废物，切实维护周边环境。

（二）项目卸油、储油、加油过程中有油气（非甲烷总烃）挥发排出，经油气回收系统处理后排放，非甲烷总烃排放执行《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952－2007）中的排放限值，项目厂界的非甲烷总烃排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值的要求；汽车尾气主要污染物为NOX、CO等，排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值；备用发电机废气经收集后引至楼顶高空排放，排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段二级标准；厨房产生的油烟废气执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的要求。
（三）生活污水经三级化粪池、洗车废水、初期雨水经隔油池预处理后，排入自建污水处理设施（隔油池+A2/O）处理达到国家标准《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准后引入项目相邻林地进行灌溉。

（四）项目应做好固定设备隔音降噪等措施，确保项目所在的厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2、4类标准。

（五）项目自建污水处理设施产生的污泥交由相应处理能力的单位处理；隔油隔渣池废渣、清灌废物交由有危险废物处置资质单位处理；含油废手套、抹布混入生活垃圾一起处理；生活垃圾交由环卫部门统一清运。
三、项目运营期应加强环境管理，建立长效管理机制，落实环境风险防范措施，确保环境安全。

四、你公司应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台申请取得排污许可证或者填报排污登记表。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，应按生态环境保护相关法律法规的规定，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后项目方可正式投入生产或者使用。

六、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，应当重新报批该项目环境影响评价文件。自《报告表》批准之日起，如超过五年方决定项目开工建设的，《报告表》应报我局重新审核。

七、项目环境保护“三同时”监督管理工作由汕尾市生态环境局陆河分局执法大队负责。

八、项目应服从城镇规划建设，涉及自然资源、林业等其他单位或部门事项的，应按相关单位或部门的规定及意见办理。

                     汕尾市生态环境局陆河分局

                 2020年5月13日

公开方式：主动公开                                               

[image: image1]抄送：市生态环境局陆河分局执法大队、佛山市科正飞工程技术咨询有限公司           
[image: image2][image: image3]汕尾市生态环境局陆河分局办公室                 2020年5月13日印发
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



[image: image4] SHAPE  \* MERGEFORMAT 
[image: image4]


