[image: image1.png]IDEPARTMENT OF ECOLOGY AND ENVIRONMENT OF GUANGDONG PROVINGE

WfEfu®: ER > FRRESHN > TIKHE
IRENETR019FE=STEENER
2019-1025  KIF: AR [FE: b KD HF: e @ 0 e

2019FFBE HE NFARENER. x1sx

B-EEFNTFLET
]




   

建设项目环境影响报告表

项目名称：陆河县液化石油气储配站建设项目
建设单位（盖章）：陆河县液化石油气储配站
编制日期：2020年11月
国家生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

    《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

    1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止终点。

    3. 行业类别——按国标填写。

    4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

    7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

1一、建设项目基本情况


9二、建设项目所在地自然环境


12三、环境质量状况


16四、评价适用标准


19五、建设项目工程分析


29六、项目主要污染物产生及预计排放情况


30七、环境影响分析


52八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果


53九、结论与建议




一、建设项目基本情况

	项目名称
	陆河县液化石油气储配站建设项目

	建设单位
	陆河县液化石油气储配站

	法人代表
	罗新喜
	联系人
	罗新喜

	通讯地址
	陆河县河田镇河东回龙凹

	联系电话
	13318693080
	传真
	---
	邮政编码
	516700

	建设地点
	陆河县河田镇河东回龙凹

	立项审批部门
	---
	批准文号
	---

	建设性质
	(新建  (改扩建  (技改
	行业类别

及代码
	D4512 液化石油气生产和供应业

	占地面积

（平方米）
	5500
	建筑面积(平方米)
	580

	总投资

（万元）
	1000
	其中：环保投资(万元)
	15
	环保投资占总投资的比例
	1.5%

	评价经费
	---
	预期投产日期
	2020年12月

	工程内容及规模：

1、项目由来

随着石油化学工业的发展，液化石油气作为一种化工基本原料和新型燃料，已愈来愈受到人们的重视。石油液化气市场需求是国民经济重要的支柱产业之一，液化石油气是人民生活重要燃用物资。为了缓解陆河县居民燃气问题，陆河县液化石油气储配站建设项目位于陆河县河田镇河东回龙凹，其中心位置地理坐标为东经115.669837,北纬23.310467。该项目总投资1000万元，环保投资50万元，总占地面积5500平方米，建筑面积580平方米，本项目主要储存以及充装液化石油气，设有100m3液化石油气地上卧式储罐1个，50m3液化石油气地上卧式储罐1个，3.5m3残液罐1个。项目年充装800吨液化石油气。
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号），本项目属于“三十二、燃气生产和供应业”“93 煤气生产和供应工程”中的“煤气供应”，应编写建设项目环境影响报告表。受陆河县液化石油气储配站委托，我司承担该项目的环境影响评价工作，并编制建设项目环境影响报告表。
2、建设规模

本项目位于陆河县河田镇河东回龙凹，项目占地面积5500m2，建筑面积580m2，主要包括空置房、充装间、烃泵房、空瓶间、配电房、值班室、办公室、综合楼等。项目的建设内容详见表1-1。

表1-1 项目建设内容一览表
工程内容

指标（m2）

备注

占地面积

5500
——

总建筑面积

580

——

其中

空置房

20

1层，高度为3.8m；主要功能为临时仓库，储存办公用品等杂物
充装间

60

1层，高度为3.8m；主要功能为充装

烃泵房

20

1层，高度为3.8m
空瓶间

120

1层，高度为3.8m；主要存放空气瓶
配电房

20

1层，高度为3.8m
值班室

20

1层，高度为3.8m；主要功能为办公、接待
办公室

80

1层，高度为3.8m；主要功能为办公、接待
综合楼

240

2层，高度为3.8m；主要功能为1F休息区、2F住宿
表1-2 项目工程组成一览表

工程类别

指标名称

工程内容

主体工程

充装间
1层，高度为3.8m，建筑面积为60m2
烃泵房
1层，高度为3.8m，建筑面积为20m2
配套工程

配电房
1层，高度为3.8m，建筑面积为20m2
消防泵房
1层，高度为3.8m，位于厂区外
办公生活设施

值班室
1层，高度为3.8m，建筑面积为20m2
办公室
1层，高度为3.8m，建筑面积为80m2
综合楼
2层，高度为3.8m，建筑面积为240m2
储运工程

空置房
1层，高度为3.8m，建筑面积为20m2
空瓶间
1层，高度为3.8m，建筑面积为120m2
公用工程
供电工程

由当地市政电网供应

给水工程

由市政供水管网供给

排水工程

采取雨污分流制，废水经自建污水处理设施处理达标后引入项目周边林地进行灌溉
环保工程

废气处理工程

非甲烷总烃
绿化稀释扩散

备用柴油发电机尾气

经15m高排气筒高空排放

汽车尾气
绿化稀释扩散

污水处理工程

生活污水

自建污水处理设施（三级化粪池+A2/O）

噪声处理工程

隔声、减震基础及厂房隔声

固废处理工程
生活垃圾交由环卫部门统一清运处理；液化石油气残液交由炼油厂公司回收处理；废钢瓶将送往厂家进行回收

3、项目地理位置及四至情况

本项目位于陆河县河田镇河东回龙凹，项目现有建筑物已建成，项目南面为林地，东、西、北面均为荒地。站区周边无重要公共建筑物等。
4、主要设备

本项目主要设备见表1-2。

表1-2 项目主要设备一览表

设备名称

规格（型号）

数量（单位）

用电情况

储气罐
100m3（内径2800mm,壁厚18mm，长16875mm），1.77MPa
1个
电能

储气罐
50m3（内径2000mm,壁厚16mm，长8462mm），1.77MPa
1个
电能
残液罐
3.5m3（内径1200mm,壁厚10mm，长3000mm）
1个
电能

压缩机
ZW-11/10-16(15kw)
1台
电能
充气泵
YOB15-5(5.5KW)

1台
电能

复检称

DCS-120(30W)
1台

电能

温度计

WSS-工业双金属温度计
3支

电能
液位计

UHZ-519(范围0-3097mm)
3支

电能

气瓶充装接头

康星（充气阀）
10个

电能
紧急切断装置

/

2个

电能

主要原材料及产品

本项目主要原材料及产品见表1-3。

表1-3 主要原材料及产品一览表

序号

原材料

形态

数量（吨/年）

最大储存量（吨）

储存方式

1
液化石油气

液体

800

63
地上卧式储罐

备注：①液化石油气比重约为0.5434kg/L，储罐的填充系数取0.7，则液化石油气的最大储存量为0.5434kg/L×250m3×0.7=95 t。

②项目液化石油气仅供给民用燃气，不涉及工业用气。

表1-4  原辅材料及产品理化性质表

名称

理化性质

液化石油气

无色气体或黄棕色油状液体，有特殊臭味。闪点-74℃。极易燃烧，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、热源有燃烧爆炸的危险。与氟、氯等接触发生激烈的化学反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引起回燃。

根据企业提供的资料，液化石油气的主要成份为：丙烷+丁烷约95%，其他物质约5%。

5、营业时间、从业人员：
（1）营业时间：本项目年工作日为360天，一班制，每班工作8小时；

（2）从业人员：劳动定员为9人，均不在项目内就餐，其中3人在项目内住宿。

6、公用、配套工程：
（1）给排水

给水：项目用水均由市政供水管网提供，项目用水主要为生活用水。本项目劳动定员为9人，均不在项目内就餐，其中3人在项目内住宿，根据《广东省用水定额》（DB44T1461-2014）中机关事业单位写字楼有食堂和浴室的日用水量为80升/人·日计算，无食堂和浴室的日用水量为40升/人·日计算，则员工生活用水量为0.48m3/d（172.8m3/a）。
排水：项目外排废水主要为生活污水，生活污水排污系数按0.9计，则生活污水排放量为0.432m3/d（155.52m3/a）。项目生活污水经三级化粪池预处理后，排入自建污水处理设施处理达到国家标准《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）水作标准后引入项目周边林地进行灌溉。

（2）供电
根据建设方提供的资料，项目用电引自市政电网，项目预计年用电量约5.5万kw·h。

（3）消防

本项目严格按照《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018年修改版）和《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）要求建设。厂区设置消防水池1座，有效容积为224m3，并设置消防泵房。

（4）其他

本项目设一台22KW 的备用柴油发电机，置于配电房内。

7、产业政策及相关环保政策的相符性分析
（1）用地合理性分析

①本项目位于陆河县河田镇河东回龙凹，根据建设单位提供的建设用地规划许可证（编号00187）（见附件），本项目所在地块不属于基本农田、宅基地用地和违建厂房，本项目符合当地目前总体规划，因此本项目选址合理合法。

②项目位于陆河县河田镇河东回龙凹，根据陆河县河田镇土地利用总体规划（2010-2020年）（见附图），本项目符合陆河县河田镇土地利用总体规划要求，用地合法。项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区及其它需要特殊保。
③项目与《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）相符性分析

表1-5 项目储罐与站外建筑、堆场的防火间距（m）

项目

规范要求/m

实际距离/m

结论

居住区、村镇和学校、影剧院、体育馆等重要公共建筑（最外侧建、构筑物外墙）

70

项目储罐与最近居民区距离为90m
达标

工业企业（最外侧建、构筑物外墙）

35

安全距离内无
达标

明火、散发火花地点和室外变、配电站

55

安全距离内无
达标

其他民用建筑

50
安全距离内无
达标
甲、乙类液体储罐。甲、乙类生产厂房，甲、乙类物品仓库，稻草等易燃材料堆场

50

安全距离内无
达标

丙类液体储罐。可燃气体储罐，丙、丁类生产厂房，丙、丁类物品仓库

40

安全距离内无
达标

助燃气体储罐、木材等可燃材料堆场

35

安全距离内无
达标

其他建筑

耐火等级

一、二级

22

安全距离内无
达标

三级

27

安全距离内无
达标

四级

35

安全距离内无
达标

铁路（中心线）

国家线

70

安全距离内无
达标

企业专用线

30

安全距离内无
达标

公路、道路（路边）

高速，I、II级城市快速

25

安全距离内无
达标

其他

20

安全距离内无
达标

架空电力线（中心线）

1.5倍杆高

安全距离内无
达标

架空通信线（中心线）

I、II级

40

安全距离内无
达标

其他

1.5倍杆高

安全距离内无
达标

表1-6 项目储罐与站内建筑的防火间距一览表（m）

项目

规范要求/m

实际距离/m

结论

明火、散发火花地点

55

本项目不涉及明火、散发火花地点
达标

天然气储罐
25
本项目不涉及天然气储罐
达标

办公用房
35

项目储罐与办公用房最近距离为40m
达标

汽车库、机修间
35
项目不涉及汽车库、机修间
达标
灌瓶间、瓶库、压缩机室、仪表间、值班室

22

项目储罐与充装间最近距离为24.3m；与空瓶间最近距离为41.5m；与烃泵房最近距离为26.3；与值班室最近距离为51m
达标

汽车槽车库、汽车槽车装卸台柱（装卸口）、汽车衡及其计量室、门卫

22

项目不涉及汽车槽车库、汽车衡及其计量室，项目储罐与装卸口最近距离为大于22 m
达标

铁路槽车装卸线（中心线）

20

项目不涉及铁路槽车装卸
达标

空压机室、变配电室、柴油发电机房、新瓶库、真空泵房、备件库
22

项目储罐与配电房最近距离为47m
达标

消防泵房、消防水池（罐）取水口

40

项目储罐与消防泵房、消防水池（罐）取水口最近距离大于40m

达标

站内道路（路边）

主要

15

项目站内不涉及主要道路

达标

次要

10

项目站内不涉及次要道路

达标

围墙

20

项目储罐与围墙最近距离大于20m
达标

表1-7  液化石油气灌瓶间和瓶库与站内建筑防护间距一览表（单位：m）

项目

规范要求/m

实际距离/m

结论

明火、散发火花地点

40

本项目不涉及明火、散发火花地点
达标

机修间、汽车库
40
本项目不涉及机修间、汽车库
达标
办公用房
30

项目充装间与办公室最近距离为27.6m
达标

铁路槽车装卸线（中心线）

30

本项目不涉及铁路槽车装卸线（中心线）
达标

汽车槽车库、汽车槽车装卸台柱（装卸口）、汽车衡及其计量室、门卫

20

本项目不涉及汽车槽车库、汽车衡及其计量室，项目充装间与卸车口最近距离为30m。《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）中表5.2.15中的第4条要求，日灌瓶量小于700瓶（10t/d）的灌瓶间，汽车槽车装卸台柱可附设在灌瓶间或压缩机室的外墙一侧，外墙应为无门窗洞口的防火墙。
达标

压缩机室、仪表间、值班室

18

本项目不涉及仪表间，充装间与值班室最近距离为54m，烃泵房与值班室最近距离为55m
达标

空压机室、变配电室、柴油发电机房

20

项目充装间与配电房最近距离为48.5m
达标

新瓶库、真空泵房、备件库等非明火建筑

18

本项目不涉及新瓶库、真空泵房、备件库等非明火建筑

达标

消防泵房、消防水池（罐）取水口

30

项目充装间与消防泵房最近距离为62m、与消防水池最近距离为41m
达标

站内道路（路边）

主要

10

项目站内不涉及主要道路

达标

次要

5

项目站内不涉及次要道路

达标

围墙

15

项目充装间与围墙最近距离为18
达标

④项目与《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018年修改版）可行性分析

表1-8 储罐与明火或散发火花地点和基地外建、构筑物、堆场的防火间距（m）

项目

规范要求/m

实际距离/m

结论

居住区、村镇和重要公共建筑（最外侧建、构筑物外墙）

70

项目储罐与最近居民区距离为90m
达标

工业企业（最外侧建、构筑物外墙）

35

安全距离内无
达标

明火、散发火花地点和室外变、配电站

55

安全距离内无
达标

其他民用建筑，甲、乙类液体储罐。甲、乙类物品仓库，甲、乙类生产厂房，秸秆、芦苇、打包废纸等易燃材料堆场

50

安全距离内无
达标

丙类液体储罐。可燃气体储罐，丙、丁类生产厂房，丙、丁类物品仓库

40

安全距离内无
达标

助燃气体储罐、木材等材料堆场

50

安全距离内无
达标

其他建筑

耐火等级

一、二级

22

安全距离内无
达标

三级

27

安全距离内无
达标

四级

35

安全距离内无
达标

铁路（中心线）

国家线

80

安全距离内无
达标

企业专用线

35

安全距离内无
达标

公路（路边）

高速，I、II级城市快速

25

安全距离内无
达标

其他

20

安全距离内无
达标

架空电力线（中心线）

1.5倍杆高

安全距离内无
达标

架空通信线（中心线）

I、II级

40

安全距离内无
达标

其他

1.5倍杆高

安全距离内无
达标

综上所述，项目选址是合理的。

（2）与环境功能区划相符性分析

项目选址不属于地表水饮用水源保护区、声环境1类功能区和一类空气环境功能区范围内，由项目环境影响分析可知，项目各项污染物采取相关措施妥善处理或经净化处理达标排放后对周围环境影响较小，项目选址符合区域环境功能区划要求。

（3）与产业政策相符性分析

本项目属于液化石油气供应业，根据《产业结构调整指导目录》（2019年本）、《市场准入负面清单（2019年版》对《产业结构调整指导目录》有关措施的修订），本项目不属于限制类和淘汰类，为允许类。根据《市场准入负面清单》（2019年版），本项目不属于禁止准入类和许可准入类，因此不在该负面清单内。因此，本项目符合国家相关的产业政策。

（4）与相关环保政策的相符性分析

①与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121号）相符性分析：加强汽油储运销油气排放控制。减少油品周转次数。严格按照排放标准要求，加快完成加油站、储油库、油罐车油气回收治理工作，重点地区全面推进行政区域内所有加油站油气回收治理。建设油气回收自动监测系统平台，储油库和年销售汽油量大于 5000 吨的加油站加快安装油气回收自动监测设备。制定加油站、储油库油气回收自动监测系统技术规范，企业要加强对油气回收系统外观检测和仪器检测，确保油气回收系统正常运转。本项目主要储存和充装液化石油气，产生的有机废气较少，经绿化稀释扩散后能达标排放，符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121号）相关要求。

②与《汕尾市打赢蓝天保卫战实施方案（2018-2020）》相符性分析：“推广应用低VOCs原辅材料。规范产品生产及销售环节。在涂料、胶粘剂、油墨等行业实施原料替代工程。重点推广使用低VOCs含量，低反应活性的原辅材料和产品，到2020年，印刷、家具制造、工业涂装重点工业企业的低毒、低（无）VOCs含量、高固份原辅材料使用比例大幅提升…… 加强VOCs监督管理。各地要建立本行政区域重点VOCs排放企业污染管理台账，将VOCs排放量10吨每年以上的企业列入市级重点监管企业，也可根据实际情况将排放量3-10吨每年的企业列入市级重点监管企业。城市建成区严格限制建设化工、包装印刷、工业涂装等涉VOCs排放项目，新建石油化工、包装印刷、工业涂装企业原则上应进园入区”。本项目主要储存和充装液化石油气，产生的有机废气较少，经绿化稀释扩散后能达标排放，符合《汕尾市打赢蓝天保卫战实施方案（2018-2020）》相关要求。

③与《广东省挥发性有机物（VOCs）整治与减排工作方案（2018-2020 年）》的相符性分析：严格控制储存、装卸损失。挥发性有机液体储存设施应在符合安全等相关规范的前提下，优先采用压力罐、低温罐、高效密封的浮顶罐或安装顶空联通置换油气回收装置的拱顶罐，其中苯、甲苯、二甲苯等危险化学品应在采用内浮顶罐基础上安装油气回收装置等处理设施。挥发性有机液体装卸应采取全密封、下部装载、液下装载等方式。汽油、石脑油、煤油灯高挥发性有机液体和苯、甲苯、二甲苯等危险化学品的装卸过程应优先采用高效油气回收措施。运输相关产品应采用具备油气回收接口的车船。本项目主要储存和充装液化石油气，产生的有机废气较少，经绿化稀释扩散后能达标排放，符合《广东省挥发性有机物（VOCs）整治与减排工作方案（2018-2020 年）》相关要求。

④与《汕尾市环境保护十三五规划》相符性

 根据《汕尾市环境保护十三五规划》文件摘要：“坚持节约资源和保护环境的基本国策，加快建设资源节约型、环境友好型社会，形成人与自然和谐发展现代化建设格局，共同推进美丽汕尾建设。严格控制工业污染物排放总量，促进产业结构调整升级，大力推行清洁生产，淘汰污染严重的落后产能，巩固和提高工业污染源主要污染物达标排放效果。严格按照优化开发、重点开发、限制开发、禁止开发的主体功能定位，在重要生态功能区、陆地和海洋生态环境敏感区、脆弱区划定并严守生态保护红线。”本项目选址位于陆域有限开发区，不属于重要生态功能区、陆地和海洋生态环境敏感区、脆弱区，与《汕尾市环境保护十三五规划》相符。

⑤“三线一单”管理要求的符合性

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评〔2016〕150号），项目“三线一单”管理要求的符合性分析见下表。

表1-9  “三线一单”对照分析预判情况

序号

类别

对照分析

项目是否满足要求

1

生态保护红线

项目位于陆河县河田镇河东回龙凹，根据陆河县河田镇土地利用总体规划（2010-2020年），项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区及其它需要特殊保护的敏感区域，符合生态保护红线要求。

是

2

环境质量底线

根据现状调查及现状监测结果可知，项目所在区域地表水、大气、声等环境质量能够满足相应功能区划要求。在严格落实各项污染防治措施的前提下，项目的建设对周边环境影响较小，建成后不会突破当地环境质量底线。

是

3

资源利用上线

项目生产过程中所用的资源主要为水、电资源，不属于高水耗、高能耗的产业。项目建成后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。

是

4

环境准入负面清单

项目不属于限制类、淘汰类或禁止准入类，不属于环境准入负面清单项目，其选用的设备不属于淘汰落后设备，符合国家有关法律、法规和产业政策的要求。

是

综上所述，项目建设符合国家产业政策，选址符合相关规划和规范要求，是合理合法的。



	与该项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目位于陆河县河田镇河东回龙凹，中心位置地理坐标东经115.669837,北纬23.310467，项目现有建筑物已建成，项目南面为林地，东、西、北面均为荒地。站区周边无重要公共建筑物等。项目四周主要环境问题是附近道路的扬尘、机动车尾气、交通噪声。




二、建设项目所在地自然环境
	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文等)：

1、地理位置

本项目位于陆河县河田镇河东回龙凹。陆河县地处广东省东部沿海与梅州地区结合部，汕尾市东北面。位于北纬23°68′一23°28′之间，东经115°24′~115°49′之间，与揭西、普宁、五华、紫金、陆丰、海丰、惠东等县(市)相邻，是1988年1月经国务院批准设立，从原陆丰县行政区域划分出来的新县。全县辖河田、新田、河口、上护、水唇、东坑、南万、螺溪8个镇和1个国营吉溪林场，总人口近30万，总面积1005平方公里。是广东省扶贫开发重点县。 

2、地形、地貌、地质

汕尾市地处粤东沿海，地势北高南低，全市陆地总面积5271km2 ，占全省总面积的2.93%，境内为山地、丘陵、台地、平原兼有的复杂地形地貌，山地、丘陵面积比例大，约占总面积的43.7%；全市海岸线长302km，占全省海岸线长度的9%，海洋国土面积2.38 万km 2 ，占全省海洋国土面积的14%。项目位于沿海多冲积台地，地势平坦，经过大自然和人类活动的作用，构成复杂的土壤类型，其中主要有水稻土、南方山地草甸土、黄壤、红壤、赤红壤、海滨沙土、石质土等多种土类。工程地质条件简单，给施工带来了有力条件。项目所在地块由开发区管委会按用地板块规划标高进行土地平整。

陆河县火山嶂、尖山嶂、罗京嶂、狮子嶂、莲花山脉等山峰像天然的屏障一样把陆河环绕起来，使该县境内八个镇所在地均为开阔的小平原。
3、气象、气候

陆河县属南亚热带季风气候，海洋性气候明显。气候温和，雨量充沛，汛期降雨较为集中。市中心城区年平均气温大于21.8℃，最热7月，月均气温28℃；最冷1月，月均气温13.8℃。极端最高气温37.8℃（1962年8月1日），极端最低气温0.9℃（1967年1月17日）。无霜期361天，农作物年可3熟。全市年均实际日照时数为1940-2140小时。年平均太阳辐射总量12.55万卡/cm2，属广东省大陆高值区，其分布大致与日照时数相同。光照条件除个别年份出现长期的阴雨天气外，一般都可以满足各种农作物生长发育的需要。全年年均降雨量为1997mm，属广东省多雨区之一。降雨年际变化大，最高年（1961年）降雨量达3045mm；最少年（1963年）仅有942.2mm，比平均值52％；降雨量季节变化也明显，一般雨季开始于3月份，结束于10月中旬，长达210天左右。汛期4-5月，平均雨量1730mm，占全年总量的87％。其中前汛期4-6月，以锋面低槽雨为主，雨量约占年降雨量的45％，这时期的降雨，群众称为“龙舟水”；后汛期7-9月，以台风雨居多，雨量约占年降雨量的42％，是形成洪涝灾害的主要原因。
4、水文

陆河县境内流域主要水系为螺河和榕江。其中在陆河境内主要河流有螺河和水东河，其中在陆河县境内主河长分别为63.36公里和37公里，共计流域面积1005平方公里，螺河属粤东地区独流入海的一条支流，自成水系。水东河历史上称为南河，属榕江水系一脉主流，是榕江干流的上游河段，干流长175公里，流域面积4408平方公里，发源于普宁市峨眉嶂山地西部后溪乡南水凹村附近的禾坑。北河是榕江最大的支流，发源于丰顺县西部莲花山脉东南坡桐子洋村附近，经汤坑、榕城在炮台附近的双溪咀汇入南河。北长62公里，流域面积1629平方公里。榕江上游是多雨中心，所以水量丰富，单位面积的产水量高于韩江。榕江环绕揭阳市区流经汕头出海，是广东省著名深水河，仅次于珠江，可进出3000～5000吨级货轮，直航香港和广州、上海、湛江等地。榕江流域面积达3512平方公里，占整个潮汕土地面积的34%，流域人口三百余万，耕地144万亩。 

5、植被

陆河县森林覆盖率高达65.4%，拥有全国最大的红椎林自然保护区，林木蓄积量达120万立方米。境内木本植物有39种115种，常见的乔木有杉、松、桉、红椎林、稠、荷木、木麻黄、台湾相思、大叶相思、樟柳、苦楝、油桐、橡胶等。灌木品种主要有桃金娘、野脚木等。人口栽培树种主要有马尾松、台湾相思、速成桉、茶、橡胶、楝叶五茱萸等，20世纪80年代中期还引进了国外一批松类、相思类及母生，麻楝竺品种，丰富了本地的木本植物资源。同时牧草资源也十分丰富，有覆盖面广，采食率高的品种主要有鸭嘴草、鹧鸪草、芒草、牛鞭草、狗牙根、两耳草和铺地锦竺，引进品种有互花大米草、艾杂l号和象草竺。表饲料有水浮莲、日本水仙、水藻和小竹菜等。此外，陆河各地的山区、丘陵地带还盛产中草药材，已查明的达296种，引进及人工培植的有泽舍、沙参、藿香、淮山、沙姜、沉香、党参、生地等20余种；还有新发现的贯众枸杞、土荆芥、三点金草等药用植物。项目所在区域无珍稀濒危动植物。

6、项目所在区域环境功能属性

建设项目拟选址所在区域环境的功能属性见下表2-1：
表2-1 建设项目所在地环境功能属性表

序号

功能区类别

功能区分类及执行标准

1
地表水环境功能区
根据《陆河县环境保护规划暨陆河县重点生态功能区保护与建设规划》（2017-2030年）图集，螺河陆河段为Ⅱ类水域，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准
2

地下水功能区

根据《广东省地下水保护与利用规划》（粤水资源函〔2011〕377号）及《广东省地下水功能区划》（广东省水利厅，2009 年8月），项目所在地地下水功能属于“韩江及粤东诸河汕尾陆河地下水水源涵养区”，是地下水一级功能区保护区里面划分的二级功能地下水水源涵养区，保护目标为Ⅲ类，执行《地下水质量标准》（GBT14848-2017）Ⅲ类标准。

3

大气环境功能区

根据《陆河县环境保护规划暨陆河县重点生态功能区保护与建设规划》（2017-2030年）图集，确定项目所在区域属于大气环境二类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 及其修改单（生态环境部2018年第29号）的二级标准

4

声环境功能区

根据《陆河县环境保护规划暨陆河县重点生态功能区保护与建设规划》（2017-2030年）图集，项目所在地属于2类声功能区，执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准
5

是否饮用水源保护区
否

6

是否基本农田保护区

否

7

是否风景名胜区

否

8

是否自然保护区

否

9

是否水库库区

否

10

是否生态功能保护区

否

11

是否水土流失重点防护区

否

12

是否重点文物保护单位

否

13

是否三河、三湖、两控区

是（酸雨控制区）

14

是否污水处理厂集水范围

否




三、环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等):
1、环境空气

本项目位于陆河县河田镇河东回龙凹，所在区域属于大气环境二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单的二级标准。根据《2019年1月份陆河县空气质量监测数据月均值》、《2019年2月份陆河县空气质量监测数据月均值》、《2019年3月份陆河县空气质量监测数据月均值》、《2019年4月-12月份陆河县空气质量监测数据月均值》，项目所在地大气环境质量情况如下表3-1和表3-2所示。

表3-1   2019年1月-12月份陆河县空气质量监测数据月份值

监测
日期
SO2月均值（µg/m3）
NO2月均值（µg/m3） 

CO月均值（mg/m3）
O38h日均值（µg/m3）
PM10月均值（µg/m3）
PM2.5月均值（µg/m3）
2019年1月
7

23

0.804

71

52

30

2019年2月
6

11

0.604

50

39

22

2019年3月
4

17

0.480

42

35

20

2019年4月
4

17

0.3

49

34

20

2019年5月
4

15

0.3

77

33

17

2019年6月
5

14

0.2

63

19

9

2019年7月
4

9

0.3

53

25

12

2019年8月
5

14

0.3

72

25

12

2019年9月
7

17

0.5

100

28

18

2019年10月
7

22

0.6

111

53

33

2019年11月
6

27

0.7

112

63

33

2019年12月

5

26

0.7

80

48

26

表3-2    项目所在区域基本污染物空气质量现状评价表   

基本污染物

年评价指标

单位

现状浓度

标准值

占标率%

达标情况

SO2
年平均质量浓度

µg/m3
5 

60

8.89 

达标

NO2
年平均质量浓度

µg/m3
18 

40

44.17 

达标

PM10
年平均质量浓度

µg/m3
38 

70

54.05 

达标

PM2.5
年平均质量浓度

µg/m3
21 

35

60.00 

达标

CO

第95百分位数日平均浓度/mg/m3
mg/m3
0.5 

4

12.06 

达标

O3
第90百分位数日最大8h平均浓度

µg/m3
73 

160

45.83 

达标

从上表可知，项目所在区域环境空气现状达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单的二级标准的要求，为达标区。

2、地表水环境质量现状

项目所在地附近地表水体螺河陆河段属于Ⅱ类水域，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。根据《广东省入海河流2019年第三季度监测信息》（http://gdee.gd.gov.cn/jhszl/content/post_2654315.html），螺河各项水质指标均未超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，说明项目地附近水环境现状质量良好。

[image: image44.png]



[image: image39.png]


[image: image40.png]Ao




[image: image2.png]JRAR NI i e 38 45

. I Yy
ae |newn| mmew | wxax
# e[ R an [am [ 2x | » | w [sen] @ [ » | = | & [sew| & [sen|nan | onx P22 nen | ann 208 ax | **" =
o 0 0 Y O 0 T2 O o T Y 30 T R 2N T
o O A 0 2 A M 2 8 5T 1 T 0 T o e
o8 T B 10 0 23 AT A M 0 T 1 T 0 T T R e
o8 I I 0 0 23 AT I R 2 0 O R T T e =
o8 I B B A 0 T T2 A M 2 0 O o T S i i
G 10 T N T A Y T AT M B 1 0 e e I S
8 B 1 1 T A 0 0 A 8 M 2 0 o 2 T A T i
o B o o N T Y - 8 A M 0 O T 1 A R S 1 e
o8 S T 0 0 8 AT M 2 0 R A A =
o o T T T O T AT M 2 0 T R A T 0 T B i
o8 o T 7 R T AT SR 2 0 2 1R S T T T T B
8 B T 0 0 A A M 0 T 0 B R L
e
a| wsn | sz | sowws oo oo | o | oo | an | ss | w2 | ase | oo | ves | oms | o | osms | oo |osors | oomons | oomes | oaon | oo | ams [ owns | wmo | oox | wus | 2es | 1on | as [ekevewrs hew| vx
e
e
ru| wxn | men | mase oo | oo | o | s | w0 | o | ao | o | aom | i | oo | oo | s | oo |oson | oomons | oomes | oaon | oo | oo | omorz | wms | oox | wmx | oxe | oo | 4o | aemamineien|
N
Bl
I semm 200 | se60 | 7| s2 | a1 | se0 | a5 | am | o | 23 | oo | aor | ous | ooooz | oooi | ocoonno | ooooor | o002 | ocoons | eoezo | 00002 | oaes | o;x | oo | oar | am | a1 [XRGEeL SR | g
[
oa| amn | wn[mewwam [ | a0 [ 7| v | e | 5 [ 1o [om | mo | im | am | oms | v | ooom |osoe oomess | oomes | o | oows | o | owo:s | o | oor | o | am | im =
o S N T 0 T R 3 08 5 N W R 3 =
FE
rra | mem | v awms [ aw0ae [1a00 | 7| s | er | ase | as | 1w | oaes | esr | eoss | oon | aasz | aoeez | aooae | 0000005 | ooooss | aonz | 00000s | ocuos | oooos | ooos | 002 | oo | sz | om; | a1 [0 EERE | p
e
rra | EIv | &mo =% [amwas |2 | 7| es | 26 | w05 | 25 | m |02 | s | oas | eos | o2 | oscos | oaeca | 000002 | acosca | eaez | oooono | oowos | aoowo | oms | o;2 | oom | 12s | ocs | ooo RED e SR | gy
rra | EIv | &mo E am00¢ | 13 |6 | w0 | 26 | 107 | 29 | 1 | oaw | 50 | 0005 | 0006 | 0325 | 00006 | 00004 | aaseeao | 000002 | 0002 | eaeeao | acoss | ooono | aoss | om | oo | ers | oos | ox [RRD e ERK|
Eerey
| man | mmz | oms o | w2 | 0| s | a0 | es | 2 | s | e | se | oms | o | ose | oo |osos | oomons | oomes | oaon | oo | amos |omus | wms | oox | wm | anr | oos | oo |neni Aue | v
[
P B A O 0 O T A 0 5 o N e 30 W T =
8 B B 1 Y 8 A M 0 5 R 30 ol B L e
3 B S T L T 8 A M 0 T R 30 T B 7
8 0 B O 0 0 230 A O 2 0 N Tt 30 T R i)
o8 - A 0 0 2 AT M 2 0 T T T T 1 i
e e R e T o T T Tt e T T o o Tt o ot oo o o oo o s o =




[image: image3.png]20204F5J1 )" AR 47 N 34 M B4 L

N P
e [mews| muen | exew [ames
wen T [an [ow |22 | m | » [san] & [ = | 5 | & [res| o |see[man | snn [Paiee] nem [ona 2" [ax| =755 250
i | wmA maw  |amoos | aes | 71| e | 20 | so | 17 | oss | ouo | ves | oo | ooo2 | oamr | oooor | o002 | oaconos | ooooo2 | ooo2 | oaeons | aoees | oooo2 | eam | om | oo | esr | ooe | oxg [RRIG S 8B |y
Y R Y o o T M B O =
R A T e T e 5w ot osi oo ooms -ouoos | o |"om oo o |"ssoo | "ot ~|—own—|"sios |55 o11 | var £
R T AT e e oo viot ot o osan Fosr[son T s vioo|-sson o0 s owr|—Sor 0w o5 e
s o = e o | s [y oo |5 v oser|oxooua T oo -owson T s |"son—-sonr |-osrs oo | o[ —owa—|ssos [y owr| v £
0 ] 0 70 0 10 1 AT T 5 T 0 R 0 o T e
e S oer e o | en oo | v ow|oarooun T oont Towon | s |~ soinsomis -oomo "sson | outr| —om—|"ssos |5~ oor o3 e
o= e ies e T | e o[ Tee | eior o v oo oawTooma Toows Tomon T s |"saia oo -oomo -oson | os-| —owa | oo || oor | ey
e e e T | e oo or v ower|oseroounToous Touson | sases |"om oo o |"sson | ot | ot s |14 owa | w1 S
T e e T e o e oo v ow | osoroounoowe ouson | o |"onT-ooue o |"ssos | outr | —own s [T o | w1 =
e 0 0 2 0 M 0 T T T i e =
usw | me | me Lo [smeo| 7 | s | a7 | es | us | 3 | oom | aue | oos | oos | ouss | omes aous | osowas | osos | o2 | osoo | ooms | ames | s | o | oon | sse | omw | o [EoptR i | uw
S T 8 Y N N B T R T =
e
wen | maxs |wmwor | o | s | e | se | w0 | 32 | |ows | v | o | oom | e | osws oo | s | e | css | osos | oomo | oown | eses | oon | o | wss | o | 30 | pbemmonimen]| me
-y
Rt e Sam
ma| ums | mon | sema |smow o | o | 2 | e | e | s | e | om | as | ess | s | ove | s |esre] cso|cas | som | oo [ s | wme | oo | wex | wsn | 3w | ese | veo [Spmi e v | m
e
s [mernn [smm [ on [0 [ 0 [ 5 [ o [ [ou [owm | 1o [Lowr |[omo | oum | s [owm | omso | oss | oo [ oo | s | asoms | oo | wm | o | o3 | o [om =
S N 0 0 0 0 M 8 A W T A A S Y 0 T M =
e
ey
e #wms [am0as | 30 | 7| se | e | e | es | oss | o0 | 200 | ooor | 0007 | o352 | ooooz | ooo2e | ocoonno | ooooor | oonr | oconso | eoezo | 00005 | oaes | o;x | oms | ss | exs | 2 [ FEMERIse | gy
P,
e
O T S 0 R =
mIn | &RT su |amas [meo | 2| es | 3s | 20 | a5 | a5 | oe | s0s | oas | aoes | o300 | oseen | eaeer | 000002 | aooeca | oaez | o0000s | oouos | acoss | oms | o;2 | oom | oss | oas | 16 [EED e EEK] gy
ErE
wos | mee | ome |wwes | | 0| a7 | a0 | s | s | om | s | e |ome | e | o |ese |ome | oomo | oomus | o | o | eso | ow | s | e | oo | 2w | o3 | o |weeens da | ;e
[
s ®e 20005 | 12 | 9| 69 | 70 | 25 | 23 | oos | o102 | 248 | ooor | o025 | o208 | 00002 | 00010 | 0000020 | 000005 | 0002 | 000100 | 00020 | ooo20 | o005 | 002 | ooe2 | 145 | 005 R
e 0 T W T S N e o S 0 P W T T
AT w7 | 20005 [ 167 | s | 73 | o | 300 | s | 030 | o1 | 197 | oo | o025 | o164 | 00002 | 0o00s | 0000020 | 000005 | oos2 | 000100 | 00020 | ocoos | ooss | ooz | oo | oz | ox0 el
N T 5 L 2 0 7 N Y T T T T T2 M T =
Sstiw s e e [ oo[ow oot ~vwow | oo ["sisi~sumr | r ooome Touso oo~ sasso o [sout o050 oom | s os <3 =
S e e T T T o o e T T T T o T oo oo s T o T ta o e o o =




[image: image41.png]


[image: image4.png]61 )" AR AT NI M 5

I P
ac |mexs| mmes | wmew |smwm
wen T an [ an [ e [ma]e[=] = [= = [ane [#zm | oo | ien] = = i
e
x| mar | wmA szw | 20046 | 19 | 7 183 | 25 | oss | o103 | 22¢ | 0003 | o002 | 0305 | 00002 | 00020 | 0000020 | 000005 | 0002 | 000100 | oou0s | oooe2 | 0005 | og2 | o002 010 |TRG ssoa)s | mx
[
T e T O T T Y 0 7 T S 7 Y 0 N T T A M 3 =
et me o oo s e o ou ot "sios oo o[ oo T oo Toousso T s |"s | ostr |som "o o3| —o03 | oter oo S
S e o e o oo ow o s |oou o1 oo T o Toouo T s |"s | oo Tsomw "o o0 —o03 | oter oo &
S o e oo owowr |3 ["swor | oos 1o T oo Toousso T o |"s~| oo -somw "ot o3| —o03 | oter o6 &
e | meer o e 5o 5o v om e osor o0 oso-[ oo T somoouse [ ssou v~ oo om0 -owsn | oo —oos | oter e
S 7 I T A T 00 0 0 T M o B
=xa | ms@asa | 2200s | 5o | 7| se | 126 | 70 | a9 | 2se | osso | 339 | ooor | o2 | o315 | 00002 | 00002 | 000000 | 000005 | 0002 | 000100 | 00020 | 00010 | oo0s | o2 | e s10 [BRES 5% | mx
E T L T T T T o TN T T W =
i R 7 T T B T T R A T8 2 720 o R T T o Er
S I B T 2 T 2 20 1 T T o e —
et s =
wxs | mom | saxe s | mn | 7| e | e | ms | s | es | esm | 1 | o | ows | oz | ose | oo | osomns | owos | om | oson | ot | amer | ems | em | oo o [Fimmra s | e
Wt
Festsnet s
wom | seme [mos || 7 | w0 | 56 | wa | 35 | o1 | oms | um | emn | oos | our | own | ooms | sowem |esom | asm | omoss | somo | omm | s | omx | omn v [Timeta | =
-y
& [merman [wmwws | 0 | 7| 0 | av | o7 | i | ew | wwe | v [ oo | oms | ome | om | oo | asowms | ooom | som | osore | oros | wmwn | ams | wm | oo =
87 s |20040s [ swo | 7| a4 | 75 | 20 | 29 | oe9 | o135 | 169 | oos2 | oo | o162 | 00002 | 00040 | 0000020 | 00oos2 | 0002 | 000100 | 00020 | 00002 | o005 | o:2 | oom2 a0 [FEREEET SV | mx
[e5em o =
s | s [ | see | 7| ;| 5 | w0 | 16 | om | ows | 3w | ems | om | o | on | oome | souens | esom | aem | oes | somo | omm | sos | oo | omn o [am e | mx
e
e e 0 0 0 0 T AT M Y S 2 T NN M M e o =
e e 8 0 B 0 0 R0 W O ORI M e e S
e
mov | mez | ome fames| w5 || e |3 | m | s | s 15 [ oo | oo | oo [ ot | otn | oo [ e | aom [ osns | s | oo | sos | oo2 | omn o [0 sime| gy
[ty
S N 7 T T T T T O R A 0 2 T T M R T T W M =
S o |50 s os oo [osor Toos o[ oo T oo Toouno s |"v~| st Tsom "o o060 | oter N e —
e o oo e e or o osor | sos oo s oo s |"v~| st om0 "o soi|—oo3 | oter e
BT I T T 0 2 200 T 08 T o oo =
e e 0 A 7 S 8 T 50N T T A T i
e T s T o T e T T i oo oo s oo | ou | sas | saues [ saeis | sommiar "ssssss | saes | sosies | asas | ssm | soos | oo sies =





图3-1 广东省入海河流2020年第三季度监测信息图

3、声环境现状

本项目位于陆河县河田镇河东回龙凹，本项目所在区域属2类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，即：昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）。
为了解本项目的声环境质量现状，本次环评在项目四周布测点进行噪声监测，本项目委托佛山市天光源环保检测服务有限公司在项目各边界各布设1个监测点，监测时间段为2020.11.4-11.5和2020.11.5-11.6（2天），监测结果统计见表3-5，噪声监测点位图见附图2。
表3-5 环境噪声现状监测结果统计表  单位：dB(A)
监测点位

2020.11.4-11.5
2020.11.5-11.6
执行标准

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

N1

项目东边界外1m
57
46

56

46

60

50

N2

项目南边界外1m
55

44
57
45
60

50

N3

项目西边界外1m
56
45
55
44
60

50

N4

项目北边界外1m
56
44
54
45
60

50

从监测结果可知，项目各边界噪声均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，说明项目所在地目前的声环境质量现状较好。

4、生态环境质量现状

本项目地块处于人类活动频繁区，所在地没有发现国家或省级重点保护或珍稀濒危的植物，无珍稀野生动物，区域生态系统敏感度较低。

本项目厂址所在地区及周边无自然生态保护区和风景名胜区。

	主要环境保护目标：

1、水环境保护目标

螺河水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。水环境保护目标是使评价区内的地表水环境质量不因本项目的建设而有所恶化。

2、大气环境保护目标

保护评价范围内的环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准要求，不因本项目的建设而受到明显的影响。

3、声环境保护目标

本项目所在地属2类声环境功能区，营运期应注意控制噪声的排放，确保项目边界噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

4、环境敏感保护目标

本项目周边环境保护目标见下表3-6和附图4。 

表3-6 项目附近主要环境敏感保护目标

序号

名称

坐标/m
方位

相对厂界距离（m）

规模（人）

性质

环境功能区

X

Y

1
回龙凹
0
60
南
60
100
村庄
大气二类区，声环境2类区
2
江子头
-119
232
西北
275
150
村庄

大气二类区

3
石坑尾
-75
670
西北
705
180

村庄

4
墩下
-1050
120
西北
1115
200
村庄

5
河田镇区
-300
-185
西南
380
15000

集镇
6
高砂田
330
-190
东南
390
120
村庄
7
甘坪村
365
-610
东南

705
300
村庄

8
河城第二中学
-305
-650
东南

755
500
学校
9
螺河

-2215
-530
西
2345
/

水环境

地表水Ⅱ 类

注：本项目以厂区中心点E115°40′12″，N23°18′39″为坐标原点，正东方向为X轴方向，正北方向为正Y轴方向。




四、评价适用标准

	环境质量标准
	1、环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其生态环境部2018年第29号修改单中的二级标准，非甲烷总烃参照执行国家生态环境部科技标准司《大气污染物综合排放标准详解》中的推荐值，具体数值见表4-1。

表4-1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）节录

污染物名称

取值时间

浓度限值（ug/m3）

标准来源

SO2
年平均

60

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其生态环境部2018年第29号修改单中的二级标准

日平均

150

1小时平均

500

NO2
年平均

40

日平均

80

1小时平均

200

CO

日平均

4000

1小时平均

10000

O3
1小时平均

200

PM10
年平均

70

日平均

150

PM2.5
年平均

35

日平均

75

非甲烷总烃

1小时平均

2000

《大气污染物综合排放标准详解》

2、地表水环境质量执行国家标准《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅱ类水质标准，见下表：

表4-2  《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅱ类水质标准

序号

项目

Ⅱ类标准

序号

项目

Ⅱ类标准

1

pH值

6-9（无量纲）

12

硒

≤0.01mg/L

2

DO

≥6mg/L

13

砷

≤0.05mg/L

3

高锰酸盐指数

≤4mg/L

14

汞

≤0.00005mg/L

4

CODcr

≤15mg/L

15

镉

≤0.005mg/L

5

BOD5
≤3mg/L

16

铬（六价）

≤0.05mg/L

6

NH3-N

≤0.5mg/L

17

铅

≤0.01mg/L

7

TP

≤0.1mg/L

18

氰化物

≤0.05mg/L

8

TN

≤0.5mg/L

19

挥发酚

≤0.002mg/L

9

铜

≤1.0mg/L

20

石油类

≤0.05mg/L

10

锌

≤1.0mg/L

21

阴离子表面活性剂

≤0.2mg/L

11

氟化物

≤1.0mg/L

22

硫化物

≤0.1mg/L

3、《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体指标见表43。

表4-3 《声环境质量标准》（GB3096-2008）节录

类别

昼间

夜间

标准来源

2类

60

50

《声环境质量标准》（GB3096-2008）

4、土壤环境

本项目属于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地，其筛选值如下表。

表4-4  建设用地土壤污染风险筛选值（第二类用地）单位：mg/kg

序号

污染物项目

筛选值

序号

污染物项目

筛选值

1

砷

60

24

1,2,3-三氯丙烷

0.5

2

镉

65

25

氯乙烯

0.43

3

铬（六价）

5.7

26

苯

4

4

铜

18000

27

氯苯

270

5

铅

800

28

1,2-二氯苯

560

6

汞

38

29

1,4-二氯苯

20

7

镍

900

30

乙苯

28

8

四氯化碳

2.8

31

苯乙烯

1290

9

氯仿

0.9

32

甲苯

1200

10

氯甲烷

37

33

间二甲苯+对二甲苯

570

11

1,1-二氯乙烷

9

34

邻二甲苯

640

12

1,2-二氯乙烷

5

35

硝基苯

76

13

1,1-二氯乙烯

66

36

苯胺

260

14

顺-1,2-二氯乙烯

596

37

2-氯酚

2256

15

反-1,2-二氯乙烯

54

38

苯并[a]蒽

15

16

二氯甲烷

616

39

苯丙[a]芘

1.5

17

1,2-二氯丙烷

5

40

苯并[b]荧蒽

15

18

1,1,1,2-四氯乙烷

10

41

苯并[k]荧蒽

151

19

1,1,2,2,-四氯乙烷

608

42

蒽

1293

20

四氯乙烯

53

43

二苯并[a，h]蒽

1.5

21

1,1,1-三氯乙烷

840

44

茚并[1,2,3-cd]芘

15

22

1,1,2-三氯乙烷

2.8

45

萘

70

23

三氯乙烯

2.8



	污染物排放标准
	1、项目生活污水排放执行《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)中水作水质标准 （CODCr≤150mg/L，BOD5≤60mg/L，SS≤80mg/L，石油类≤5mg/L）。

2、非甲烷总烃、汽车尾气无组织执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。备用柴油发电机尾气执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。

表4-4   项目大气污染物排放限值

标准

污染物

最高允许排放浓度（mg/m3）

最高允许排放速率（kg/h）

无组织排放监控限值

排气筒（m）

二级

监控点

mg/m3
（DB44/27-2001）

颗粒物

120（其他）

15

2.9

无组织排放源上风向设参照，下风向设监控点

1.0

SO2
500（其他）

15

2.1

周界外浓度最高点

0.40

NOX
120（其他）

15

0.64

0.12

CO

1000

15

42

8

非甲烷总烃
/

/

/

周界外浓度最高点

4

3、噪声

施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体标准值见下表。

表4-5  建筑施工场界环境噪声排放标准（单位：dB(A)）
昼间

夜间

70

55

营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

表4-6 工业企业厂界噪声标准（单位：dB(A)）

类别

标准值

昼间

夜间

2类

60

50

4、固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001及环境保护部公告2013年第36号修改单）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单。

	总量控制指标
	根据本项目污染物排放总量，建议其总量控制指标按以下执行：

1、废水总量控制指标

项目生活污水经三级化粪池预处理后，排入自建污水处理设施处理后引入项目周边林地进行灌溉。故本项目无需申请总量。

2、废气总量控制指标

本项目大气污染物排放总量控制指标。
VOCs（非甲烷总烃）：0.0152kg/a。




五、建设项目工程分析

	一、工艺流程简述：
营运期工艺流程主要包括液化石油气储存、充装等。其工艺及产污环节见图5-1。

[image: image42.jpg]Y]
EHUSFRARE QUARESRE
O#TRKRERE QTEFRE

—— AEES  an
et

o 0 228




[image: image5.png]: it )
s ] | s > e {4 i

AT [ R R IE A —’{ S > it e i > Shig





图5-1  项目工艺流程及产污环节示意图

工艺流程说明：
汽车槽车运入：汽车槽车从气源公司将液化石油气运至厂区的卸车区内。在此过程中主要产生汽车尾气以及噪声。
卸液、储存：采用压缩机将液化石油气从槽车卸至液化石油气地上卧式储罐内，进行储存。在此过程中主要产生非甲烷总烃以及噪声。
充装：经检查合格的液化气钢瓶送至充装台，连接气瓶充装接头，开启气泵进出口阀门和气相连通管阀门，启动气泵自液化石油气储罐抽出液体，经液丰目管道将液化石油气送至充装间，而后通过灌装嘴对液化石油气钢瓶进行充装，气体经气相联通筐回到储罐，使气液平衡。在此过程中主要产生非甲烷总烃以及噪声。
外运：充装后的钢瓶进行质量检验，通过钢瓶上的压力表进行检漏，检测合格后贴上合格证方可出站。在此过程中主要产生汽车尾气以及噪声。
抽残：空钢瓶运至站内，在充装前进行外观检查合格后进行抽残。抽残时将软管连至钢瓶出入口，打开压缩机气相出口，利用压缩机将残液罐内的气气相压力压入钢瓶内，使之增压，然后将钢瓶翻转，再打开液相出口阀，这样钢瓶内的残液就在压力的驱动下，通过管道输送至储罐区的残液罐内。残液交由炼油厂公司回收处理。在此过程中主要产生非甲烷总烃以及噪声。
二、施工期污染源分析

本项目土建工程已完成，施工期的主要污染源为设备安装噪声，噪声源强约为75~90dB（A），项目生产设施安装过程中加强现场管理，避免设备磕、碰及生拉硬拽，较少设备间摩擦，禁止工作人员大声喧哗，则本项目施工期噪声经厂房隔离和距离衰减后，可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即（昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)），且本项目施工噪声随施工结束而结束，对周围环境影响较小。
三、营运期污染源分析

1、废水

本项目劳动定员为9人，均不在项目内就餐，其中3人在项目内住宿，根据《广东省用水定额》（DB44T1461-2014）中机关事业单位写字楼有食堂和浴室的日用水量为80升/人·日计算，无食堂和浴室的日用水量为40升/人·日计算，则员工生活用水量为0.48m3/d（172.8m3/a）。生活污水排放量按用水量的90%计，即生活污水排放量为0.432m3/d（155.52m3/a）。生活污水主要污染因子为CODcr、BOD5、SS、NH3-N。项目生活污水经三级化粪池预处理后排入自建污水处理设施处理，达到国家标准《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）水作标准后引入项目周边林地进行灌溉。生活污水污染物浓度和污染负荷见下表所示。
表5-1  项目生活污水产生排放污情况

污水类别

项目

CODCr
BOD5
氨氮

SS

生活污水155.52m3/a

产生浓度（mg/L）

300

200

30

150

产生量（t/a）

0.0467
0.0311
0.0047
0.0233
排放浓度（mg/L）

60
24
3.6
18
排放量（t/a）

0.0093
0.0037
0.0006 
0.0028



表5-2 污水污染源源强核算结果及相关参数一览表

	工序/生产线
	装置
	污染源
	污染物
	污染物产生
	治理措施
	污染物排放
	排放时间（h）

	
	
	
	
	核算方法
	产生废水量（t/a）
	产生浓度（mg/L）
	产生量t/a)
	工艺
	效率/%
	核算方法
	排放废水量（t/a）
	排放浓度（mg/L）
	排放量(t/a)
	

	员工日常用水
	/
	生活污水
	CODCr
	产污系数法
	155.52
	300
	0.0467
	化粪池+自建污水处理设施（A2/O）
	80
	产污系数法
	155.52
	60
	0.0093
	2880

	
	
	
	BOD5
	
	
	200
	0.0311
	
	88
	
	
	24
	0.0037
	

	
	
	
	SS
	
	
	150
	0.0233
	
	88
	
	
	18
	0.0028
	

	
	
	
	NH3-N
	
	
	30
	0.0047
	
	88
	
	
	3.6
	0.0006
	

	备注：对于新（改、扩）建工程污染源源强核算，应为最大值


	2、废气

（1）液化石油气装卸、充装、储存、抽残过程中产生的非甲烷总烃

项目液化石油气在装卸、充装、储存、抽残过程中会逸散出少量气体，主要污染物为非甲烷总烃，以无组织形式排放。根据《空气污染排放和控制手册》（美国环境保护局编）中的工业污染源调查与研究有关计算公式估算其排放量：

LW-4.188×10-7×M×P×KN×KC
式中：LW—工作损失（kg/m3）；

M—项目液化石油气成分是丙烷（C3H8）和丁烷（C4H10），其分子量M=48.2；

P—项目安全阀定压，P=1.05Pa；

KN—周转因子，取值按年周转次数（K）确定（K≤36时，KN=1；36≤K≤220时，KN=11.467×K-0.7026；K≥220时，KN=0.26）；项目槽车约4天对储罐进行一次加气，K值为90；KN=0.486；

KC—：产品因子取1。

经计算，LW=1.03×10-5kg/m3。

项目液化石油气年充装量为800吨，液化石油气比重为0.5434kg/L，则非甲烷总烃年排放量约为0.0152 kg，排放速率约为0.000005 kg/h。

（2）汽车尾气

项目来往车量在站场内行驶会产生汽车尾气，行驶速度慢，行驶距离也短，故产生的机动车尾气很少，呈无组织排放。该类废气主要污染物为NOX、CO等。

（3）备用柴油发电机尾气

本项目设置1台22kw的备用发电机，项目发电机数量及布置情况见表5-3。备用发电机使用燃料为普通柴油（根据中华人民共和国国家标准《车用柴油》（GB19147-2016）中要求，车用柴油硫含量不大于10mg/kg），根据建设单位提供的资料，该台发电机只为停电时应急使用，项目所在地年均停电行时数约为15小时。类比调查相同功率发电机相关技术参数，发电机额定燃油消耗量约为0.220kg/h·kw，则1台发电机耗油量为4.84kg/h，柴油年总耗量约为72.6kg。参考备用发电机排烟管道设计规范，废气量取15m3/h·kW，则本项目功率为22kW的备用发电机尾气排放量为330m3/h（4950m3/a）。

根据《社会区域类环境影响评价》（中国环境科学出版社）有关燃料的污染物排放因子可知，CO产生系数为0.75（kg/t油）、NOX产生系数为2.92（kg/t油）、PM10产生系数为0.1（kg/t油）。

根据《车用柴油》（G19147-2016），2019年1月1日开始，车用柴油含硫量不大于10mg/kg，本项目柴油发电机SO2的产污系数取0.01（kg/t油）。

本项目备用发电机尾气经15m高排气筒高空排放，其污染物排放浓度及排放量见下表：

表5-3  本项目发电机数量及布置情况

名称

规格（型号）

数量

防置位置

备用柴油发电机

22kW
1

配电房

表5-4  本项目发电机尾气大气污染物产生情况

耗油量（kg/a）

72.6
烟气量（m3/a）

4950

SO2
NOx
颗粒物

CO

产生速率（kg/h）

0.000048
0.01413
0.00048
0.00363
产生浓度(mg/m3)

0.147

42.83

1.47

11.00

产生量(kg/a）

0.00073
0.21199
0.00726
0.05445
排放速率（kg/h）

0.000048
0.01413
0.00048
0.00363
排放限值（kg/h）

2.1

0.64

2.9

42

排放浓度(mg/m3)

0.147

42.83

1.47

11.00

排放限值(mg/m3)

500

120

120

1000

排放量(kg/a）

0.00073
0.21199
0.00726
0.05445
排放情况

达标

达标

达标

达标




表5-5  废气污染源源强核算结果及相关参数一览表
	工序/生产线
	装置
	污染源
	污染物
	污染物产生
	治理措施
	污染物排放
	排放时间（h）

	
	
	
	
	核算方法
	废气产生量（m3/h）
	产生浓度（mg/m3）
	产生量(kg/a)
	工艺
	效率/%
	核算方法
	废气排放量（m3/h）
	排放浓度（mg/m3）
	排放量(kg/a)
	

	装卸、充装、储存、抽残过程
	/
	无组织排放
	非甲烷总烃
	系数法
	/
	0.0152
	/
	/
	系数法
	/
	0.0152
	2880

	汽车尾气
	/
	无组织排放
	NOX、CO等
	
	
	少量
	/
	/
	
	
	少量
	2880

	备用柴油发电机尾气
	/
	排气筒A1
	烟尘
	
	330
	1.47
	0.00726
	/
	/
	
	330

	1.47
	0.00726
	15

	
	
	
	SO2
	
	
	0.147
	0.00073
	
	
	
	
	0.147
	0.00073
	

	
	
	
	NOx
	
	
	42.83
	0.21199
	
	
	
	
	42.83
	0.21199
	

	
	
	
	CO
	
	
	11.00
	0.05445
	
	
	
	
	11.00
	0.05445
	

	备注：对于新（改、扩）建工程污染源源强核算，应为最大值


	3、噪声

本项目的噪声源主要由压缩机、充气泵、备用柴油发电机和运输车辆产生的噪声，部分噪声源强参考《环境噪声与震动控制工程技术导则》（HJ2034-2014）中附表A1常见环境噪声源的声功率级，各噪声源源强见下表。

表5-6  噪声源源强（单位：dB（A））

序号

噪声源

单台设备距离声源5m处噪声值dB(A)

1

压缩机

85~95

2

充气泵

85~95

3

备用柴油发电机

80~90

4

运输车辆

80~90




表5-7  噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表

	工序/生产线
	装置
	噪声源
	声源类型（频发、偶发）
	噪声源强
	降噪措施
	噪声排放值
	持续时间/h

	
	
	
	
	核算方法
	噪声值
	工艺
	降噪效果
	核算方法
	噪声值
	

	压缩机
	压缩机
	压缩机
	偶发
	类比法
	85~95
	隔声和减振
	良好
	类比法
	50~60
	2880

	充气泵
	充气泵
	充气泵
	偶发
	类比法
	85~95
	隔声和减振
	良好
	类比法
	50~60
	2880

	备用柴油发电机
	备用柴油发电机
	备用柴油发电机
	偶发
	类比法
	80~90
	隔声和减振
	良好
	类比法
	50~60
	15

	运输车辆
	运输车辆
	运输车辆
	偶发
	类比法
	80~90
	禁鸣喇叭
	良好
	类比法
	50~60
	/


	4、固体废物

项目生产经营过程中产生的固体废物主要是生活垃圾、液化石油气残液、废钢瓶。

生活垃圾

项目共有员工9人，均不在项目内就餐，其中3人在项目内住宿，根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》（2010年修订版），生活垃圾产生量以0.68kg/人·d计，则项目的生活垃圾产生量约2.203 t/a，交由环卫部门统一清运处理。
液化石油气残液

项目设有1台3.5m3的残液罐对项目液化石油气的残液进行收集，经估算100kg的液化石油气会产生残液0.5kg。项目年充装800吨液化石油气，残液产生量约为4 t/a，交由炼油厂公司回收处理。
废钢瓶

项目年充装约53333瓶液化石油气（全年工作时间360天），则平均每天需充装钢瓶约148个。通过查询可知，我国普通居民每户每天消耗0.5kg的液化石油气，因此1瓶液化石油气可以使用30天，加上运输用时、检查用时和充装用时等，则钢瓶充装周期约为35天。因此本项目每年需使用钢瓶5178个，未预计按10%计，则需钢瓶约5696个。
根据《液化石油气钢瓶》（GB5842-2006）规定，新液化气钢瓶启用开始，液化气钢瓶每4年检测1次，年检不合格的钢瓶进行及时淘汰，每个液化石油气钢瓶最长使用年限为14年。项目每年液化石油气钢瓶淘汰数量按14年平均计算，则每年淘汰钢瓶约407个，淘汰的钢瓶将送往厂家进行回收。



表5-8  固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表

	工序/生产线
	装置
	固体废物名称
	固体属性
	产生情况
	处置措施
	最终去向

	
	
	
	
	核算方法
	产生量
	工艺
	处置量
	

	员工生活
	/
	生活垃圾
	一般固体废物
	产污系数法
	2.448t/a
	/
	2.448t/a
	交由环卫部门清运

	钢瓶抽残
	/
	液化石油气残液
	危险废物
	
	4t/a
	/
	4t/a
	交由炼油厂公司回收处理

	检测
	/
	废钢瓶
	
	
	407个/a
	/
	407个/a
	送往厂家进行回收

	注：固废属性指第Ⅰ类一般工业固体废物、第Ⅱ类一般工业固体废物、危险废物、生活垃圾等


六、项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源
	污染因子及

污染物
	产生浓度及产生量
	排放浓度及排放量

	水污染物
	员工生活污水

155.52m3/a
	CODCr
	300mg/L
	0.0467t/a
	150mg/L
	0.0233t/a

	
	
	BOD5
	200mg/L
	0.0311t/a
	60mg/L
	0.0093t/a

	
	
	氨氮
	30mg/L
	0.0047t/a
	10mg/L
	0.0016t/a

	
	
	SS
	150mg/L
	0.0233t/a
	80mg/L
	0.0124t/a

	大气污染物
	装卸、充装、储存、抽残过程
	非甲烷总烃
	0.0152kg/a
	0.0152kg/a

	
	汽车尾气
	NOX、CO等
	少量
	少量

	
	备用柴油发电机尾气
	SO2
	0.147mg/m3
	0.00073kg/a
	0.147mg/m3
	0.00073kg/a

	
	
	NOx
	42.83mg/m3
	0.21199kg/a
	42.83mg/m3
	0.21199kg/a

	
	
	烟尘
	1.47mg/m3
	0.00726kg/a
	1.47mg/m3
	0.00726kg/a

	
	
	CO
	11.00mg/m3
	0.05445kg/a
	11.00mg/m3
	0.05445kg/a

	固体废物
	员工
	生活垃圾
	2.448t/a
	0

	
	钢瓶抽残
	液化石油气残液
	4t/a
	0

	
	检测
	废钢瓶
	407个/a
	0

	噪

声
	设备、加油车辆
	噪声
	80~95dB(A)

	生态影响：

该项目地块位于陆河县河田镇河东回龙凹，该地区无原始植被生长和珍贵野生动物活动。生产过程中污染物的排放量不大，对当地生态环境影响微小。




七、环境影响分析

	施工期环境影响分析：

本项目土建工程已完成，施工期的主要污染源为设备安装噪声，噪声源强约为75~90dB（A），项目生产设施安装过程中加强现场管理，避免设备磕、碰及生拉硬拽，较少设备间摩擦，禁止工作人员大声喧哗，则本项目施工期噪声经厂房隔离和距离衰减后，可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即（昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)），且本项目施工噪声随施工结束而结束，对周围环境影响较小。

	营运期环境影响分析：

1、大气环境影响分析

项目营运期大气污染物主要为油气挥发产生的非甲烷总烃、汽车尾气、备用柴油发电机尾气。

①废气排放分析
A、非甲烷总烃

项目液化石油气在装卸、充装、储存、抽残过程中会逸散出少量气体，主要污染物为非甲烷总烃，以无组织形式排放。项目厂界的非甲烷总烃浓度值能满足《大气污染物排放限值》（DB/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值的要求，对周围环境空气质量影响不大。

B、汽车尾气

车辆尾气来自进场车辆排放的尾气，机动车尾气为不连续排放源，通过站内绿化以及大气扩散，不会对大气环境产生明显影响。

C、备用柴油发电机尾气

本项目设有一台备用发电机，使用时会产生少量废气，收集后引至楼顶高空排放，能满足广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段二级标准，对周围环境和敏感点造成的影响较小。

②评价等级判定

按《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2－2018)中的规定，根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面控制质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面浓度达标准限值的10％时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义见公示（1）：

[image: image6.wmf]0

100

i

i

i

C

P

C

=´

％

                                   （1）

式中：Pi---第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，％；

Ci---采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，mg/m3；

Coi---第i个污染物的环境空气质量浓度，μg/m3。一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值；如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

评价工作等级按下表的分级判据进行划分。
表7-2  评价工作等级划分

评价工作等级

评价工作分级判据

一级

Pmax≥10%

二级

1% ≤Pmax<10%

三级

Pmax<1%

本项目大气评价因子和评价标准表详见下表。

表7-3  评价因子和评价标准表

评价因子

平均时段

质量标准值（μg/m3）

折算倍数

评价标准（μg/m3）

标准来源

非甲烷总烃

1小时平均
2000
1
2000
《大气污染物综合排放标准详解》
根据工程分析以及可选用的标准情况，按照导则要求，同一个项目有多个污染源（两个及以上）时，按各污染源分别确定其评价等级，并取评价级别最高者作为项目的评价等级。估算模型参数表见表7-4。

表7-4  估算模型参数表

参数

取值

城市/农村选项

城市/农村

城市

人口数（城市选项时）

30万

最高环境温度/℃

37.8

最低环境温度/℃

0.9

土地利用类型

城市

区域湿度条件

潮湿气候

是否考虑地形

考虑地形

不考虑

地形数据分辨率/m

/

是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟

不考虑

岸线距离/km

/

岸线方向/°

/

表7-5  本项目面源污染物排放参数一览表
编号

名称

面源起点坐标/m

面源海拔高度/m

面源长度m

面源宽度m

与正北向夹角/（°）

面源有效排放高度m

年排放小时数/h

排放工况

污染物排放速率/（kg/h）

X

Y

非甲烷总烃
1

厂区

0

0

/

100
55
/

2

2880

正常工况

0.0000005

[image: image7.png]HRRRRRIRRRRIRRRRIRRRIRRRRE AREA PARAMETERS  FHRHHER AR AR AR RIRAR

‘SOURGE EMISSION RATE: 0.138E-05 g/s 0.110E-04 Ib/hr
AREA EMISSION RATE: 0.251E-09 g/ (s-m2) 0.199E-08 Ib/ (hr-m2)
AREA HEIGHT: 2.00 meters 6.56 feet

AREA SOURGE LONG SIDE: 100. 00 meters 328.08 feet

AREA SOURGE SHORT SIDE: 55.00 meters 180.45 feet.
INITIAL VERTICAL DIMENSION: 2.33 meters 7.64 feet
RURAL OR URBAN: URBAN

POPULATION: 300000

INITIAL PROBE DISTANCE = 2500. meters 8202 feet




[image: image8.png]soprpRRReRRooek IAKEWET NETEOROLOGY PARAMETERS

MIN/MAX TEMPERATURE:  273.9 / 310.8 (K)

MINIMUM WIND SPEED: 1.0m/s

ANEMOMETER HEIGHT : 10.000 meters

SURFAGE CHARACTERISTICS INPUT: AERMET SEASONAL TABLES

DOMINANT SURFAGE PROFILE: Urban
DOMINANT GLIMATE TYPE:  Wet Conditions

DOMINANT SEASON: Winter
ALBEDO: 0.35
BOWEN RATIO: 0.50

ROUGHNESS LENGTH: 1.000 (meters)




[image: image9.png]DIST

5
B

150.
175.

g

8883888838888388883888888

@ o
a8
S &

575.

8338 H~

g

MAXTHUM

1-HR CONG

0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
. 1822E-03
. 1675E-03

cocoocoooo

(ug/m3)

3959E-02
4491E-02
4851E-02
2206E-02
1360E-02
9630E-03
7335E-03
5861E-03
4831E-03
4086E-03
3518E-03
3076E-03
2722E-03
2434E-03
2194E-03
1993E-03

1548E-03
14376-03

. 1339E-03
. 1252E-03
. 1174E-03
. 1104E-03

55

1275.
1300.
1325,
1350.
1375.

g

1425,
1450.
1475,
1500.
1525.
1550.
1575.

g

1625.
1650.
1675.

g

1725.
1750.
1775.

g
88888888888888888888888

1825.
1850. 00

MAXTHUM
1-HR CONG
(ug/m3)

0. 3696E-04
0. 3599E-04
0. 3506E-04
0.3417E-04
0.33326-04
0.3251E-04
0.3173E-04
0. 3098E-04
0. 3026E-04
0.2957E-04
0.2891E-04
0.2827E-04
0. 2766E-04
0.2707E-04
0. 2650E-04
0. 2595E-04
0.25426-04
0.2491E-04
0.2441E-04
0.2394E-04
0. 2348E-04
0.2303E-04
0. 2260E-04
0. 2218E-04




[image: image10.png]MAXTHUM SCALED SCALED SCALED SCALED
1-HOUR 3-HOUR 8-HOUR  24-HOUR ANNUAL

CGALCULATION CONG. CONG. CONG. CONG. CONG.
PROCEDURE (ug/m3) (ug/m3) (ug/m3) (ug/m3) (ug/m3)
FLAT TERRAIN 0.4863E-02, 0, 4863E-02 0.4863E-02 0.4863E-02  N/A

DISTANGE FROM SOURCE 51.00 meters




图7-1  大气评价等级截图

由AERSCREAN估算模式预测结果可知，本项目车间无组织排放污染物最大落地浓度为0.004863微克/立方米，最大落地距离为51m，占标率Pmax≈0%＜1%，因此，确定本项目环境空气影响评价工作等级为三级，三级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。三级评价无需设置大气防护距离。

③大气污染物排放量核算表

表7-6  大气污染物无组织排放量核算表

序号

产污环节

污染物

主要污染防治措施

国家或地方污染物排放标准

年排放量/（t/a）
标准名称

浓度限值/

（mg/m3）

1

装卸、充装、储存、抽残过程
非甲烷总烃

绿化扩散

广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值

4.0

0.0000152

无组织排放总计（t/a）

非甲烷总烃

0.0000152

表7-7  大气污染物年排放量核算表

序号

污染物

年排放量/（t/a）

1

非甲烷总烃

0.0000152

2、地表水环境影响分析

（1）评价等级确定

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）的规定，建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。本项目属于水污染影响型建设项目，应根据排放方式和废水排放量划分评价等级，见下表。

表7-8 水污染影响型建设项目评价等级判定

评价等级

判定依据

排放方式

废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲）

一级

直接排放

Q≥20000或W≥600000

二级

直接排放

其他

三级A

直接排放

Q＜200且W＜6000

三级B

间接排放

——

本项目外排废水为员工生活污水。项目生活污水经三级化粪池预处理后，排入自建污水处理设施处理达到国家标准《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）水作标准后引入项目周边林地进行灌溉，评价等级判定为三级B。

（2）环境影响分析

本项目外排的废水主要有生活污水，其主要污染物为CODCr、BOD5、SS、氨氮等。根据上述工程分析可知，项目生活污水排放量为155.52m3/a。项目生活污水经三级化粪池预处理后，排入自建污水处理设施处理达到国家标准《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）水作标准后引入项目附近林地进行灌溉。根据《广东省用水定额》（DB44/T 1461-2014）中粤东沿海潮汕平原蓄引灌溉区的晚稻灌溉用水定额，灌溉用水按422m3/（亩·年）计算，本项目废水总排放量为155.52m3/a，则本项目废水可满足0.3685亩林地灌溉，本项目位于陆河县河田镇河东回龙凹，项目所在地周边均为林地、荒地，面积远远大于0.3685亩，故本项目周边林地、荒地可容纳本项目的废水，因此项目废水经自建污水处理设施处理后用于周边林地灌溉是可行的，不会对周边地表水环境造成明显影响。
（3）污染源排放量核算

a、废水类别、污染物及污染治理设施信息表

表7-9  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号

废水类别

污染物种类

排放去向

排放规律

污染治理设施

排放口编号

排放口设置是否符合要求

排放口类型

污染治理设施编号

污染治理设施名称

污染治理设施工艺

1

生活污水

CODCr、BOD5、SS、氨氮

周边绿化及林地浇灌
间断排放，排放期间流量稳定

TW001

自建污水处理设施

A2/O
DW001

(是

(否
(企业总排

(雨水排放

(清净下水排放

(温排水排放

(车间或车间处理设施排放口
b、废水排放口基本情况表

表7-10 废水间接排放口基本情况表

序号

排放口编号

排放口地理坐标

废水排放量/(万m3/a）

排放去向

排放规律

间歇排放时段

受纳污水处理厂信息

经度

纬度

名称

污染物种类

国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）

1

DW001

115.6694
23.3104
0.015552
周边绿化及林地浇灌
间断排放，排放期间流量稳定

8:00～12:00

13:00～17:00

/

CODcr
/

BOD5
/

SS

/

氨氮

/

表7-11  废水污染物排放执行标准表
序号

排放口编号

污染物种类

国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议

名称

浓度限值（mg/L）

1

DW001

CODCr、BOD5、SS、氨氮

CODcr
150

BOD5
60

SS

80

氨氮

/

c、废水污染物排放信息表

表7-12  废水污染物排放信息表

序号

排放口编号

污染物种类

排放浓度（mg/L）

日排放量（m3/d）

年排放量（m3/a）

1

DW001

CODCr
60
0.0000258
0.0093
BOD5
24
0.0000103
0.0037
SS
18
0.0000078
0.0028
NH3-N
3.6
0.0000017 

0.0006
全厂排放口合计

CODCr
0.0093
BOD5
0.0037
SS
0.0028
NH3-N
0.0006
（4）自建污水处理设施的可行性分析

本项目外排的废水主要有生活污水，其主要污染物为CODCr、BOD5、SS、氨氮等。根据上述工程分析可知，项目生活污水排放量为155.52m3/a。项目生活污水经三级化粪池预处理后，排入自建污水处理设施处理达到国家标准《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）水作标准后引入项目周边林地进行灌溉。
本项目废水处理工艺流程见图7-7。


[image: image11.emf]废水

化粪池预处理

集水调节池

厌氧池

缺氧池

接触氧化池

沉淀池

清水池

鼓风机

达标回用


图7-7  废水处理工艺流程图

生活污水经管道进入化粪池处理后经过管道汇集流入集水池内，利用提升泵提升抽至集水调节池，集水调节池内的废水自流进入厌氧池和缺氧池进行厌氧消化，去除部分CODCr并将难生物降解的大分子物质分解为易生物降解的小分子物质，进一步加大污水的可生化性。厌氧消化后，废水自流进入接触氧化池，在鼓风机曝气状态下，池内微生物通过好氧作用将水中污染物质分解消化，将有机物降解为水和二氧化碳，使水质得到净化。经接触氧化处理后，含微生物悬浮颗粒的污水进入沉淀池和过滤池进行泥水分离，上清液进入清水池，最终达标排放。

本项目废水处理设施设计处理量为1m3/d，本项目需处理的废水量为0.432t/d，小于处理设备处理量。因此本项目生活污水排入污水处理设备处理，不会使污水处理设备超负荷运行，也不会对污水处理设备造成大的冲击，本项目生活污水排入污水处理设备处理是可行的。

本项目废水采用“A2/O”工艺进行处理，“A2/O”工艺为常规成熟的生物化学处理工艺，对于常规废水中有机物、氨氮去除率较高。根据《厌氧-缺氧-好氧活性污泥法污水处理工程技术规范（HJ 576-2010）》，A2/O工艺对CODCr的去除效率约为70~90%，本项目取80%；对BOD5、SS、氨氮的去除效率约为80~95%，本项目取88%。由此可知本项目废水经处理后，排放浓度明显低于《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)中水作水质标准，可以实现达标回用。污水处理设施清水池为5m3，本项目废水量为0.432m3/d，清水池可以满足11天的废水储存，在陆河县历史最大连续降雨天数时仍然能保证正常灌溉。故本项目周边绿化及周边林木可容纳本项目的生活污水，因此项目废水经“自建污水处理设施”处理后，用于周边绿化及周边林木灌溉是可行的，不会对周边地表水环境造成明显影响。
若遇特殊情况，无法保障项目废水不外排，应立即采取临时停产的应急措施，将废水暂存在废水暂存池中，确保废水不外排，待情况恢复正常或相关设施设备维修正常后才能重新开始生产。

3、噪声环境影响分析

本项目的噪声源主要为压缩机、充气泵、备用柴油发电机和运输车辆产生的噪声。根据类比调查分析，这些设备声源为连续排放，声级范围在80~95dB（A）之间。

为减少项目在运营过程产生噪声对周围环境的影响，本环评建议：

选购低噪声型设备，压缩机、抽气泵经过减振处理，配电设备放置在专用配电房，并对配电房采取隔声、防辐射等治理措施；

车辆进出站，禁鸣喇叭，来往人群，禁止大声喧哗，并加强经营管理，在项目周围种植植物，形成绿化屏障等防治措施；

本项目采用低噪声设备，设备经过减振处理，车辆进出加油站禁鸣喇叭，来往人群禁止大声喧哗，并在加油站周围种植绿植，形成绿化屏障，经过上述措施，加油站运营期间的噪声不会对牛皮坜居民造成明显影响。
经上述措施处理后，及通过距离衰减，项目各边界噪声预测值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，不会对周围声环境造成明显影响。
4、固体废物影响分析

项目生产经营过程中产生的固体废物主要是生活垃圾、液化石油气残液、废钢瓶。项目生活垃圾交由环卫部门统一清运处理；液化石油气残液交由炼油厂公司回收处理；废钢瓶将送往厂家进行回收。

综上所述，项目产生的固体废物通过以上措施处理后，可以得到及时、妥善的处理和处置，不会对周围环境产生大的污染影响。因此项目营运期固体废物处置率达100%，对环境不造成影响。
5、地下水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于附录A地下水环境影响评价行业分类表中“U、城镇基础设施及房地产——140、煤气生产和供应工程”属于IV类地下水环境影响评价项目，可不进行地下水环境影响分析。
6、土壤环境影响评价

根据《建设项目环境影响评价分类管理目录》（中华人民共和国环境保护部令 2017年第44号）以及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号，2018年4月28日公布），本项目属于“三十二、燃气生产和供应业”“93 煤气生产和供应工程”中的“煤气供应”类别，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018）附录A，本项目属于“电力热力燃气及水生产和供应业”中的“其他”，土壤环境影响评价项目类别属于IV类，可不开展土壤环境影响评价工作。
7、总平面布置及防火距离分析

本项目周围无自然保护区、保护文物、风景名胜区等环境敏感点，选址与周边环境相容，无安全、环境制约因素。在严格落实项目的各项环保措施后，各项污染物能达标排放、固废得到合理处置。根据《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015），本项目储罐与站外建筑、堆场的距离均满足其规范要求。具体距离见表7-13。

表7-13 项目储罐与站外建筑、堆场的防火间距表
项目级别

规范要求/m

实际距离/m
结论

居住区、村镇和学校、影剧院、体育馆等重要公共建筑（最外侧建、构筑物外墙）
70
项目储罐与最近居民区距离为90m
达标
工业企业（最外侧建、构筑物外墙）
35
安全距离内无
达标
明火、散发火花地点和室外变、配电站
55
安全距离内无
达标
其他民用建筑
50
安全距离内无
达标
甲、乙类液体储罐。甲、乙类生产厂房，甲、乙类物品仓库，稻草等易燃材料堆场
50
安全距离内无
达标
丙类液体储罐。可燃气体储罐，丙、丁类生产厂房，丙、丁类物品仓库
40
安全距离内无
达标
助燃气体储罐、木材等可燃材料堆场
35
安全距离内无
达标
其他建筑
耐火等级
一、二级
22
安全距离内无
达标
三级
27
安全距离内无
达标
四级
35
安全距离内无
达标
铁路（中心线）
国家线
70
安全距离内无
达标
达标
企业专用线
30
安全距离内无
公路、道路（路边）
高速，I、II级城市快速
25
安全距离内无
达标
其他
20
安全距离内无
达标
架空电力线（中心线）
1.5倍杆高
安全距离内无
达标
架空通信线（中心线）
I、II级
40
安全距离内无
达标
其他
1.5倍杆高
安全距离内无
达标
注：①防火间距应按本表储罐总容积或单罐容积较大者确定，间距的计算应以储罐外壁为准。

②居民区指居住1000人或300户以上的地区，居住1000人或300户以下的地区应按本表其他民用建筑执行。

③当地下储罐单罐容积小于或等于50m3，且总容积小于或等于400m3时，其防火间距可按本表减少50%的数据。

④新建储罐与原地下液化石油气储罐的防火间距（地下储罐单罐容积小于或等于50m3，且总容积小于或等于400m3时）可按本表减少50%执行。

表7-14  项目储罐与站内建筑的防火间距一览表（单位：m）

项目

规范要求/m

实际距离/m

结论

明火、散发火花地点

55

本项目不涉及明火、散发火花地点
达标

天然气储罐
25
本项目不涉及天然气储罐
达标

办公用房
35

项目储罐与办公用房最近距离为40m
达标

汽车库、机修间
35
项目不涉及汽车库、机修间
达标
灌瓶间、瓶库、压缩机室、仪表间、值班室

22

项目储罐与充装间最近距离为24.3m；与空瓶间最近距离为41.5m；与烃泵房最近距离为26.3；与值班室最近距离为51m
达标

汽车槽车库、汽车槽车装卸台柱（装卸口）、汽车衡及其计量室、门卫

22

项目不涉及汽车槽车库、汽车衡及其计量室，项目储罐与装卸口最近距离大于22 m
达标

铁路槽车装卸线（中心线）

20

项目不涉及铁路槽车装卸
达标

空压机室、变配电室、柴油发电机房、新瓶库、真空泵房、备件库
22

项目储罐与配电房最近距离为47m
达标

消防泵房、消防水池（罐）取水口

40

项目储罐与消防泵房、消防水池（罐）取水口最近距离大于40m

达标

站内道路（路边）

主要

15

项目站内不涉及主要道路

达标

次要

10

项目站内不涉及次要道路

达标

围墙

20

项目储罐与围墙最近距离大于20m
达标

注：①防火间距应按本表总容积或单罐容积较大者确定，间距的计算应以储罐外壁为准。

②当地下储罐单罐容积小于或等于50m3，且总容积小于或等于400m3时，其防火间距可按本表减少50%执行。

③新建储罐与原地下液化石油气储罐的防火间距（地下储罐单罐容积小于或等于50m3，且总容积小于或等于400m3时）可按本表减少50%执行。

表7-15  液化石油气灌瓶间和瓶库与站内建筑物距离一览表（单位：m）

项目

规范要求/m
实际距离/m

结论

明火、散发火花地点

40

本项目不涉及明火、散发火花地点
达标

机修间、汽车库
40
本项目不涉及机修间、汽车库
达标
办公用房
30

项目充装间与办公室最近距离为27.6m
达标

铁路槽车装卸线（中心线）

30

本项目不涉及铁路槽车装卸线（中心线）
达标

汽车槽车库、汽车槽车装卸台柱（装卸口）、汽车衡及其计量室、门卫

20

本项目不涉及汽车槽车库、汽车衡及其计量室，项目充装间与卸车口最近距离为30m。《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）中表5.2.15中的第4条要求，日灌瓶量小于700瓶（10t/d）的灌瓶间，汽车槽车装卸台柱可附设在灌瓶间或压缩机室的外墙一侧，外墙应为无门窗洞口的防火墙。
达标

压缩机室、仪表间、值班室

18

本项目不涉及仪表间，充装间与值班室最近距离为54m，烃泵房与值班室最近距离为55m
达标

空压机室、变配电室、柴油发电机房

20

项目充装间与配电房最近距离为48.5m
达标

新瓶库、真空泵房、备件库等非明火建筑

18

本项目不涉及新瓶库、真空泵房、备件库等非明火建筑

达标

消防泵房、消防水池（罐）取水口

30

项目充装间与消防泵房最近距离为62m、与消防水池最近距离为41m
达标

站内道路（路边）

主要

10

项目站内不涉及主要道路

达标

次要

5

项目站内不涉及次要道路

达标

围墙

15

项目充装间与围墙最近距离为18
达标

注：本项目只设置空瓶间，只存放空瓶，不存放实瓶。

综上所述，建设工程的选址、总平面布置、工艺装置和安全设施，从安全生产角度符合国家有关法律法规和标准规范规定的安全要求。充装站总图布置功能分区明确，站内道路能保证正常情况下交通顺畅且充装站周围大部分为空地，与周围建筑物自建的距离符合相关规范要求，无安全、环境制约因素，项目平面布置合理。项目平面布置图见附图。
8、环境风险分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

8.1 评价等级
1、危险物质及工艺系统危险性（P）分级

（1）危险物质数量与临界量比值（Q）

计算所涉及的各种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

①当企业只涉及一种化学物质时，该物质的总数量与其临界量比值，即为Q；

②当企业存在多种化学物质时，则按下式计算物质数量与其临界量比值(Q)：

[image: image12.png]



式中：

q1、q2…qn：每种化学物质的最大储存总量，t；

Q1、Q2、…Qn:每种化学物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q＜10、②10≤Q＜100、③Q≥100。

项目储存、充装的液化石油气中含有丙烷、丁烷等属于《环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的物质。本项目每种化学物质的储存情况如下表所示。

表7-16 本项目化学物质的储存和临界情况一览表

物质种类

q（最大储存量）

Q（临界量）

q/Q比值

液化石油气

丙烷、丁烷

63
10 t

6.3
合计

6.3
备注：根据企业提供的资料，液化石油气的主要成份为：丙烷+丁烷约95%，其他物质约5%。
综上所述，本项目Q值为1≤Q=6.3＜10。

行业及生产工艺（M）

分析项目所属行业及生产工艺特点，按照下表评估生产工艺情况。具有多套工艺单元项目对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（2）M＝5，分别以M1、M2、M3和M4表示。

表7-17 企业生产工艺过程评估

行业

评估依据

分值

石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等

涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱） 、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺

10/套

无机酸制酸工艺、焦化工艺

5/套

其他高温或高压、且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区

5/套（罐区）

管道、港口/码头等

涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等

10

石油天然气

石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线）

10

其他

涉及危险物质使用、贮存的项目

5

a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0MPa；

b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。

本项目为液化石油气加气站，属于其他行业涉及危险物质使用、贮存的项目，分值为5分。属于M4。

（3）危险物质及工艺系统危险性（P）分级

根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照下表确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以P1、P2、P3、P4表示。

表7-18 企突发环境事件风险矩阵表

危险物质数量与临界量比值（Q）

行业及生产工艺（M）

M1

M2

M3

M4

Q≥100

P1

P1

P2

P3

10≤Q＜100

P1

P2

P3

P4

1≤Q＜10

P2

P3

P4

P4

本项目Q值为1≤Q=6.3＜10，M=5，属于M4，则危险物质及工艺系统危险性等级P属于P4。

2、环境敏感程度（E）的分级

由项目附近主要环境敏感保护目标表（表3-4）以及环境敏感目标分布图（附图4）可知，项目周边500m内总人口数小于500人，属于大气环境低度敏感区。本项目生活污水经处理达标后引入项目周边林地进行灌溉，不直接排入河流，属于地表水环境低度敏感区。本项目所在区域地下水功能不敏感，属于地下水环境低度敏感区。因此项目环境敏感程度为E3环境低度敏感区。
3、评价等级的划分

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为III，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。

表7-19 建设项目环境风险潜势划分

环境敏感程度
危险物质及工艺系统危险性（P）
极高危害（P1）
高度危害（P2）
中度危害（P3）
轻度危害（P4）
环境高度敏感区（E1）
Ⅳ+
Ⅳ
Ⅲ
Ⅲ
环境中度敏感区（E2）
Ⅳ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅱ
环境低度敏感区（E3）
Ⅲ
Ⅲ
Ⅱ
Ⅰ
注：Ⅳ+为极高环境风险
表7-20 风险评价等级划分表

环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+

III
II
I

评价工作等级

一

二

三
简单分析a

a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险控制措施等方面给出定性说明。

综上所述，本项目风险潜势为I，因此，风险评价等级为简单分析。

8.2 环境风险识别

根据《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690-92），常用危险化学品按期主要危险特性分为8类。石油气属第2类“易燃气体”。因此，按照《爆炸为现场所安全规定》（劳动部发[1995]56号），液化石油气充装站属于危险场所。一旦本项目发生重大环境风险事故，必然会对项目周边区域的大气和地表水环境造成重大危害，由此引起的风险事故形式主要包括以下几个方面：

（1）储罐区液化石油气如管理、操作不当，由于设备损坏或操作失误引起泄漏，液化石油气扩散会在一定范围内使人员的器官组织造成损伤，使生理机能失调或发生障碍，甚至危及生命，到之后的毒性形式主要表现为急性、慢性、远期以及暂时性的麻醉和昏迷。

（2）火灾项目设计的液化石油气为易燃物料。在事故状况下，液化石油气一旦遇到明火、静电火花机雷击等，极易引发火灾。当生产装置及储罐发生火灾时，其燃烧火焰的温度高，火势蔓延迅速，直接对火源周围的人员、设备、建构筑物构成极大的威胁。火灾风险对周围环境的危害主要包括热辐和浓烟，同时部分物料燃烧过程中会产生新的污染物（如不完全燃烧时产生的CO等）。

（3）爆炸和燃烧本质都是可燃物质在空气中的氧化反应，爆炸于燃烧的区别在于氧化速度的不同。决定氧化速度的因素是在点火前可燃物与助燃物是否按一定比例均匀混合，由于燃烧速度快，热量来不及散尽，温度急剧上升，气体因高热而急剧膨胀就成为爆炸。爆炸对周围环境造成的破坏主要以震荡、冲击波的形式表现。

8.3 源项分析

（1）事故类型

本项目可能发生的事故主要有液化石油气储罐及管线破损导致石油气渗漏，石油气与空气形成爆炸性混合气并达到爆炸极限时，遇到火源会发生火灾、爆炸事故。根据风险识别，本项目主要存在的事故类型有：

①储罐、管道破损导致石油气渗漏引起大气污染事故、水体以及土壤污染；

②石油气泄漏后遇明火发生火灾、爆炸事故。

（2）事故影响分析

①储罐、管道破损导致液化石油气渗漏后果分析

在生产过程中，由于阀门、管线接口不严、设备的老化等原因容易导致液化石油气泄漏，其渗漏量较小，大部分挥发进入大气环境中，对地表水、土壤和地下水也有一定的影响。由于站内安装泄漏报警装置，一旦发生泄漏，自动报警设备会自动报警，并自动关闭所有管线的阀门，也可以手动关闭，以保证储罐管线内的液化石油气不泄露。

②火灾、爆炸后果分析

液化石油气为易燃易爆气体，完全燃烧后产生水和二氧化碳，不产生二次污染物，不会对大气环境造成较大影响。但火灾发生后的消防废水污染物浓度较高，若直接进入环境，会对受纳水体造成一定影响。

8.4 突发事故产生的环境影响及应急处理措施

（1）环境风险应急预案：

事故应急预案，又称现场应急计划，是发生事故时应急救援工作的重要组成部分，对防止事故发生、发生事故后有效控制事故、最大限度减少事故造成的损失，有积极意义。

1）安全保障事故应急预案

(综合应急方案

a.发生事故后，先是抢救伤员，同时采取防止事故蔓延或扩大的措施。险情严重时，必须组织抢险队和救护队。

b.防止第二次灾害事故发生，采取措施防止残留危险物品的燃烧和爆炸；可燃气体、液体的继续泄漏；悬吊物坠落和垮塌等。

c.建立警戒区、警戒线，撤离无关人员，禁止非抢救人员入内，对有毒物品和可燃气体、液体泄漏的场所，采取防毒措施，切断电源、火种和断绝交通。

②应急方案框架

事故应急方案框架，又称现场应急计划，是发生事故时应急救援工作的重要组成部分，对防止事故发生、发生事故后有效控制事故、最大限度减少事故造成的损失，有积极意义。本评价提出事故应急方案框架，包括方案制定准备工作、方案主要内容、方案的实施等三部分。

2)具体应急方案

当储罐发生较大泄漏时，应采取以下措施：

①正确分析判断突然事故发生的位置，用最快的办法打开截断阀，同时组织人力对油品扩散危险区进行警戒，严格控制一切可燃物可能发生的火源，避免发生着火爆炸和蔓延扩大；

②立即将事故简要报告上级主管领导、生产指挥系统，通知当地公安、消防部门加强防范措施；

③组织抢修队伍迅速奔赴现场。在现场领导小组的统一组织指挥下，按照制定的抢修方案和安全技术措施，分工负责，在确保安全的前提下进行抢修。

（2）环境风险防范措施：

1）选址、平面布置和建筑安全防范措施

①选址、平面布置

本项目位于汕尾市红海湾田墘新乡路口。建设单位应把储油设施的防爆、防火工作放在首位，并按照消防法规的相关规定，落实各项防火措施和制度，确保加油站不发生火灾。

根据《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015），站内各设施距离和与站外建（构）筑物距离均符合《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）中相关距离规定。

②建筑安全防范

根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，站内建筑物的防火等级均已采用国家现行规范要求按一、二级耐火等级设计，满足建筑防火要求；凡禁火区均已设置明显标志牌；各种易燃易爆物料均储存在阴凉、通风处，远离火源，避免与强氧化剂接触；安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2006 ）的要求。

2）管理、储存、运输中的防范措施

①建设项目储运设施防范是风险防范的关键，对储运设施的日常保修和监管是防止建设项目火灾及引发的爆炸风险的关键的措施。

②本项目原料运输由厂家委托有资质的运输公司油罐车进行，运输过程中要进行安全评估，辨识各种危险因素，制定相应的安全对策。并对运输全过程进行安全控制，对运输车辆实行GPS全程监控，配备必要的防护用品和应急救援器材。

③严格按《危险化学品安全管理条例》的要求，加强液化石油的管理；严格规范操作规程；定期开展安全培训教育。

各类事故及非正常生产情况的发生大多数与操作管理不当有直接关系，因此必须建立健全、整套严格的管理制度。管理制度应在以下几个方面予以关注：

a.加强储罐与管道系统的管理与维修，使整个油品储存系统处于密闭化，严格防止跑、冒、滴、漏现象发生。在储罐周围修建防油堤，防止液化石油气意外事故渗漏时造成大面积的环境污染。

b.明确每个工作人员在业务上、工作上与消防安全管理上的职责和责任。

c.对各类贮存容器、机电装置、安全设施、消防器材等，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题落实到人、限期落实整改。

d.建立夜间值班巡查制度、火险报告制度、安全奖惩制度等。

3）污染治理系统事故预防措施

常见事故处置方式：

a.卸油、充装过程的事故及产生的污染物处置方式

建设项目发生的常见事故为卸油、充装过程中的火灾事故，发生该类事故时，由于油品不得使用消防水进行灭火，因此采用干粉灭火器进行灭火，泄漏的油品采用消防沙进行吸收，最终产生的吸收过油品的消防沙作为危废交由有资质的单位进行处理。

b.站区发生风险物质泄漏

当发生泄漏事件时，通过关闭外排阀门、应急沙包进行围堵，事故废水泄漏到外部水环境的概率极低。

泄漏的液化石油气会在形成的液池表面产生蒸发，产生的气态油品在大气中扩散。喷水雾可减少蒸发，用砂土或其它惰性材料将其吸收，然后收集运至废物处理场所。若大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。
4）消防设施对策措施

设置预防事故设施：检测、报警设施如设置可燃气体报警仪，站区设置防雷和静电接地设施，电器过载保护设施，配备一定的防爆工具，设置防噪音设施，站区设置安全警示标志等。

设置控制事故设施如安全阀、紧急备用电源设施、紧急停车设施等。

设置减少与消除事故影响设施如设置防爆墙，涂刷防火涂料，设置灭火设施，配备一定种类和数量的药品及医疗机械，员工配备劳动防护用品及装备等。

严格按照有关法规及规范选址，防火间距必须满足规范的有关要求。

站场内设有安全泄放系统，当系统出现超压时，通过设在系统中的安全阀或手动放空阀，自动或手动放空。

5）事故废水应急储存设施

本项目须设置事故应急池，保证发生火灾或泄漏事故时消防废水或液态物料不外排。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）及根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）文件，执行相应的灭火时间及消防废水量。根据《水体污染防控经济措施设计导则》中对事故应急池大小的规定：

V总 = (V1 + V2 － V3)max + V4 + V5
注：(V1 + V2－V3)max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1 + V2－V3，取其中最大值。

V1 —— 收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量，m3；

注：储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计；

V2 —— 发生事故的储罐或装置的消防水量，m3。

V2 = ∑Q消t消
Q消——发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h；

t消——消防设施对应的设计消防历时，h；

V3 ——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；

V4 —— 发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；

V5 —— 发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3。

V5 = 10 × q × F
q——降雨强度，mm；按平均日降雨量；

q = qa/n
qa——年平均降雨量，mm；

n——年平均降雨日数；

F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha。

①收集系统范围内发生事故的物料量：

本项目埋地储罐区所储存的原料最大储存量为63 m3，则V1=63 m3。

②消防废水计算：

本项目单个储罐最大储存容积为63 m3。根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）及《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974－2014）的要求，甲、乙、丙类可燃液体地上立式储罐区的室外消火栓设计流量中单罐储存容积W≤5000 m3，室外消火栓设计流量为15L/s，一次火灾延续时间按2 h计，一次灭火用水量108m3，则消防废水量为108m3。
③发生事故时转输的物料量：

V3=0m3（按最坏情况考虑）。
④发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量：

本项目无生产废水产生，无废水进入该收集系统，故V4=0 m3。

⑤发生事故时收集降雨量：

根据公式：V5=10×q×F

其中：q--降雨强度（mm），按平均日降雨量计算（q=qa/n，qa为当地多年平均降雨量 1997mm，n为年平均降雨日数210天）；F--必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积（本项目占地面积为5500m2，即0.55hm2）；

根据上式计算，V5=52.3m3。

根据公式V总 = (V1 + V2 －V3)max + V4 + V5，最终可得V总=223.3m3。

计算得出消防废水池容积不小于224m3。
建设单位拟建设1个224m3的消防废水池，满足本项目的消防废水、物料泄漏事故情况下排放废水的贮存要求。

综上所述，项目在采取一定的防范措施后，其生产对外界的风险影响不大，可满足环境风险防范的要求。

8.6分析结论

本项目的环境风险主要是液化石油气在卸油、储存和充装过程中可能发生泄漏导致火灾爆炸等风险事故及其所引发的环境污染。液化石油气属于易燃性液体，泄露会造成火灾、爆炸事故。为避免安全、消防风险事故发生后对环境造成的污染，建设单位首先应树立安全风险意识，并在管理过程当中强化安全风险意识。在实际工作与管理过程中，应按照安监、消防部门的要求，严格落实安全风险防患措施，并自觉接受安监、消防部门的监督管理。同时，建设单位应制定切实可行的环境风险事故应急预案，当出现事故时，要采取应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。

本评价认为，在采取本报告提出的风险防范措施，并采取有效的综合管理措施的前提下，项目所产生的环境风险可以控制在可接受风险水平之内。
表7-21  建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

陆河县液化石油气储配站建设项目

建设地点

陆河县河田镇河东回龙凹
地理坐标

其中心位置地理坐标为东经115.669837,北纬23.310467
主要危险物质及分布

液化石油气，位于地上储罐

环境影响途径及危害后果

1、液化石油气泄露：通过挥发，对站内局部大气环境和附近环境造成瞬时影响；通过雨水管排放到附近水体，影响内河涌水质，影响水生环境；2、发生火灾爆炸事件：通过燃烧烟气扩散，对周围大气环境造成短时污染。

风险防范措施要求

1、液化石油气泄露：围堰收集；加强设备设施和管道维护保养工作，使其处理安全运行状态；设置可燃气体报警装置，防止油气积聚达到爆炸极限。2、发生火灾爆炸：落实防止火灾发生措施。

填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：

本项目风险潜势为I，风险评价等级为简单分析。

9、环境监测计划

为了及时了解和掌握建设项目营运期主要污染源污染物的排放状况，建设单位应定期委托有资质的环境监测部门对主要污染源的污染物排放情况进行监测。

（1）废气监测

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017），提出项目在生产运行阶段的污染源监测计划。

a）监测点位及监测项目

厂区边界：非甲烷总烃。设置参照点1个，监控点3个。参照点设置在排放源上风向2-10m；监控点位设置在排放源周界外2-10m范围内。

b）监测频次：每年一次。

c）监测采样及分析方法：《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017）、排污许可证申请与核发技术规范 总则(HJ942-2018)。

（2）废水监测

a）监测点位及监测项目

自建污水处理设施进、出水口：COD、BOD5、SS、NH3-N等。

b）监测频次：根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求，非重点排污单位废水监测频率为每半年一次，全年共 2 次。

（3）噪声监测

a）监测点位：项目厂区厂界外1米处。

b）测量：等效连续A声级。

c）监测频次：每季度一次，全年共4次。

d）测量方法：选在无雨、风速小于5.0m/s的天气进行测量，传声器设置户外1米处，高度为1.2～1.5m。

e）监测仪器：积分声级计

（4）固体废弃物管理计划

企业应严格管理该项目运营过程中产生的各种固体废弃物，定期检查各种固体废弃物的处置情况，并说明废物的去向和资源化情况。

表7-22   环境监测计划表
监测项目

监测点位

监测指标

监测频次

控制标准

大气污染物监测计划

无组织废气

厂界

厂界外上风向1个监测点

非甲烷总烃

每年一次
《大气污染物排放限值》（DB/27-2001）
厂界外下风向3个监测点

水污染物监测计划

废水

自建污水处理设施
COD、BOD5、SS、NH3-N

每半年一次，全年共2次
《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）水作标准

噪声监测计划

等效连续

A声级

项目东、南、西、北面厂界外1米处

Leq

每季度一次，全年共 4次

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求

固体废弃物管理计划

企业应严格管理该项目运营过程中产生的各种固体废弃物，定期检查各种固体废弃物的处置情况，并说明废物的去向和资源化情况。

（3）监测单位

监测可委托有资质的监测单位监测。

11、环保投资一览表

本项目环保投资计划见表7-23。

7-23  建设项目环保投资一览表

序号

污染源

环保措施

环保投资（万元）

1

生活污水

三级化粪池、自建污水处理设施

10
2

备用柴油发电机尾气
15m高排气筒排放
1

3

噪声

车辆进入站区后保持低速行驶；在厂区周围种植吸声降噪效果好的树木；高噪声设备做好隔声、减震措施

2

4

生活垃圾

交由环卫部门清运
1

5

固体废物

委托厂家回收处置

1

合计

/

/

15
本项目总投资1000万元，其中环保投资15万元，占总投资比例为1.5%。以上环保措施能使项目主要污染物排放量、排放浓度大大减少，最终达标排放，各污染源经妥善处理后，对环境空气、水环境、声环境的影响不明显。本项目的环保投资较为合理，环境损失在有效治理的情况下降至最低，环境效益较高，社会效益、经济效益较为显著。
12、项目“三同时”验收

项目污染治理措施“三同时”验收一览表见下表。

表7-24  项目污染治理措施“三同时”验收一览表

类别

污染源

污染物

治理措施

处理效果

完成时间

废气处理

装卸、充装、储存、抽残

非甲烷总烃

绿化稀释扩散

满足《大气污染物排放限值》（DB/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值（周界外浓度最高点≤4mg/m3）
三同时

汽车尾气

NOX、CO等
机动车需要熄火加油，且行驶速度慢，行驶距离也短，故产生的机动车尾气很少，呈无组织排放
达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段无组织排放标准（NOx周界外浓度最高点≤0.12mg/m3、CO周界外浓度最高点≤8mg/m3）

备用柴油发电机尾气
SO2
收集后引至楼顶高空排放
达到广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段二级标准（SO2最高允许排放浓度≤500mg/m3、NOx最高允许排放浓度≤120mg/m3、烟尘最高允许排放浓度≤120mg/m3、CO最高允许排放浓度≤500mg/m3、）

NOx
烟尘

CO

废水处理

生活污水

COD、BOD5、SS、NH3-N

经三级化粪池预处理后，排入自建污水处理设施处理，引入项目附近林地进行灌溉

达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）水作标准（CODCr≤150mg/L、BOD5≤60mg/L、SS≤80mg/L）
地下水、土壤

储罐泄漏

石油类

罐池防腐、防渗等

符合环保要求，不会对地下水、土壤造成污染

噪声

设备、车辆

噪声

设备消声、隔声、减震隔声等，车辆限速、禁止鸣笛

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）2类（昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A））
固废

生活垃圾

生活垃圾

交由环卫部门清运

符合环保要求，对周围环境不会造成不良影响

营运过程

液化石油气残液
交由炼油厂公司回收处理

废钢瓶
送往厂家进行回收
风险

消防器材等风险防范措施

其它

道路硬化、绿化等




八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	装卸、充装、储存、抽残过程
	非甲烷总烃
	绿化稀释扩散
	达到广东省《大气污染物排放限值》（ DB44/27-2001）第二时段非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值

	
	汽车

尾气
	NOX、CO等
	机动车需要熄火加油，且行驶速度慢，行驶距离也短，故产生的机动车尾气很少，呈无组织排放
	达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段无组织排放标准。

	
	备用柴油发电机尾气
	SO2
	收集后引至楼顶高空排放
	达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段二级标准

	
	
	NOx
	
	

	
	
	烟尘
	
	

	
	
	CO
	
	

	水

污

染

物
	员工生活污水
	CODCr、BOD5、SS、氨氮
	生活污水经三级化粪池预处理后，排入自建污水处理设施处理后引入项目周边林地进行灌溉
	《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）水作标准

	固

体

废

物
	营运期

员工
	生活垃圾
	站内设定点垃圾清洁桶，由市政环卫部门定期清运
	资源化，无害化

	
	钢瓶抽残
	液化石油气残液
	交由炼油厂公司回收处理
	

	
	检测
	废钢瓶
	送往厂家进行回收
	

	噪

声
	营运期
	加强对设备的日常维护、维修保养；设置警示标志，如降低车速、禁鸣喇叭等，并通过墙体和绿化带隔声吸声作用，减少进出车辆产生噪声对周围环境的影响。
	达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准

	生态保护措施及预期效果：

本项目产生的污染物经过合理有效防治后，对周围生态环境影响较小。


九、结论与建议

	1、项目概况：

陆河县液化石油气储配站建设项目位于陆河县河田镇河东回龙凹，其中心位置地理坐标为东经115.669837,北纬23.310467。该项目总投资1000万元，环保投资50万元，总占地面积5500平方米，建筑面积580平方米，本项目主要储存以及充装液化石油气，设有100m3液化石油气地上卧式储罐1个，50m3液化石油气地上卧式储罐1个，3.5m3残液罐1个。项目年充装800吨液化石油气。
2、环境质量现状：

（1）大气环境质量现状：根据汕尾市生态环境局陆河分局2019年各月份发布的陆河县空气质量监测数据月报，项目所在区域环境空气现状达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单的二级标准的要求，为达标区。表明项目所在地区域大气环境质量良好。
（2）水环境质量现状：根据《广东省入海河流2019年第三季度监测信息》，项目附近地表水体螺河各项水质指标均未超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，因此本项目所在地附近水环境现状质量良好。

（3）声环境质量现状：从监测结果可知，项目各边界噪声均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，总体评价项目所在地声环境质量良好。

3、产业政策相符性及选址合理性

（1）产业政策相符性

本项目属于煤气供应业，根据《产业结构调整指导目录》（2019年本）、《市场准入负面清单（2019年版》对《产业结构调整指导目录》有关措施的修订），本项目不属于限制类和淘汰类，为允许类。根据《市场准入负面清单》（2019年版），本项目不属于禁止准入类和许可准入类，因此不在该负面清单内。因此，本项目符合国家相关的产业政策。

（2）选址合理性分析

本项目选址于陆河县河田镇河东回龙凹，根据陆河县河田镇土地利用总体规划（2010-2020年），项目所在地不占用基本农田保护区，因此，本项目符合陆河县河田镇土地利用总体规划要求，用地合法。项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区及其它需要特殊保护的敏感区域。因此，本项目的选址较为合理。

（3）与环境功能区划相符性

项目选址不属于地表水饮用水源保护区、声环境1类功能区和一类空气环境功能区范围内，由项目环境影响分析可知，项目各项污染物采取相关措施妥善处理或经净化处理达标排放后对周围环境影响较小，项目选址符合区域环境功能区划要求。

因此，项目建设符合国家产业政策，选址符合相关规划要求，是合理合法的。
4、建设项目施工期环境影响评价结论：

本项目土建工程已完成，施工期的主要污染源为设备安装噪声，噪声源强约为75~90dB（A），项目生产设施安装过程中加强现场管理，避免设备磕、碰及生拉硬拽，较少设备间摩擦，禁止工作人员大声喧哗，则本项目施工期噪声经厂房隔离和距离衰减后，可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即（昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)），且本项目施工噪声随施工结束而结束，对周围环境影响较小。
5、建设项目营运期环境影响评价结论

（1）地表水环境影响分析结论

项目生活污水经三级化粪池预处理后，排入自建污水处理设施处理达到国家标准《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）水作标准后引入项目周边林地进行灌溉。达标排放的生活污水对环境影响不大。

（2）大气环境影响分析结论

项目液化石油气在装卸、充装、储存、抽残过程中会逸散出少量气体，主要污染物为非甲烷总烃，以无组织形式排放。其场界非甲烷总烃浓度可以满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准的要求，即非甲烷总烃周界外浓度最高点≤4.0mg/m3，不会对周围环境以及周边敏感点造成明显的影响。

项目进站车辆行驶速度慢，行驶距离也短，故产生的机动车尾气很少，主要污染物为NOX、CO等，呈无组织排放。加强项目区的车辆进出管理措施，引导车辆停放位置，减少怠速带来的机动车尾气影响，做足措施对大气环境影响不大。

备用柴油发电机废气收集后引至楼顶高空排放，能满足广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段二级标准，对周围环境和敏感点造成的影响较小。

（3）声环境影响评价结论

本项目的噪声源主要为压缩机、充气泵、备用柴油发电机和运输车辆产生的噪声，噪声源强在80~95dB（A）之间。为减少项目在运营过程产生噪声对周围环境的影响，本环评建议：①加强对设备的日常维护、维修保养，减少设备噪声对环境的影响；②设置警示标志，如降低车速、禁鸣喇叭等，并通过墙体和绿化带隔声吸声作用，减少进出车辆产生噪声对周围环境的影响。

经上述措施处理后，及通过距离衰减，项目各边界能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，项目营运期对周围声环境的影响不大。
（4）固废环境影响分析结论

本项目生产经营过程中产生的固体废物主要是生活垃圾、液化石油气残液、废钢瓶。生活垃圾由市政环卫部门定期清运；液化石油气残液交由炼油厂公司回收处理；废钢瓶将送往厂家进行回收。

经过上述措施后，本项目产生的固体废物对周围环境产生的影响不大。

地下水环境影响评价结论

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于附录A地下水环境影响评价行业分类表中“U、城镇基础设施及房地产——140、煤气生产和供应工程”属于IV类地下水环境影响评价项目，可不进行地下水环境影响分析。
土壤环境影响评价结论

根据《建设项目环境影响评价分类管理目录》（中华人民共和国环境保护部令 2017年第44号）以及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号，2018年4月28日公布），本项目属于“三十二、燃气生产和供应业”“93 煤气生产和供应工程”中的“煤气供应”类别，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018）附录A，本项目属于“电力热力燃气及水生产和供应业”中的“其他”，土壤环境影响评价项目类别属于IV类，可不开展土壤环境影响评价工作。

（7）环境风险分析结论

本项目的环境风险主要来自于液化石油气在卸油、储存和充装过程中引起的泄漏、火灾、爆炸等事故。液化石油气属于易燃、易爆品，容易蒸发和扩散，且有一定的毒性。若由于不可预计的因素导致事故的发生，将会对周围环境以及周边的敏感点产生不良的影响。为避免安全、消防风险事故发生后对环境造成的污染，建设单位首先应树立安全风险意识，并在管理过程当中强化安全风险意识。在实际工作与管理过程中，应按照安监、消防部门的要求，严格落实安全风险防患措施，并自觉接受安监、消防部门的监督管理。同时，建设单位应制定切实可行的环境风险事故应急预案，当出现事故时，要采取应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。
6、建议
（1）严格按照《建设项目环境保护管理条例》进行审批和管理，认真执行“三同时”制度。

（2）加强设备维护、检修工作，确保设备正常运行以及油气达标排放。

（3）应制订完善的规章制度、，包括安全防火条例和应急计划等，加强有关人员的

安全环保知识教育，增强员工环保意识，以保证岗位职责的明确性和提高应付突发事故

的能力。

（4）项目应落实各项环保措施，减少运营中污染物对周边环境的影响，尽量作到

项目与周边生态环境的和谐统一。

7、综合结论

综上所述，按现有报建功能和规模，该项目的建设有利于当地的经济发展，有一定的经济效益和社会效益。本建设项目产生的各项污染物如能按报告中提出的污染治理措施进行治理，且加强污染治理设施和设备的运行管理，则本项目的建设对周围环境不会产生明显的影响。同时严格执行“三同时”制度，加强环保管理确保污染物达标排放，从环保达到角度看，该项目的建设是可行的。



	预审意见：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　公　章

经办人：                         　　　　　　　    　   年　　月　　日

	下一级环境保护行政主管部门审查意见：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公　章

经办人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日


	审批意见：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　公　章

经办人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日




	   注        释

一、本报告表应附以下附件、附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目四至及噪声监测布点图

附图3  项目周边现状图

附图4  项目敏感点分布图

附图5  项目平面布置图

附图6  陆河县环境空气功能区划图
附图7  陆河县地表水环境功能区划图
附图8  陆河县饮用水源区划图
附图9  汕尾市地下水功能区划图

附图10 汕尾市生态控制分区图
附图11 陆河县省级生态严格控制区分布图
附图12 陆河县自然保护区及森林公园分布图

附图13 陆河县声环境功能区划图

附图14 陆河县河田镇土地利用总体规划图

附件1：委托书

附件2：营业执照

附件3：法人身份证

附件4：建设用地规划许可证
附件5：燃气经营许可证

附件6：噪声监测报告

附件7：项目环境影响评价自查表
二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。

    1、大气环境影响专项评价

    2、水环境影响专项评价(包括地表水和地下水)

    3、生态影响专项评价

    4、声影响专项评价

    5、土壤影响专项评价

    6、固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。


[image: image43.png]L]
LN I

iy AR
e T meic
s e
we e
LR e
AT TP
CRpey . e
Jode o -
A .

[T
NG o



[image: image13.jpg]GRS |

omim

Lf

~

onmm
wana
¥ \f\f\/
i
s
{
R
\
B
5 Py
{
3
-
¢
e
= /
\ ¢
e i
-
"
e i
!
g
B #
o RAR nananc wariaicn
e —— N
wn
waany
R
e sy
— umnaiy wa
P —
ke wan  EREStEARInS

Wil WS (2008) 0374

PRI PR




附图1 项目地理位置图
[image: image14.png]



附图2 项目四至及噪声监测点位图

	[image: image15.png]



	[image: image16.png]




	项目东面：荒地
	项目南面：林地

	[image: image17.png]



	[image: image18.png]




	项目西面：荒地
	项目北面：荒地


附图3  项目周边现状图

[image: image19.png]



附图4 项目敏感点分布图












附图5 项目平面布置图

[image: image20.png]115°200" % 115°30'0" %

115°40'0" %%

115°50'0" %<

N
»‘$E

S

§ 4B 4

O T
o fhig %
- TR —H
| TR
—

@E RAGPRE HRAH S AES
Souds  Soulh Ching Insiiwe OF Enviioamenial Seiences NER

M £

Il T LA 2 1 D e X R

ke Bl

H

23°200"1L

23°100"1L




附图6  陆河县环境空气功能区划图

[image: image21.png]115°200" %

115°30'0" %%

115°40'0" 42 115°50'0" %

HE M Tl

PR

# o

) / . .
J
b
s
' i i)
. ~ A AR
o it W
3 ©  XEEUES g
; i | st [ ik
o2 S S)
R PRE DRAHS AN B | e K

seuEs

South China Insiiie OF Enviionmcalal Scigages. Nk B

A %

Fili L 22 7K R 85 1 e IX R

H 3 2018. 03

23°200" 1t

23°100" 1t




附图7  陆河县地表水环境功能区划图
[image: image22.png]2° 15074k

115 300K 15" 45°0°K

bl

25 om
ST A B X
Lt

O i *ﬁﬁ?{z E (& .

{ \

IS
Hu 2 ji#ﬂl’ﬂlﬂ*ﬁﬁ?li

by ’ K
il A
7 Tgmkﬁu o ¥, %ﬁ_‘ i SRR
&L A AWK A \*“\£
o : Ehes
) Ay A e pw TR R
( Aonds
o 7 e ’
- .3 e 4 » =9 Lar? 211594 > e
TR ,r-:}L %4 ~4L‘4 S 7 \\< (/-.ﬁ.~~r 4
¢ RCEE A5
e amion LA N
L , Py WHABBTX o\ ¢
s ' Bl L
g 3 e 5 Lt
~a k2 S 7 © [XELETSENS YA DX
@ , A kR 7 % i
¥ K f ,.’;’\ TR pgtiag
% o W N e PSR T
Wi Sel S § S W TG 2 %
1 P e o = [ZE P
[ S -

g PRE HRAH S AER
SCG5 Soulh China, Wsituie OF Boiroamental Scisaees MER

M %





附图8  陆河县饮用水源区划图 INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\Administrator\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml26512\\wps4.jpg" \* MERGEFORMATINET 
[image: image23.jpg]BUERE g
ATH Y MR






附图9 汕尾市地下水功能区划图



[image: image24.png]®
- =y





附图10  汕尾市生态控制分区图

[image: image25.png]115°200" %

115°300"%

115°400" 4 115°50'0" %%

b
\
‘ ,
\
{
‘ {
)” WP RE
L 1
Lf‘\
L*\
\
/
(
[\
MW
¥
L
e
r“"J
,{ B
e | TR
‘ K5
X
\ i ) BL 1) 5

Hg N T

© =i

seuEs

kP RE DA RS AR
Soulh China, situle OF Eoviroamnsalal Scisuss MEP:

23°20'0"1k

23°100" 1L





附图11 陆河县省级生态严格控制区分布图
[image: image26.png]1157 20" 115° 30" % 115° l~m‘ K 115° lﬁo‘ 5
1 ™ y 1 ;
® /
€ “ .
. )
‘/\, iR s
ka8 T3 AT HE PR 2 1 AR AR X ¢
KB 24 . ¢
-1 N 4 F23° 20" ik
N INCIEZASES Py KB4 J
™ KR _
/9 mEstmmnn TR BT 47 1 56 0 52
: Eak KPR IR AR X
R e
T B
- -
. R T T YTy e
£~ B8 Ao Jearrx Tl oosmerx oo

il bt

P

4

@

seuds

RREPRE QR kG AER

e

South Ching nstiluie OF Envioamenial Scicnces. ik By H%NE‘ a%ﬁt&x . ‘ ‘ A

i

B N
BbX LR
g [ ] i i





附图12  陆河县自然保护区及森林公园分布图
[image: image27.png]RABPREDRAH G HER

South China Wstilie OF Environmenial Scignges. NIk P

M 4

Il 7 B EL 3 T RE X el





附图13  陆河县声环境功能区划图
[image: image28.png]R 139 1 S 5 40 (2010-20204)
kAR B





附图15 陆河县河田镇土地利用总体规划图

附件1 委托书

建设项目环境评价委托书
                 有限公司：

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《广东省建设项目环境保护管理条例》等环保法律法规的有关规定，按照管理部门的要求，陆河县液化石油气储配站建设项目需进行环境影响评价。

现委托贵公司承担该项目环境影响评价工作，请接受委托后尽快开始工作。

建设单位：陆河县液化石油气储配站
年   月   日

附件2 营业执照

[image: image29.jpg]| 2§ o T i o o [T e [ [ o e [ o ¥ e [ e o ST

ip[epldp

A\ Y
(Bl &) @xea

GZ—dH<EHIRD 914415231969230416

& o AR A EC
ES B 2RITAH
E ﬁ? Bmfﬂg‘i_f Eﬁ{ 2R 7%[1—”

snlip|ipiplaplepleplaplsp|dp[epldplep]dp]:

e e oy o o 3l i e o e e Wl e | i e o e [ | e [ e e

C |
a EEREL FHE |
' = = i
*S S HE S ARMEFEA T | ‘
5 B i B 19934045150 i |
!% EEBE KW £
“5] % & 3B RATHT, KRR (RETESRSENEE) . (RuF | ]
lh GHENTE, BHASMEEFIRESEED. ) = 0|
ol e
5 A
E N
b | 15
5 5
S| 5
B 5
L : 5
B =1 |G
15 | » il
: o6 %3 A E
all T N
mmwmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmw

ﬁ

WEREBATRREMIL:  hip/gext.gdgs gov.en/ qﬂa}\gjﬂ:ﬁ HER TRTHERE RS

=






附件3  法人身份证

[image: image30.jpg]11x.‘

’f“

‘_E&fﬁs—ﬁi 441 522195901010

_//} ETERRES JJ,r-J





附件4建设用地规划许可证
[image: image31.jpg]At &

EP%AE;HQ;FD@ AL B &R
1% Rt MR F AT B~

A i f]

410, ool87

P %% B 44 2

WiE P ARKEFMEBHMKIE E=4+—&m
RE, 5%, 25 0 I B 745 6 3 Th AR R K, o T AR AR
Mg i F Lk .

AE RS AR A, 20 A%

b B0 &R EAE
« RARBUSANE, MES i At X i .

X T
RBRENXFEERAEXINAXMNERNHEE
FEREEZ AR, AXRAST B ARAER KIERTT

%% .





附件5  燃气经营许可证

[image: image32.jpg]A 2 M

s ———————

1 M # R
VE i U R
2 B L H:
gt X -

T,—‘ng;_j

=

ML E AT

IEBHS: BRKEF 30500 S

TR EEEEEE T

BT B VR AL T W A 2
B3R BT A AR

BB . PR, SRR e, |
I
B BRE ﬁ
PHE il
=4 A Hz=+rH &
i
n
HAEHL % i
RAEA = i
ekl r._,li!

f"?ﬁéﬁﬁﬂl#&?ﬁﬂ ED i





附件6  噪声监测报告

[image: image33.png]= RtIERI

> TGYTESTING

201819123496

SR EAL
KRS -
WA R
W HH:

5 LU T ROGIRIA ORI AR 555 R A 7

R R —

RIEPER T (2020) 45110104 5

R T BB il AR O

75 B P

ZHE I

2020 4F 11 A 11 H

e L TGRSR MR S5 AR B (i)
N

——,




[image: image34.png]mE U

1 Bl i ROGURIF R I AR 55 A PR A F R B N E A i L. A A A
TRAER I AL A IETEAIERSYE, SHRCIUEERE i3t JFxril
R AT AL PR LR S I BOR BORMRE

2. AARE DU A UCRAE SRR i AL 45 R A1 5T

3. MELHBA ., BREFANELTRH. REALANEROD &
b/

4, IR EEE FW NTRNRE R HZ B+ HARAEL AR
H, @A TR, TERE. ERNERAZEER.

5. REFFRETTE, ARV, BIEXRATM TR SRR AL
B, BATARARE A TR ME .

6+ REAN B BHFAI AR EH MRS (EHEHERI .

7. AIRESFIEAR. BIA, EALZZICRA. BIARABAEL,

Bl T RICIRFR LRI AR %% PR A F]

Hhdik: LT =KX = REHTE AR S TALX B X5 8 #
FH1E: 0757-87703906 MRFE: tgyhr@foxmail.com
fEH: 0757-87703906




[image: image35.png]RIEVEATFE (2020) 45110104 5

—. R
i KA IR ZMA R TIEERA A
SRy BAL i VAT L 97 A A A 3
f:<Kiv: 1k P VAT L VAT B TR] ZR [
BRRAIE 18928594842 BAA Ok
Rl 5 43 e
KHEEAR AR, BRER
=, BWEER
N1: TiHRALFS 1m 4k
N2: T HEgia 54t 1m &b
wgs | ERREE N3: B TLASH Im &b
it N4: TiF b R4 1m &b
KRS EEEW 2 K, SBRFREE 1K
ﬁgﬂ WWEF FE IR 7
=, AE83%
Lae=E ¢ RERH KE (m/s)
B ] I 1.8
2020.11.4-11.5
W ia) i 2.1
B[] fifg 1.6
2020.11.5-11.6
] i 1.9
M. S5k RAERAEE— YRR
pioa/lpngE] ST ST ER R T 5 BE
" i P PRI R B R ) E2uL iV 3
PRI SR FIGB 30962008 AWA5688 30-LdH
KEEMHE: (ISR EARME) GB 3096-2008.





[image: image36.png]RIGIERT (20200 25110104 5

Fi. BWWER
JELER Leq dB(A)
B B3 w5 W R 4275
=301 A
NI T H RS 1m &b 57 46
N2 T H i AA 1m & 55 44
2020.11.4-11.5
N3 I E FL S 1m &b 56 45
N4 T B i F4h 1m 4 56 44
NI i H RS 1m &b 56 46
N2 T H B A4 Im &b 57 45
2020.11.5-11.6
N3 Tl H P 4k 1m &b 55 44
N4 TE Jbia F40 1m 4k 54 45

N
P

b=





[image: image37.png]FGCER T (2020) 5110104 5

Pl R DU P R R A S

-

B
T H Fr7EH

L\ A

5 36T




[image: image38.png]FICPEAF (20200 5110104 5

B2 REERR )

sl I 55 e X3

R R Ej% he %K% A M004E [\ A 1) B

N






附件7 项目环境影响评价自查表
建设项目大气环境影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□
	二级(
	三级(

	
	评价范围
	边长=50km□
	边长5~50km□
	边长=5km(

	评价因子
	SO2+NOx排放量
	≥2000t/a□
	500~2000t/a□
	<500t/a(

	
	评价因子
	基本污染物（SO2、NO2、PM2.5、PM10、O3、CO）

其他污染物（    非甲烷总烃     ）
	包括二次PM2.5□

不包括二次PM2.5(

	评价标准
	评价标准
	国家标准 (
	地方标准 (
	附录D (
	其他标准 ☑

	现状评价
	环境功能区
	一类区□
	二类区(
	一类区和二类区□

	
	评价基准年
	（   2019   ）年

	
	环境空气质量

现状调查数据来源
	长期例行监测数据□
	主管部门发布的数据(
	现状补充监测□

	
	现状评价
	达标区(
	不达标区(

	污染源

调查
	调查内容
	本项目正常排放源(
本项项目非正常排放源□
现有污染源□
	拟替代的污染源□
	其他在建、拟建项目污染源(
	区域污染源(

	大气环境影响预测与

评价
	预测模型
	AERMOD

□
	ADMS

□
	AUSTAL2000□
	EDMS/AEDT□
	CALPUFF

□
	网格模型□
	其他

□

	
	预测范围
	边长≥50km □
	边长5~50km □
	边长=5km □

	
	预测因子
	预测因子（                  ）
	包括二次PM2.5 □

不包括二次PM2.5 □

	
	正常排放短期浓度

贡献值
	C本项目最大占标率≤100% □
	C本项目最大占标率>100% □

	
	正常排放年均浓度

贡献值
	一类区
	C本项目最大占标率≤10% □
	C本项目最大占标率>10% □

	
	
	二类区
	C本项目最大占标率≤30% □
	C本项目最大占标率>30% □

	
	非正常排放1h浓度

贡献值
	非正常持续时长

（   ）h
	C非正常占标率≤100% □
	C非正常占标率>100% □

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	C叠加达标 □
	C叠加不达标 □

	
	区域环境质量的整体变化情况
	k≤ -20% □
	K> -20% □

	环境监测

计划
	污染源监测
	监测因子：（非甲烷总烃    ）
	有组织废气监测 (
无组织废气监测 (
	无监测□

	
	环境质量监测
	监测因子：（        ）
	监测点位（        ）
	无监测(

	评价结论
	环境影响
	可以接受(         不可以接受□

	
	大气环境防护距离
	距（      ）厂界最远（      ）m

	
	污染源年排放量
	SO2：（）t/a
	NOx：（）t/a
	颗粒物：（）t/a
	VOCs：（0.0000152）t/a

	注：“□”为勾选，填“√”；“（  ）”为内容填写项


地表水环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	影响识别
	影响类型
	水污染影响型 (； 水文要素影响型 口

	
	水环境保护目标
	饮用水水源保护区 口；饮用水取水口 口；涉水的自然保护区 口；重要湿地 口；
重点保护与珍稀水生生物的栖息地 口；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体  口；涉水的风景名胜区 口；  其他(

	
	影响途径
	水污染影响型
	水文要素紊影响型

	
	
	直接排放 口； 间接排放 (；其他 口
	水温 口；径流 口；水域面积 口

	
	影响因子
	持久性污染物 口；有毒有害污染物 口；非持久性污染物 (；
pH 值 口； 热污染 口； 富营养化 口；其他 口
	水温 口；水位（水深） 口；流速  口；流速 口；其他 口

	评价等级
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	一级 口；二级 口；三 级 A 口； 三级B (
	一级 口；二级 口； 三级 口

	现状调查

	区域污染源
	调查项目
	数据来源

	
	
	已建 口；在建 口； 拟建 口；其他 口
	拟替代的污染源 口
	排污许可证 口；环评 口；环保验收 口；既有实现测 口；现场监测 口；入河排放口数据  口； 其他口

	
	受影响水体水环境质量
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期 (；平水期 (； 枯水期(； 冰封期 口
春季 (；夏季 (； 秋季 (；冬季 (
	生态环境保护主管部门 (；补充监测(； 其他 口

	
	区域水资源开发利用状况
	未开发 口；开发量40%以下 口；开发量40%以上 口

	
	水文情势调查
	丰水期 口；平水期 口；枯水期 口； 冰封期 口
春季 口；夏季 口；秋季 口； 冬季 口
	水行政主管部门 口；补充监测 口；其他 口

	
	补充监测
	监测时期
	监测因子
	监测断面或点位

	
	
	丰水期 口；平水期 口；枯水期 口； 冰封期 口
春季 口；夏季 口；秋季 口； 冬季 口
	（）
	监测测断面或点位个数
（）个

	现状评价
	评价范围
	河流长度（）km； 湖明库、河口及近岸海域面积（）km²

	
	评价因子
	（pH值、DO、CODcr、BOD5、SS、氨氮、总磷、石油类）

	
	评价标准
	河流、湖库河口 I类 口； II类(； 皿类 (；IV类 (；V类 口

	
	
	近岸海域第一类 口； 第二类 (； 第一类 口； 第四类 口

	
	
	规划年评价标准（）

	
	评价时期
	丰水期 口；平水期 口；枯水期 □； 冰封期 口
春季 口；夏季 口；秋季 口； 冬季 □

	
	评价结论
	水环境功能区或水功能区、近岸海域环境劝能区水质达标状况 口： 达标 (；不达标 (；
水环境控制单元或断面水质达标状况 口：   达标 (； 不达标 (
水环搅保护目标质量 状况 口： 达标 (；不达标 (
对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 口： 达标 (；不达标 (
底泥污染评价 口
水资源与开发利用程度及其水文情势评价 口
水环境质量回顾评价 口
流域〈区域)水资源 （包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 口
	达标区 (
不达标区 (

	影响预测
	预测范围
	河流长度（）km； 湖明库、河口及近岸海域面积（）km²

	
	预测因子
	（）

	
	预测时期
	丰水期 口；平水期 口；枯水期 口； 冰封期 口
春季 口；夏季 口；秋季 口； 冬季 口
设计水文条件 口

	
	预测情景
	建设期 口； 生产运行期 口； 服务期满后 口
正常工况 口； I 正常工况 口；
污染控制和减缓措施方案 口
区（流）域环境质量改善目标要求情景 口

	
	预测方法
	数值解 口；解析解 口；其他 口；导则推荐模式 口；  其他 口

	环境影响评价
	水污染控制和水环环境影响减缓措施有效性评价
	区 （流）域水环境质量改善目标 □；  替代削减源 口

	
	水环境影响评价
	排放放口混合区外满足水环境管理要求口
水环境功能区或水功能区、近岸海域环填功能区水质直达标 口
满足水环境保护目标水域水环境质量要求 口
水环境控制单元或断面水质达标 口
满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主变污染物排放满足等量或减量替代要求 口
满足区（流）域水环境质量改善目标要求 口
水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 口
对于新建设或调整入河〈湖库 、近岸海域〉始放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 口
满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 口

	
	污染源排放量核算
	污染物名称
	排放量/(t/a )
	排放浓度/ (mg/L)

	
	
	CODCr
	0.0093
	60

	
	
	BOD5
	0.0037
	24

	
	
	SS
	0.0028
	18

	
	
	氨氮
	0.0006
	3.6

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	污染源名称
	排污许可证编号
	污染物名称
	排放量/(t/a )
	排放浓度(mg/L)

	
	替代源排放情况
	（）
	（）
	（）
	（）
	（）

	
	生态流量确定
	生态流量，一般水期( ) m³/s； 鱼类繁殖期（）一般水期( ) m³/s；其他( ) m³/s

	
	
	生态水衍， 一般水期 （）m；鱼类繁殖期（）m； 其他 （）m；

	防治措施
	环保措施
	污水处理设施 (； 水文减缓设施 口； 生态流量保障设施 口；:区域削减 口；依托其他工程措施 口； 其他 口

	
	监测计划
	
	环境质量
	污染源

	
	
	监测方案
	手动 口； 自动 口；无监测 口
	手动 口； 自动 口；无监测 口

	
	
	路测点位
	（）
	（）

	
	
	路测因子
	（）
	（）

	
	污染物排放清单
	(

	评价结论
	可以接受 (，不可以接受 。

	注 ， "口"为勾选项；可√； " ( ) "为内容填写项 ，"备注" 为其他补充内容。


环境风险评价自查表

	工作内容
	完成情况

	风险物质
	危险物质
	名称
	液化石油气
	
	

	
	
	存在总量/t
	63
	
	

	
	环境敏感性
	大气
	500m范围内人口数  420   人
	5km范围内人口数     人

	
	
	
	每公里管段周边200m范围内人口数（最大）
	     人

	
	
	地表水
	地表水功能敏感性
	F1 EQ \o\ac(□)
	F2 EQ \o\ac(□)
	F3 EQ \o\ac(□,√)

	
	
	
	环境敏感目标分级
	S1 EQ \o\ac(□)
	S2 EQ \o\ac(□)
	S3 EQ \o\ac(□,√)

	
	
	地下水
	地下水功能敏感性
	G1 EQ \o\ac(□)
	G2 EQ \o\ac(□)
	G3 EQ \o\ac(□,√)

	
	
	
	包气带防污性能
	D1 EQ \o\ac(□)
	D2 EQ \o\ac(□)
	D3 EQ \o\ac(□,√)

	物质及工艺系统危险性
	Q值
	Q＜1 EQ \o\ac(□)
	1≤Q＜10 EQ \o\ac(□,√)
	10≤Q＜100 EQ \o\ac(□)
	Q﹥100 EQ \o\ac(□)

	
	M值
	M1 EQ \o\ac(□)
	M2 EQ \o\ac(□)
	M3 EQ \o\ac(□,√)
	M4 EQ \o\ac(□)

	
	P值
	P1 EQ \o\ac(□)
	P2 EQ \o\ac(□)
	P3 EQ \o\ac(□)
	P4 EQ \o\ac(□,√)

	环境敏感程度
	大气
	E1 EQ \o\ac(□)
	E2 EQ \o\ac(□)
	E3 EQ \o\ac(□,√)

	
	地表水
	E1 EQ \o\ac(□)
	E2 EQ \o\ac(□)
	E3 EQ \o\ac(□,√)

	
	地下水
	E1 EQ \o\ac(□)
	E2 EQ \o\ac(□)
	E3 EQ \o\ac(□,√)

	环境风险潜势
	Ⅳ+ EQ \o\ac(□)
	Ⅳ EQ \o\ac(□)
	Ⅲ EQ \o\ac(□)
	Ⅱ EQ \o\ac(□)
	Ⅰ EQ \o\ac(□,√)

	评价等级
	一级 EQ \o\ac(□)
	二级 EQ \o\ac(□)
	三级 EQ \o\ac(□)
	简单分析 EQ \o\ac(□,√)

	风险识别
	物质危险
	有毒有害 EQ \o\ac(□,√)
	易燃易爆 EQ \o\ac(□,√)

	
	环境风险类型
	泄漏 EQ \o\ac(□,√)
	火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 EQ \o\ac(□,√)

	
	影响途径
	大气 EQ \o\ac(□,√)
	地表水 EQ \o\ac(□,√)
	地下水 EQ \o\ac(□,√)

	事故情形分析
	源强设定方法
	计算法 EQ \o\ac(□)
	经验估算法 EQ \o\ac(□)
	其他估算法 EQ \o\ac(□)

	风险预测与评价
	大气
	预测模型
	SLAB EQ \o\ac(□)
	AFTOX EQ \o\ac(□)
	其他 EQ \o\ac(□)

	
	
	预测结果
	大气毒性终点浓度-1 最大影响范围   m

	
	
	
	大气毒性终点浓度-2 最大影响范围   m

	
	地表水
	最近环境敏感目标   ，到达时间   h

	
	地下水
	下游厂区边界到达时间   d

	
	
	最近环境敏感目标   ，到达时间   d

	重点风险防范措施
	1、风险事故发生时的废水应急处理同时建议采取以下措施：①发生火灾事故时，在事故发生位置四周用装满沙土的袋子围成围堰拦截消防废液，并在站内采取导流方式将消防废液等统一收集，集中处理，消除隐患后交由有资质单位处理。同时建设单位应设立应急事故池。②车间地面必须做水泥硬底化防渗处理，发生散落时，汽油不会通过地面渗入地下而污染地下水。

2、风险事故发生时的废气应急处理措施：①发生爆炸事故后，及时疏散站内员工，从污染源上控制其对大气的污染，应急救援后产生的废物委托有资质的单位处理。②发生火灾时，应及时采取相应的灭火措施并疏散厂内员工，必要时启动突发事故应急预案，及时疏散周围的居民。③事故发生时，救援人员必须佩戴理性的防毒过滤面具，同时穿好工作服，迅速判明事故当时的风向，可利用风标、旗帜等辨明风向，向上风向撤离，尽可能向侧、逆风转移。④加油机等设备发生故障时，员工应立即停止加油，切断加油机电源，并将加油车辆推离加油棚，现场经理或当班安全员负责疏散周围车辆和闲散人员，并指派一名加油员现场警戒。维修人员必须佩带理性的防毒过滤面具，同时穿好工作服，迅速检查故障原因。⑤一旦产生液化石油气的泄漏，应采取关闭阀门、停止作业、减负荷运行等措施，并迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，加强泄漏区通风，禁止明火和热源，尽快查明泄漏原因并切断泄露源，喷雾状水稀释、溶解，也可在现场喷洒大量水蒸汽和氮气，破坏燃烧条件。⑥在迅速采取应急措施的情况下，敏感点区域的人员需在一定的时间进行撤离和防护。⑦事故发生后，相关部门要制定污染监测计划，对可能污染进行监测，根据现场监测结果，确定被转移、疏散群众返回时间，直至无异常方可停止监测工作。

	评价结论与建议
	综上，项目应严格按照消防及安监部门的要求，做好防范措施，设立健全的企业突发环境事故应急组织机构，编写应急预案，做好事故应急演练，以便采取更有效的措施来监测灾情及防止污染事故的进一步扩散，将本项目环境风险事故的发生概率以及一旦发生事故后的影响程度降至最低。总体而言，本项目的环境风险是可以接受的。

	注：“ EQ \o\ac(□)”为勾选项，“   ”为填写项。


报告表编号：


             年





编号          





充装





项目所在地





墩下





河城第二中学





甘坪村





高砂田





大学祠





江子头





河田镇





回龙凹





石坑尾





江子头





江子头





1000m





图例


项目所在地


敏感点


1000m敏感点范围











本项目





消防水泵房





1#：液化气罐100m3


2#：液化气罐50m3


3#：残液罐3.5m3











N





3#











2#











空置房








加气房





烃泵房





罐区








1#























消防水池





污水处理设施








2F住宿120m2





1F休息区120m2

















空瓶房





办公室





配电室





备用发电机排气筒











值班室





入口





配电室





值班室





办公室





项目所在地





项目所在地





项目所在地





项目所在地





项目所在地





项目所在地





项目所在地





项目所在地





项目所在地





项目所在地









_1234567890.vsd
�

废水


化粪池预处理


集水调节池


厌氧池


缺氧池


接触氧化池


沉淀池


清水池


鼓风机


达标回用



