陆河县人民政府

关于划定高污染燃料禁燃区的通告
（征求意见稿）

为持续改善县城环境空气质量，根据《中华人民共和国大气污染防治法》、《环境保护部办公厅关于发布<高污染燃料目录>的通知》《广东省环境保护厅关于进一步加强高污染燃料禁燃区管理的通知》《汕尾市人民政府关于划定高污染燃料禁燃区的通告》等有关规定，结合我县实际，划定高污染燃料禁燃区(以下简称禁燃区)，现将有关事项通告如下：

一、禁燃区范围：陆河县城建成区、规划区及县城近郊，汕尾陆河高新技术产业开发区。

二、本通告适用于禁燃区内用于生产、经营的锅炉、窑炉和导热油炉等燃烧设施。

三、本通告所称高污染燃料是指原（散）煤、洗选煤、水煤浆、蜂窝煤、焦炭、木炭、煤矸石、煤泥、煤焦油、重油、渣油、各种可燃废物和直接燃用的生物质等燃料，以及污染物含量超过国家规定限值的柴油、煤油、人工煤气等燃料。

四、自本通告印发实施之日起，陆河县城建成区及规划区内执行《高污染燃料目录》Ⅲ类（严格）要求，禁止燃用下列燃料：

（一）煤炭及其制品。

（二）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。

（三）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。

（四）直接燃用生物质。

五、自本通告印发实施之日起，陆河县城近郊、汕尾陆河高新技术产业开发区执行《高污染燃料目录》II类（较严）要求，禁止燃用下列燃料：

1.煤炭及其制品（单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉的除外）。

2.石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。

3.直接燃用生物质。

六、禁燃区内使用生物质成型燃料锅炉和气化供热项目的，污染物排放浓度要达到或优于天然气锅炉对应的大气污染物排放标准（折算基准氧含量排放浓度时，生物质成型燃料锅炉按9%执行，生物质气化供热项目按3.5%执行）。

七、禁燃区内，禁止新、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的高污染燃料设施应当于2023年6月30日前，改用天然气、页岩气、液化石油气、电等清洁能源。擅自新、扩建燃用高污染燃料设施违或逾期未改用清洁能源的，由县市场监督管理、生态环境主管部门依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零七条的规定进行处罚。

八、禁燃区内，禁止销售高污染燃料；对在禁燃区内销售高污染燃料的，由县市场监督管理部门依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零三条的规定进行处罚。

九、本通告自发布之日起施行，有效期五年。 

附：陆河县城建成区及规划区图

陆河县人民政府
2023年5月XX日
附：陆河县城建成区及规划区图

[image: image1.png]



注：图中标红色区域为县城建成区及规划区图，执行《高污染燃料目录》Ⅲ类（严格）要求


