## Sheet1
2022年第2季度双随机（排污单位）抽查情况公示表
序号 | 计划名称 | 计划类型 | 单位名称 | 单位地址 | 企业类型 | 检查人名称 | 所属区域 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 状态 | 法定代表人 | 正面清单 | 是否发现问题
1 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 陆河县人民医院 | 陆河县城人民南路97号 | 重点监管对象 | 陈志欢,李济崇 | 陆河县 | 2022-06-14 10:15:03 | 现场检查时，该医院正常运行，医疗废水处理设施正常运行。 | 未发现环境问题 | 已完成 | 黄永坚 | 否 | 否
2 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 陆河县食品公司河田食品站河城肉联厂 | 陆河县城昂湖凹 | 一般监管对象 | 陈志欢,李济崇 | 陆河县 | 2022-06-30 16:02:27 | 我局执法人员于2022年6月30日到陆河县食品公司河田食品站河城肉联厂检查，现场情况如下：1、现场检查时，该肉联厂未生产。2、该肉联厂2022年1月份因厂外污水排放口的废水超标、未重新报批环评扩大生产规模、未进行排污登记被我局立案处罚，罚款20.875万元，已缴纳罚款，正在整改中。3、现场检查时，该肉联厂新装一套污水处理设备，设备提供方为汕头市东溢环境科技工程有限公司，使用PAM、PAC药剂进行处理，现场检查时正在运行。4、该公司2022年5月6日已和广东景天环保科技有限公司签订环境影响评价报告表技术服务合同，正在报批环评。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 黄俊雄 | 否
3 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 陆河县嘉信建材有限公司 | 广东省陆河县新田镇联新村仙枣径 | 一般监管对象 | 陈志欢,李济崇 | 陆河县 | 2022-06-29 10:23:40 | 该石场于2022年3月1日开始停产。 | 未发现环境问题 | 已完成 | 温云通 | 否 | 否
4 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 陆河县泰鸿科技环保污水处理有限公司（河口镇污水处理厂） | 陆河县河口镇河口洋 | 一般监管对象 | 陈志欢,李济崇 | 陆河县 | 2022-06-14 10:21:55 | 我局执法人员于2022年6月3日到该污水处理厂检查，现场情况如下：1、现场检查时，该污水处理厂正常运营。2、现场查看进水泵房，目前因下雨原因，进水量达到8000方/d，设计进水量1.5万方/d，现场启用一台抽水泵，2台备用。3、现场查看在线监测设备，正常运行有数据。4、要求做好节假日期间安全防范工作，安排人员做好值班值守，做好防汛等各项准备，出现突发环境事件应第一时间上报我局和属地政府。 | 未发现环境问题 | 已完成 | 杜赛仁 | 否 | 否
5 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 陆河县新隆建筑材料有限公司 | 陆河县河口镇云峰管理区公平村马坦圹 | 一般监管对象 | 陈志欢,李济崇 | 陆河县 | 2022-06-14 10:24:08 | 我局执法人员于2022年6月3日到该公司检查，现场情况如下：1、现场检查时，该公司正常生产。2、现场检查时，大气处理设施正常运行。3、现场检查发现大气处理设施使用的石灰在厂区平地上堆放，未在仓库贮存，且量较大，要求整改，确保环境安全。4、现场要求要做好节假日期间安全防范工作，做好防汛等各项准备工作，及时疏通雨水排水沟。如发生突发环境事件应第一时间上报我局和属地政府。 | 未发现环境问题 | 已完成 | 郑创远 | 否 | 否
6 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 陆河县铨镒铸造有限公司 | 陆河县新田镇屯寨村丁心洋 | 一般监管对象 | 陈志欢,李济崇 | 陆河县 | 2022-06-24 11:30:00 | 现场检查该公司已停产 | 未发现环境问题 | 已完成 | 江志伟 | 否 | 否
7 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 陆河县泰源加油站有限公司 | 广东省陆河县河田镇朝阳路 | 申报登记对象 | 陈志欢,李济崇 | 陆河县 | 2022-06-23 11:39:06 | 我局执法人员于2022年6月23日到泰源加油站检查，该加油站正常经营，该加油站有办理突发环境事件应急预案，环境风险等级为一般，要求加强环境安全隐患排查，确保环境安全。现场检查时未发现环境违法行为。 | 未发现环境问题 | 已完成 | 李沛霖 | 否 | 否
8 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 陆河宏玮幼童用品有限公司 | 广东省陆河县水唇镇墩塘村 | 申报登记对象 | 陈志欢,李济崇 | 陆河县 | 2022-06-30 11:30:39 | 经现场检查，该企业针车生产线正常生产。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 庄育霖 | 否
9 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 陆河县伟德电子有限公司 | 广东省陆河县水唇镇万山村委山仔下范屋地 | 申报登记对象 | 陈志欢,李济崇 | 陆河县 | 2022-06-30 11:38:22 | 现场检查，该企业正常生产，现场暂时无法提供涉VOCs原辅材料台账，现场要求业主尽快提交相关材料 | 未发现环境问题 | 已完成 | 彭小布 | 否 | 否
10 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 陆丰超发种畜有限公司 | 陆丰市河东镇后陂村 | 重点监管对象 | 林泽贤,王建周 | 陆丰市 | 2022-06-27 14:08:09 | 检查时该公司正常饲养，在养生猪约25000头，污水设备正常运行，在线监测数据无异常情况，暂未发现环境违法问题。 | 未发现环境问题 | 已完成 | 吕珠文 | 否 | 否
11 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 陆丰市甲子铭豪水务有限公司（陆丰市甲子镇污水处理厂） | 陆丰市甲西镇上堆村 | 重点监管对象 | 许焕林,谢振浩 | 陆丰市 | 2022-06-28 12:59:04 | 现场检查时，该公司正常生产，各项污染防治设施正常运转，暂未发现环境违法行为。 | 未发现环境问题 | 已完成 | 李春华 | 否 | 否
12 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 陆丰市宝泰源实业有限公司 | 陆丰市河西镇官田村奎仔山东侧 | 一般监管对象 | 林泽贤,王建周 | 陆丰市 | 2022-06-30 13:53:24 | 检查时该公司没有生产作业，暂未发现环境违法问题。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  | 否
13 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 中国石化销售股份有限公司广东汕尾陆丰东海加油站 | 陆丰市东海镇广汕公路龙潭路段北侧 | 一般监管对象 | 林泽贤,王建周 | 陆丰市 | 2022-05-30 14:00:42 |  | 未发现环境问题 | 已完成 |  | 是 | 否
14 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 陆丰市朗肤丽有限公司 | 陆丰市东海镇经济开发区第十一小区 | 一般监管对象 | 林泽贤,王建周 | 陆丰市 | 2022-06-30 15:55:52 | 检查时该公司2#车间正常生产，污染防治设施正常运行，1#生产车间没有生产作业；现场提供第一季度检测报告。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 陈胜烈 | 否
15 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 中石油陆丰市连兴加油站 | 陆丰市东海镇连厝围广汕路公路南 | 一般监管对象 | 林泽贤,王建周 | 陆丰市 | 2022-06-07 13:32:39 | 检查时该加油站正常经营，暂未发现环境违法问题。 | 未发现环境问题 | 已完成 | 赵美贤 | 否 | 否
16 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 众然建筑材料（陆丰）有限公司. | 陆丰市潭西镇新埔村委荷地兰埔3号 | 一般监管对象 | 林泽贤,王建周 | 陆丰市 | 2022-06-27 11:32:00 | 检查时该公司没有生产，暂未发现环境违法问题。 | 未发现环境问题 | 已完成 |  | 否 | 否
17 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 中厂化陆丰市金碣加油站 | 陆丰市东还大道南侧 | 一般监管对象 | 林泽贤,王建周 | 陆丰市 | 2022-06-16 10:49:33 | 该加油站正常营业，暂未发现违法行为问题。 | 未发现环境问题 | 已完成 | 吴丹华 | 否 | 否
18 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 中国石化销售股份有限公司广东汕尾陆丰金碣加油站 | 陆丰市城东镇东环大道边 | 一般监管对象 | 林泽贤,王建周 | 陆丰市 | 2022-06-16 10:48:51 | 检查时该油站正常营业，暂未发现环境违法问题。 | 未发现环境问题 | 已完成 |  | 是 | 否
19 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 陆丰市粤联新型建材有限公司 | 陆丰市河东镇秋冬路长埔仔山（白石门水库前） | 一般监管对象 | 林泽贤,王建周 | 陆丰市 | 2022-06-23 10:59:13 | 检查时该公司烧结砖正常生产，机制砂没有生产，废气处理设施正常运行，暂未发现环境违法问题。 | 未发现环境问题 | 已完成 | 郑吉臬 | 否 | 否
20 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 陆丰宝丽华新能源电力有限公司 | 陆丰市湖东镇甲湖湾能源基地 | 一般监管对象 | 黄昌武,谢振浩 | 陆丰市 | 2022-05-09 12:06:45 | 检查时该公司正常生产，污染防治设施正常运转，暂未发现环境违法行为。 | 未发现环境问题 | 已完成 | 叶耀荣 | 否 | 否
21 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 陆丰市丰盛轩实业有限公司 | 陆丰市河西镇湖田陂仔村西南公路北 | 申报登记对象 | 林泽贤,王建周 | 陆丰市 | 2022-06-13 11:59:52 | 检查时该厂正常生产，暂未发现环境违法问题。 | 未发现环境问题 | 已完成 | 林利文 | 否 | 否
22 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 陆丰市东海南堤印刷厂 | 陆丰市东海镇南堤路70号 | 申报登记对象 | 林泽贤,王建周 | 陆丰市 | 2022-06-22 15:35:56 | 该印刷厂为微小型印刷店，占地面积约100平方米，配置有4部小型印刷机，检查时没有印刷作业，现场提供固定污染源排污登记表和营业执照，暂未发现环境违法问题。 | 未发现环境问题 | 已完成 |  | 否 | 否
23 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 广东东河酒厂有限公司 | 陆丰市东海镇东河工业区 | 申报登记对象 | 林泽贤,王建周 | 陆丰市 | 2022-06-22 11:10:05 | 该公司于2020年1月21日获得报告表批复，2020年3月26日完成固定污染源排污登记；检查时该公司处于停产状态，项目未组织环境保护验收，未完成环境突发事件应急预案；执法人员要求该公司未通过环目环境竣工验收之前，不得投入生产。 | 未发现环境问题 | 已完成 |  | 否 | 否
24 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 陆丰市广旺食品有限公司 | 陆丰市东海镇上海路（陆丰工业园一期三幢第二、三层） | 申报登记对象 | 林泽贤,王建周 | 陆丰市 | 2022-06-10 12:01:27 | 现场检查该公司正常生产，暂未发现环境违法问题。 | 未发现环境问题 | 已完成 |  | 否 | 否
25 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 陆丰市金源养殖有限公司 | 陆丰市甲西镇大陂村春花洋 | 申报登记对象 | 许焕林,黄昌武 | 陆丰市 | 2022-06-20 13:20:40 | 检查时，该养殖场处于停养状态。现场没有相关人员在场。 | 发现环境问题:擅自拆除、闲置、关闭污染处理设施、场所 | 已完成 | 陈木池 | 否 | 否
26 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 陆丰市湖东镇实惠加油站 | 陆丰市湖东镇40米大道西侧 | 申报登记对象 | 谢振浩,许焕林 | 陆丰市 | 2022-05-17 12:30:35 | 检查时，该加油站正在营业。暂未发现环境违法行为。 | 未发现环境问题 | 已完成 | 李荣宗 | 否 | 否
27 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 陆丰市广垦畜牧有限公司 | 陆丰市铜锣湖农场西北管区五连队 | 申报登记对象 | 黄昌武,许焕林 | 陆丰市 | 2022-06-17 13:28:12 | 检查时，该公司污水处理设施正常运转，暂未发现环境违法行为。 | 未发现环境问题 | 已完成 | 傅幼涛 | 否 | 否
28 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 海丰县润兴洗涤有限公司 | 海丰县公平镇北片工业区（海紫公路边） | 重点监管对象 | 庄志东,张伟帆 | 海丰县 | 2022-04-27 11:33:31 | 检查时该厂正在生产，污水处理设施有运行，在线监控有使用。现场，该公司缺少固体废物转移联单。我局执法人员要求该公司负责人应按规范建立好固体废物转移台账及保持好联单。 | 未发现环境问题 | 已完成 | 钟鑫 | 否 | 否
29 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 海丰县广业环保有限公司 | 广东省汕尾市海丰县附城镇海丽大道与丽江交汇处道山村委对面海丰县城污水处理厂 | 重点监管对象 | 陈智聪,余栋 | 海丰县 | 2022-06-15 13:21:22 | 经检查，该污水处理厂污水处理设施在正常运行，自动在线监测系统数据显示出水达标排放，该厂提交2022年5月份检测报告数据显示出水合格，危险废物贮存按规范设置，日常管理有记录台账，转移有联单，产生污泥日常管理和转运有记录台账。现场未发现生态环境违法行为。 | 未发现环境问题 | 已完成 | 范超 | 否 | 否
30 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 广东凯利来衬布实业有限公司 | 海丰县公平镇海紫公路北面工业区 | 重点监管对象 | 何泽贤,林雪静 | 海丰县 | 2022-05-24 11:31:25 | 检查时该公司部分生产车间有生产，部分没生产。污水处理设施有使用，在线监控设施有使用，有定期做好检测报告，暂没发现异常情况。 | 未发现环境问题 | 已完成 | 连继才 | 否 | 否
31 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 海丰县梅陇镇合泰电镀厂有限公司 | 海丰县梅陇镇东一栋山脚王山下 | 重点监管对象 | 蔡德扬,陈孝井 | 海丰县 | 2022-05-30 16:59:59 | 经检查，该厂在正常生产中，配套污水处理设施和废气治理设在运行中，污水处理设施在线监测数据显示各污染物达标排放，现场总流量表41336吨，危险废物贮存场所按规范设置，日常管理有记录台账，危废转移有记录及转移联单，现场提交2022年5月检测报告显示废水各污染物达标排放，执行标准符合排污许可要求。现场未发现环境违法行为。 | 未发现环境问题 | 已完成 | 卓节吾 | 否 | 否
32 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 海丰县雄源贸易有限公司 | 海丰县城东镇兵营东七号（城东镇叶厝寮对面） | 一般监管对象 | 吴仲夏,姚智明 | 海丰县 | 2022-06-24 11:53:00 | 现场检查时该油站正常经营，有做好油气回收装置，经排查无发法异常情况。 | 未发现环境问题 | 已完成 | 李海燕 | 是 | 否
33 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 中国石化销售有限公司广东汕尾海丰三环加油站 |  | 一般监管对象 | 黄小青,陈泽标 | 海丰县 | 2022-06-13 15:50:22 | 现场检查时该油站正在正常经营，有落实好废气回收装置。暂没发现异常，现场我局执法人员要求该负责人应定期做好检测。 | 未发现环境问题 | 已完成 | 黄奕亮 | 否 | 否
34 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 海丰县海顺加油站 | 海丰县城东镇看守所前（海紫路与二环北路交汇处） | 一般监管对象 | 蔡德扬,姚智明 | 海丰县 | 2022-06-29 12:48:46 | 检查时该加油站正常经营，废气回收正常运转。现场我局执法人员要求该加油站负责人在经营过程中应配套完善防泄油漏油设施，禁止擅自倾倒废旧油，防止对周边环境影响，同时应严格管理，规范操作，确保安全生产。 |  | 已完成 | 吴培豪 | 否
35 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 海丰县万和实业发展有限公司万和加油站 | 海丰县附城镇二环西路（三新路口东侧） | 一般监管对象 | 何泽贤,张伟帆 | 海丰县 | 2022-05-27 10:52:13 | 经检查，该站在正常运营，配套油气回收系统在运行，现场提交2022年检测报告显示各项污染物达标排放。现场未发现生态环境违法行为。 | 未发现环境问题 | 已完成 | 吴少媛 | 否 | 否
36 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 海丰县美达化工涂料有限公司 | 海丰县城东镇金园工业区内 | 一般监管对象 | 陈智聪,庄志东 | 海丰县 | 2022-06-29 10:43:00 | 现场检查时，该公司正在生产，经排查，暂没发现异常情况。现场，我局执法人员要求该公司根据环评保持好处理设施正常运转，定期做好检测，根据应急预案定期做好应急演练。确保安全生产。 | 未发现环境问题 | 已完成 | 陈应锐 | 否 | 否
37 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 海丰县殡仪馆 | 海丰县附城镇联西管区黄土坎 | 一般监管对象 | 余栋,黄小青 | 海丰县 | 2022-06-16 11:11:46 | 经检查，该馆在正常运营，现场设置1号、2号火化炉停用整改中，3号、4号火化炉在运行，配套火化炉尾气治理设施及废水处理设施在运行，提交2021年废水、废气、有组织废气二噁英检测报告监测数据显示达标排放。现场要求该馆对检查发现问题尽快落实完成整改。 | 未发现环境问题 | 已完成 | 刘道彬 | 否 | 否
38 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 海丰县东成纸品有限公司 | 海丰县城东镇东山工业区 | 一般监管对象 | 吴仲夏,陈孝井 | 海丰县 | 2022-06-27 15:24:39 | 检查时该厂正在生产，有定期做好检测报告。经现场排查暂没发现异常。 | 未发现环境问题 | 已完成 | 陈瑶珍 | 否 | 否
39 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 海丰县梅丰实业有限公司 | 海丰县梅陇镇广汕公路南段东侧 | 一般监管对象 | 林雪静,庄志东 | 海丰县 | 2022-05-09 11:20:04 | 经现场检查，该站在正常运营，配套油汽回收系统在运行，现场无法提供油汽回收管理台账。该站现场提交2021年2月份检测报告显示各污染物达标排放。 | 未发现环境问题 | 已完成 | 李友成 | 否 | 否
40 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 海丰县金洲实业有限公司中润加油站 | 海丰县三环路南侧 | 一般监管对象 | 余栋,何泽贤 | 海丰县 | 2022-06-15 10:55:45 | 经检查，该站配套油气回收系统在运行，现场提交2022年5月电子版检测报告显示油气回收、噪声达标排放，现场未发现生态环境违法行为。 | 未发现环境问题 | 已完成 | 李明有 | 是 | 否
41 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 中国石化销售有限公司广东汕尾海丰梅陇加油站 | 海丰县梅陇镇梅陇管区广汕公路北侧 | 一般监管对象 | 吴仲夏,姚智明 | 海丰县 | 2022-05-16 10:50:21 | 经现场检查，该站在正常运营中，配置油汽回收系统在运行，该站现场提交2021年检测报告显示各污染物达标排放。现场未发现环境违法行为。 | 未发现环境问题 | 已完成 | 黄奕亮 | 否 | 否
42 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 海丰县安东加油站 | 城东镇广汕路边（即安东路边） | 一般监管对象 | 陈孝井,张伟帆 | 海丰县 | 2022-05-10 10:33:04 | 检查时该加油站正常经营，废气回收正常运转。现场我局执法人员要求该加油站负责人在经营过程中应配套完善防泄油漏油设施，禁止擅自倾倒废旧油，防止对周边环境影响，同时应严格管理，规范操作，确保安全生产。在汛期期间，留意好周边环境变化，做好防御工作及应急准备。 | 未发现环境问题 | 已完成 | 魏色远 | 否 | 否
43 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 海丰县粤路沥青混凝土工程有限公司 | 海丰县可塘镇长桥村委会金钱埔村与洪宫塘村交界处场地 | 一般监管对象 | 黄小青,陈泽标 | 海丰县 | 2022-05-20 12:23:59 | 检查时该公司没生产，该项目原注册名为海丰县粤路沥青混凝土工程有限公司于2021年2月7日变更为广东粤路建设有限公司。现场我局执法人员开岀整改通知一份，要求该公公负责人根据《突发环境事件应急管理办法》相关规定履行好备案及演练。 | 未发现环境问题 | 已完成 | 彭康烨 | 否 | 否
44 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 海丰县南水环保有限公司（梅陇镇污水处理厂） | 广东省汕尾市海丰县梅陇镇南部屿岭村 | 一般监管对象 | 陈智聪,蔡德扬 | 海丰县 | 2022-05-09 15:28:50 | 经现场检查，该厂污水处理系统在运行，沉淀池和回流池悬浮物较多，在线监测系统数据显示达标排放，产生生活污泥没有及时清理，现场堆放于外面污泥大约500吨。 | 未发现环境问题 | 已完成 | 黄文爵 | 否 | 否
45 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 海丰县海城城北加油站 | 海丰县海城镇城北二环路东侧 | 一般监管对象 | 陈智聪,庄志东 | 海丰县 | 2022-05-17 10:40:15 | 经现场检查，该站在正常运营，配套油气回收装置在运行，2021年检测报告显示各项污染物达标排放，现场未发现环境违法行为。 | 未发现环境问题 | 已完成 | 卓钢办 | 否 | 否
46 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 敏兴毛织（海丰)有限公司 | 海丰县城东镇赤岸桥广汕公路北侧 | 一般监管对象 | 林雪静,黄小青 | 海丰县 | 2022-06-24 11:14:57 | 根据双随机工作任务，今日我局执法人员对该公司进行检查，其情况如下： 1、现场检查时，该公司生产车间暂没生产，污水处理设施正常运转，在线监控连网正常； 2、现场我局执法人员要求该厂负责人应定期做好检测报告，保持好污水处理设施正常使用，确保废水达标排放； | 未发现环境问题 | 已完成 | 陈巍 | 否 | 否
47 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 汕尾泰林医院有限公司 | 汕尾市海丰县梅陇镇月池村 | 一般监管对象 | 吴仲夏,姚智明 | 海丰县 | 2022-05-20 11:25:53 | 经检查，该院在正常运营中，配套污水处理设施在运行，日常管理有记录台账，该院提交2022年5月10日检测报告显示达标排放，医疗废物贮存间按规范设置，日常管理有记录台账和转移联单。现场未发现环境违法行为。 | 未发现环境问题 | 已完成 | 叶换新 | 否 | 否
48 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 海丰县肉联食品有限公司 | 海丰县附城镇云岭工业区中心加油站后面 | 一般监管对象 | 张伟帆,陈泽标 | 海丰县 | 2022-05-24 10:38:57 | 经检查，该公司配套污水处理站在运行，日常管理有记录台账，现场提交2022年第一季度检测报告复印件显示各污染物达标排放。现场未发现生态环境违法行为。 | 未发现环境问题 | 已完成 | 施培彬 | 否 | 否
49 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 汕尾市利群农业食品有限公司 | 汕尾市海丰县赤坑镇茅湖村 | 一般监管对象 | 余栋,陈孝井 | 海丰县 | 2022-06-13 12:05:39 | 检查时该公司一层生产车间暂没生产，二层生产车间部分工序正在生产，现场，我局执法人员要求该公司负责人应管理，保持正常运行，并建立好台账。 | 未发现环境问题 | 已完成 | 林祥群 | 否 | 否
50 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 中国石化销售股份有限公司广东汕尾海丰中心加油站 | 海丰县云岭工业区 | 一般监管对象 | 何泽贤,吴仲夏 | 海丰县 | 2022-05-24 11:18:36 | 经检查，该站在正常运营，配套油气回收系统在运行，现在油气回收在线监测系统数据显示正常，日常管理有记录台账，2021年检测报告显示各污染物达标排放。现场未发现生态环境违法行为。 | 未发现环境问题 | 已完成 | 黄奕亮 | 是 | 否
51 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 海丰县第二人民医院 | 海丰县梅陇镇324国道广汕公路边 | 一般监管对象 | 陈智聪,余栋 | 海丰县 | 2022-05-16 12:22:53 | 经检查，该院在正常运营，配套医疗废水治理设施在运行，医疗废物按规范设置，日常管理有记录台账及转移联单。现场未发现环境违法行为。 | 未发现环境问题 | 已完成 | 洪平伟 | 否 | 否
52 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 海丰县嘉庆铭豪水务有限公司 | 广东省汕尾市海丰县公平镇笏雅村 | 一般监管对象 | 张伟帆,黄小青 | 海丰县 | 2022-05-26 10:05:41 | 现场检查该公司运营的公平镇污水处理厂正在运营，在线监控设施正在运行，暂没发现异常。 | 未发现环境问题 | 已完成 | 谢文蔚 | 否 | 否
53 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 深圳市汉凯建材有限公司海丰分公司 | 海丰县金园工业区内（二十米路北）泽威绣花厂内 | 一般监管对象 | 姚智明,陈泽标 | 海丰县 | 2022-06-27 17:50:10 | 现场检时，该厂正在生产。现场我局执法人员要求该厂负责人应加强管理，根据环保要求，保持好污水处理设施正常运转，建立好污水处理设施运营台账。确保废水不外排。 | 未发现环境问题 | 已完成 | 黄文忠 | 否 | 是
54 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 中油碧辟石油有限公司汕尾海丰南线加油站 | 海丰县城南线车场（埔下海汕路） | 一般监管对象 | 庄志东,陈孝井 | 海丰县 | 2022-06-15 13:51:10 | 经检查，该站配套油气回收系统在运行，现场提交2022年5月检测报告显示各项污染物达标排放，现场未发现生态环境违法行为。 | 未发现环境问题 | 已完成 | 饶淮进 | 是 | 否
55 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 中油碧辟石油有限公司汕尾海丰润达加油站 | 广东省汕尾市海丰县附城镇罗盘山工业区 | 一般监管对象 | 林雪静,蔡德扬 | 海丰县 | 2022-06-10 17:14:23 | 检查时未发现存在违反环境问题。 | 未发现环境问题 | 已完成 | 饶淮进 | 是 | 否
56 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 海丰县城东镇东祥加油站 | 海丰县城东镇后林村 | 一般监管对象 | 张伟帆,姚智明 | 海丰县 | 2022-05-16 16:38:08 | 检查时该加油站正常经营，废气回收正常运转。现场我局执法人员要求该加油站负责人在经营过程中应配套完善防泄油漏油设施，禁止擅自倾倒废旧油，防止对周边环境影响，同时应严格管理，规范操作，确保安全生产。 | 未发现环境问题 | 已完成 | 郭晓雪 | 否 | 否
57 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 海丰县彭湃纪念医院城东分院 | 海丰县城东镇狮山工业区东侧 | 一般监管对象 | 余栋,庄志东 | 海丰县 | 2022-06-29 11:52:56 | 现场检查时该医院正常运营，污水设施正常使用，医疗废物有规范入库。现场，我局执法人员要求该医院在疫情期间应加强管理对医疗废物保持好规范入库及转移。 | 未发现环境问题 | 已完成 | 陈铁浩 | 否 | 否
58 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 汕尾七星食品有限公司 | 海丰县金园工业区 | 一般监管对象 | 陈泽标,陈孝井 | 海丰县 | 2022-06-22 18:10:57 | 检查时该公司暂没生产，因疫情期间至今停产至今。现场我局执法人员要求该公司负责人在汛期期间，留意好周边环境变化，做好防御工作及应急准备。 | 未发现环境问题 | 已完成 | 张宪治 | 否 | 否
59 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 海丰县梅陇新盛源首饰厂 | 海丰县梅陇镇东怡首饰城南侧晶美楼1楼东 | 申报登记对象 | 何泽贤,林雪静 | 海丰县 | 2022-06-17 11:29:01 | 经检查，该厂主要是做网络平台销售，现场未发现有首饰生产迹象。 | 未发现环境问题 | 已完成 |  | 否 | 否
60 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 海丰县城东加得正服装厂 | 海丰县城东镇名园一组墩仔杨村东一巷北6号 | 申报登记对象 | 黄小青,吴仲夏 | 海丰县 | 2022-06-29 13:18:56 | 现场检查时，该厂正在生产，主要是从事服装加工为主。该厂位于居民区，属于散乱污企业。现场我局执法人员要求该厂立即停生产，责令该厂七个工作日进行搬迁。 |  | 已完成 |  | 否
61 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 海丰县东江源食品厂 | 海丰县海城镇莲花大埔工业区内 | 申报登记对象 | 陈智聪,陈泽标 | 海丰县 | 2022-05-26 12:58:56 | 经检查，该厂在正常生产，配套1蒸吨生物质锅炉未按标准设置废气排放管道，生产产生废水经沉淀池后向外环境排放，至今未进行废气、废水检测报告。现场周边环境未发现环境异常问题。 | 未发现环境问题 | 已完成 | 何生 | 否 | 否
62 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 海丰县城东尚丰珠宝厂 | 海丰县老区东维亚国际工贸城29栋301厂房 | 申报登记对象 | 庄志东,林雪静 | 海丰县 | 2022-05-25 12:10:08 | 检查时该厂正在生产，主要是从事宝石加工为主。经现场排查暂没发现异常情况。现场我局执法人员要求该负责人应加强管理，定期做好检查报告。确保生产废水处理后达标排放。 | 未发现环境问题 | 已完成 |  | 否 | 否
63 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 海丰县德延建材有限公司 | 海丰县平东镇胡洋村圆岭山脚下 | 申报登记对象 | 姚智明,张伟帆 | 海丰县 | 2022-06-01 11:27:53 | 暂无发现违法违规的现象。 | 未发现环境问题 | 已完成 | 李志伟 | 否 | 否
64 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 海丰县城东松力珠宝厂 | 海丰县城东镇海紫公路东侧东维亚国际工贸城15栋C12 | 申报登记对象 | 吴仲夏,陈孝井 | 海丰县 | 2022-05-11 11:56:42 | 检查时该厂正在生产，暂无发现异常。在汛期期间，留意好周边环境变化，做好防御工作及应急准备。 | 未发现环境问题 | 已完成 |  | 否 | 否
65 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 海丰县公平镇瑞展服装厂 | 海丰县公平镇西小区人民北路边 | 申报登记对象 | 蔡德扬,余栋 | 海丰县 | 2022-06-24 10:50:56 | 根据该双随机工作任务，今日我局执法人员到该厂进行检查，现场因地址不详，在公平镇人民北路暂没发现该此厂。 | 未发现环境问题 | 已完成 |  | 否 | 否
66 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 海丰县新怡泰粮食加工厂 | 海丰县可塘镇洋甲洲西路口（广汕路边） | 申报登记对象 | 何泽贤,黄小青 | 海丰县 | 2022-05-06 12:20:09 | 现场检查时该粮食加工厂生产线正在改造中，暂没生产。现场，我局执法人员要求该厂负责人疫情期间应加强管理，并做好防控工作。 | 未发现环境问题 | 已完成 |  | 否 | 否
67 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 海丰县机械工业总公司 | 海丰县城东上埔村 | 申报登记对象 | 陈智聪,陈泽标 | 海丰县 | 2022-06-29 13:35:42 | 现场检查时该厂已停产，现场没有发现工作人员。 |  | 已完成 |  | 否
68 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 海丰县梅陇安顺机械修配厂 | 海丰县梅陇镇工业区西侧安顺楼一楼东侧 | 申报登记对象 | 蔡德扬,姚智明 | 海丰县 | 2022-05-09 10:38:49 | 经现场检查，该首饰机械设备维修厂已停产关闲，相关维修设施已拆除。 | 未发现环境问题 | 已完成 | 刘文彪 | 否 | 否
69 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 海丰县隆源鞋厂 | 海丰县城东镇龙山村民委员会路东村（东兴花园右侧第二栋） | 申报登记对象 | 余栋,何泽贤 | 海丰县 | 2022-06-30 10:42:50 | 根据该登记地址现场核查及周边群众调查，现场没有发现该厂。 |  | 已完成 |  | 否
70 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 海丰县城东好成毛织厂 | 海丰县城东镇老区地段三环路东侧(海丰科力实业有限公司内) | 申报登记对象 | 庄志东,陈孝井 | 海丰县 | 2022-06-29 13:42:01 | 根据该双随机任务，我局执法人员对该厂进行检查，经核查工商信息该厂已注销状态。 |  | 已完成 | 蔡叔均 | 否
71 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 海丰县可塘镇利兴宝石厂 | 海丰县可塘镇可北村委西山埔边 | 申报登记对象 | 林雪静,吴仲夏 | 海丰县 | 2022-06-13 10:31:13 | 现场检查时该厂正在生产，污水处理设施有使用，有按规范建立运行台账。暂没发现异常情况。现场我局执法人员要求该厂负责人在疫情期间管理，并做好防控工作。 | 未发现环境问题 | 已完成 |  | 否 | 否
72 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 海丰县展泰首饰厂 | 海丰县附城镇科技工业园区 | 申报登记对象 | 张伟帆,蔡德扬 | 海丰县 | 2022-06-16 11:57:58 | 经检查，该首饰厂主要是用银料加工成银手环，生产过程主要是利用机器和手工制作，生产过程中未产生废水污染物，现场未发现生态环境违法行为。 | 未发现环境问题 | 已完成 |  | 否 | 否
73 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 海丰县德盟首饰厂 | 海丰县城东镇金园工业区A9栋 | 申报登记对象 | 庄志东,吴仲夏 | 海丰县 | 2022-06-02 11:47:26 | 现场检查时，该厂正在生产。该厂配套设施不够完善，其生产过程中产生的废水废水处理不到位，现场，我局执法人员要求该厂负责人应按规范完善配套设施。 | 未发现环境问题 | 已完成 |  | 否 | 否
74 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 广东新彩高分子材料科技有限公司 | 海丰县城东镇汀洲管区埔尾村 | 特殊监管对象 | 陈智聪,何泽贤 | 海丰县 | 2022-05-19 11:26:50 | 检查时该公司部分车间有生产，原该项目原注册名为广东新彩高分子材料科技有限公司，于2016年7月7日变更为广东新彩技有限公司。现场我局执法人员要求该公司负责应强管理，定期做好监测，落实好应急措施，确废气达标排放。 | 未发现环境问题 | 已完成 | 陈桂文 | 否 | 否
75 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 汕尾市报废汽车回收有限公司 | 汕尾市区汕尾大道桂竹岭地段 | 重点监管对象 | 林静娟,陈文伟 | 城区 | 2022-06-21 16:34:46 | 现场检查，未发现环境违法行为。 | 未发现环境问题 | 已完成 | 刘碧添 | 否 | 否
76 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 汕尾比亚迪实业有限公司 | 广东省汕尾市城区红草镇沿河路88号 | 重点监管对象 | 李炳凯,吴文义 | 城区 | 2022-06-13 10:52:02 | 经现场检查时：1.该项目已停产整改，暂未发现环境违法行为。 | 未发现环境问题 | 已完成 | 王传福 | 否 | 否
77 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 汕尾市索思电子封装材料有限公司 | 汕尾市红草高新区青新路1号 | 一般监管对象 | 林静娟,陈文伟 | 城区 | 2022-05-05 16:49:15 | 现场检查，未发现环境违法行为。 | 未发现环境问题 | 已完成 | 林尧伟 | 否 | 否
78 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 汕尾广物东本汽车销售服务有限公司 | 汕尾市城区红草镇海汕公路西侧工业园区（三和村与拾和村之间） | 一般监管对象 | 李炳凯,吴文义 | 城区 | 2022-06-20 12:00:55 | 经现检查时：1.打磨粉尘经尘经滚筒果过滤装置处理后无组织排放，喷漆废气系统正在更新升整改。2.危废仓库符合三防措施（防渗漏，防雨淋，防流失）。环评项目批复手续、危废协议等手续齐全。暂未发现环境违法行为。 | 未发现环境问题 | 已完成 | 黄晓文 | 否 | 否
79 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 汕尾市嘉兴综合农场有限公司 | 汕尾市城区东涌镇古沟村边 | 一般监管对象 | 陈文伟,林静娟 | 城区 | 2022-06-20 16:33:12 | 现场检查，未发现环境违法行为。 | 未发现环境问题 | 已完成 | 许远诚 | 否 | 否
80 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 汕尾三峰环保发电有限公司（城区）分公司 | 汕尾市区海汕公路大伯坑段北侧 | 一般监管对象 | 吴文义,陈文伟 | 城区 | 2022-06-02 16:45:02 | 执法人员现场核查了该公司环保的有关资料，检查垃圾压缩箱及其处理设施，垃圾废水池储存情况，现场检查未发现环境违法行为。 | 未发现环境问题 | 已完成 |  | 否 | 否
81 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 汕尾市城区捷胜肉联厂 | 广东省汕尾市城区捷胜镇右开山边 | 一般监管对象 | 李炳凯,陈文伟 | 城区 | 2022-06-06 10:46:51 | 现场检查时，企业正常生产，未发现环境违法行为。 | 未发现环境问题 | 已完成 | 陈华 | 否 | 否
82 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 汕尾市合时啤酒有限公司 | 汕尾市城区红草工业区城区第三建设工程公司厂房 | 一般监管对象 | 吴文义,林静娟 | 城区 | 2022-05-31 10:57:01 | 现场检查时，该公司处于停产状态，未发现环境违法行为。 | 未发现环境问题 | 已完成 | 谭荣家 | 否 | 否
83 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 汕尾宝山猪场有限公司 | 汕尾市城区红草镇南汾管理区云仔山前 | 一般监管对象 | 吴文义,陈文伟 | 城区 | 2022-06-16 16:55:16 | 现场检查时，企业正常生产，未发现环境违法行为。 | 未发现环境问题 | 已完成 | 吴伟 | 否 | 否
84 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 中国石化销售股份有限公司广东汕尾裕丰加油站 | 汕尾市城区红草镇梧围村对面(海汕公路边) | 一般监管对象 | 李炳凯,林静娟 | 城区 | 2022-05-26 11:12:31 | 现场检查未发现环境违法行为。 | 未发现环境问题 | 已完成 | 黄奕亮 | 否 | 否
85 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 汕尾市茂泰再生资源回收有限责任公司 | 汕尾市城区捷胜镇工业园区内(自主申报) | 一般监管对象 | 吴文义,陈文伟 | 城区 | 2022-06-15 11:05:14 | 执法人员现场检查了该砂场生产设备及环评、环批复等相关资料，现场检查暂未发现环境违法行为。 | 未发现环境问题 | 已完成 |  | 否 | 否
86 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 中国石化销售股份有限公司广东汕尾国泰加油站 | 汕尾市区赤岭东侧 | 一般监管对象 | 林静娟,李炳凯 | 城区 | 2022-05-26 10:35:46 | 现场检查，未发现环境违法行为。 | 未发现环境问题 | 已完成 | 黄奕亮 | 否 | 否
87 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 汕尾市城区广鸿涂料厂 | 汕尾市区肉联厂后面（2号区） | 一般监管对象 | 吴文义,李炳凯 | 城区 | 2022-06-08 11:22:31 | 经检时：该厂暂未生产，未发现环境违法行为。 | 未发现环境问题 | 已完成 | 施长逊 | 否 | 否
88 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 信利半导体有限公司（汕尾高新区） | 汕尾市城区红草镇埔边新区红草镇 | 一般监管对象 | 陈文伟,林静娟 | 城区 | 2022-06-02 17:34:17 | 现场检查，未发现环境违法行为。 | 未发现环境问题 | 已完成 | 林伟华 | 否 | 否
89 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 汕尾嘉业建设发展有限公司 | 汕尾市区新湖工业园区8号（海汕路东北侧） | 一般监管对象 | 李炳凯,吴文义 | 城区 | 2022-06-20 10:51:33 | 执法人员核查了该嘉业建设发展有限公司环评及环评批复，环保验收，排污许可等材料，现场检查了破碎筛分设备有加盖封闭，出料口有加装雾炮机，有采取喷淋洒水，堆场部分覆网，地面硬化有降尘措施设施，暂未发现环境违法问题。 | 未发现环境问题 | 已完成 | 吴文辉 | 否 | 否
90 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 汕尾市比亚迪电子有限公司 | 广东省汕尾市城区红草镇沿河路88号 | 一般监管对象 | 陈文伟,林静娟 | 城区 | 2022-06-13 14:58:09 | 现场检查时，企业正常生产，污染治理设施正常运行，未发现环境违法行为。 | 未发现环境问题 | 已完成 | 唐建国 | 否 | 否
91 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 中国石化销售股份有限公司广东汕尾鸿信加油站 | 汕尾市区汕海公路（荷包岭）左侧 | 一般监管对象 | 吴文义,李炳凯 | 城区 | 2022-06-08 10:21:13 | 执法人员现场核查了该加油站环评及环境批复，紧急预案等材料，现场检查了油气回收设施暂未发现环境违法行为。 | 未发现环境问题 | 已完成 | 陈绍荣 | 否 | 否
92 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 汕尾市宏邦建材再生资源有限公司 | 汕尾市城区东涌镇石奎村 | 申报登记对象 | 陈文伟,林静娟 | 城区 | 2022-06-23 16:31:51 | 现场检查，未发现环境违法行为。 | 未发现环境问题 | 已完成 |  | 否 | 否
93 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 汕尾市华利电控有限公司 | 广东省汕尾市城区东涌镇东石管区汕可公路旁 | 申报登记对象 | 吴文义,林静娟 | 城区 | 2022-05-31 11:38:16 | 现场检查，未发现环境违法行为。 | 未发现环境问题 | 已完成 | 朱健生 | 否 | 否
94 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 汕尾市兴业混凝土搅拌有限公司 | 汕尾市海汕公路北侧（桂竹岭路段搅拌站内） | 申报登记对象 | 陈文伟,李炳凯 | 城区 | 2022-06-28 10:33:47 | 经查该搅拌站地面硬化有降尘措施设施，生产过程有落实防尘措施，场地洒水，淋湿，水泥密封传送等。 | 未发现环境问题 | 已完成 | 纪文凯 | 否 | 否
95 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 汕尾市城区东涌品清加油站 | 汕尾市城区东埔汕遮公路边 | 申报登记对象 | 陈文伟,吴文义 | 城区 | 2022-05-16 16:18:12 | 现场检查时，企业正常生产，未发现环境违法行为。 | 未发现环境问题 | 已完成 | 曾德源 | 否 | 否
96 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 汕尾市城区捷胜乡镇油料第一贸易部 | 汕尾市城区捷胜镇北门外公路边 | 申报登记对象 | 林静娟,陈文伟 | 城区 | 2022-05-16 16:59:40 | 现场检查时，企业正常营业，未发现环境违法行为。 | 未发现环境问题 | 已完成 | 陈先生 | 否 | 否
97 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 广东岭峰包装印刷有限公司 | 汕尾市红草镇埔边工业区 | 申报登记对象 | 吴文义,李炳凯 | 城区 | 2022-06-28 11:08:12 | 经查：1.该公司生产正常，2.执法人员检查了危废仓库符合三防措施（防渗漏，防雨淋，防流失）危废仓库管理责任制有上墙。3.环评手续、危废协议等手续齐全。 | 未发现环境问题 | 已完成 | 林秋媛 | 否 | 否
98 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 汕尾市新湖加油站 | 汕尾市海汕公路东家冲路口 | 申报登记对象 | 吴文义,林静娟 | 城区 | 2022-05-30 17:13:22 | 现场检查，未发现环境违法行为。 | 未发现环境问题 | 已完成 | 谢德成 | 否 | 否
99 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 汕尾市恒峰涂料发展有限公司 | 汕尾市城区埔上墩村埔仔大沟桥边 | 申报登记对象 | 陈文伟,林静娟 | 城区 | 2022-06-27 17:09:41 | 现场检查时，该企业处于停产状况。 | 未发现环境问题 | 已完成 |  | 否 | 否
100 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 信利电子有限公司 | 汕尾市区东城路信利工业城内 | 特殊监管对象 | 李炳凯,吴文义 | 城区 | 2022-05-23 11:18:28 | 经查时：1.该公司污水处理设施运行正常。2.危废仓库有独立、密闭，上锁防盗，仓库内有安全照明设施和观察窗口，危废仓库管理责任制要上墙仓库地面有防渗，顶部防水、防晒。3.在线监控 运行正常。 | 未发现环境问题 | 已完成 | 林伟华 | 否 | 否
101 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 陆丰市碣石铭豪污水处理有限公司 | 碣石镇污水处理厂 | 重点监管对象 | 陈晓博,林填 | 汕尾市 | 2022-06-27 13:30:00 | 该企业正常生产，未发现违法行为。 | 未发现环境问题 | 已完成 | 李春华 | 否 | 否
102 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 广东红海湾发电有限公司 | 汕尾市红海湾经济开发区白沙湖畔 | 重点监管对象 | 陈火荣,林填 | 汕尾市 | 2022-05-20 13:12:29 | 一、现场检查时该公司正常生产，各项污染防护措施正常运行。二、现场检查发现该公司厂内2号煤仓顶部正在维护，部分未完成密闭，仓库内安装有喷淋设备，仓库内存放有煤粉，现场检查时没有作业。三、现场要求：1.进一步完善日常巡查机制，及时消除安全隐患。2.尽快完成对2号煤仓顶部维护工作，在未完成修复之前不得投入使用，并加强喷淋抑尘措施。3.积极主动、实事求是、正面回应群众反映的问题。四、交由红海湾分局进一步调查。 | 未发现环境问题 | 已完成 | 张春生 | 否 | 是
103 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 汕尾市竹升食品有限公司 | 汕尾市星都经济开发区金刚山路3号北面 | 一般监管对象 | 陈晓博,林填 | 汕尾市 | 2022-06-28 13:47:00 | 锅炉烟囱监测口未关闭，部分废气从该处排出。现场已要求整改。无组织废气未按要求开展自行监测。转陆丰分局跟踪整改事项。 | 未发现环境问题 | 已完成 | 揭育鉴 | 否 | 否
104 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 汕尾市新力工贸有限公司陆丰中油红星加油站 | 陆丰市东海镇广汕公路南侧荔枝园 | 一般监管对象 | 陈火荣,陈晓博 | 汕尾市 | 2022-06-27 17:50:00 | 一.已取得应急预案，二.企业正常营业，三.已取得排污许可，四.未发现违法行为 | 未发现环境问题 | 已完成 | 林俊豪 | 否 | 否
105 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 陆丰市东联城东大道加油站 | 陆丰市城东大道133号 | 一般监管对象 | 林填,陈火荣 | 汕尾市 | 2022-06-24 08:45:53 |  |  | 已完成 | 李宝月 | 是
106 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 陆河南方机械铸造有限公司 | 陆河县新田镇丁芯洋工业区 | 一般监管对象 | 陈晓博,林填 | 汕尾市 | 2022-06-23 17:51:50 | 未发现违法行为。 | 未发现环境问题 | 已完成 | 范伟振 | 否 | 否
107 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 陆丰市东郊加油站有限公司 | 陆丰市城东镇上陈广汕路北侧 | 一般监管对象 | 陈火荣,林填 | 汕尾市 | 2022-06-17 15:33:10 | 现场检查该企业正常营业，现场检查时无发现违法行为。 | 未发现环境问题 | 已完成 | 黄宽水 | 否 | 否
108 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 中油碧辟石油有限公司汕尾分公司 | 广东省汕尾市区汕尾大道东侧赤岭工业区 | 一般监管对象 | 陈晓博,林填 | 汕尾市 | 2022-06-22 16:52:02 | 现场检查未发现环境违法问题。自行监测项目缺少DA001的挥发性有机物，其他项目均按照排污许可规定的开展监测。 | 未发现环境问题 | 已完成 | 肖金潮 | 否 | 否
109 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 陆丰市河西油料站 | 陆丰市河西镇香校 | 一般监管对象 | 陈火荣,陈晓博 | 汕尾市 | 2022-06-17 16:07:48 | 现场检查时，该企业正常营业，没有发现违法行为 | 未发现环境问题 | 已完成 | 蔡航辉 | 否 | 否
110 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 陆河县嘉冠木业有限公司 | 陆河县新田镇新村黄麻地村 | 一般监管对象 | 林填,陈火荣 | 汕尾市 | 2022-06-23 17:52:59 | 未发现违法行为。 | 未发现环境问题 | 已完成 | 刘子宁 | 否 | 否
111 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 广东省通驿高速公路服务区有限公司服务区南区加油站 | 陆丰市深汕高速公路霞湖站出入口处南区 | 一般监管对象 | 陈晓博,陈火荣 | 汕尾市 | 2022-06-17 15:36:23 | 现场企业正常营业，已取得排污许可，未发现违法行为 | 未发现环境问题 | 已完成 | 戚俊 | 否 | 否
112 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 汕尾市嘉兴综合农场有限公司东涌镇嘉兴肉联厂 | 汕尾市城区新民管区步美村 | 一般监管对象 | 林填,陈火荣 | 汕尾市 | 2022-06-17 16:42:29 | 1.现场检查该企业正常营业，2.已取得环评批复，3.未发现违法行为。 | 未发现环境问题 | 已完成 | 许远诚 | 否 | 否
113 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 海丰县梅陇新金星首饰模胶厂 | 梅陇镇深坑岭工业区西侧 | 申报登记对象 | 陈晓博,陈火荣 | 汕尾市 | 2022-06-16 16:18:09 | 现场检查时该公司停产，现场无人。 | 未发现环境问题 | 已完成 | 叶仕杰 | 否 | 否
114 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 海丰县新安加油站 | 海丰县梅陇镇广汕公路边石安路段 | 申报登记对象 | 林填,陈晓博 | 汕尾市 | 2022-06-17 11:42:16 | 现场检查时未发现环境违法问题。 | 未发现环境问题 | 已完成 | 黄礼雄 | 否 | 否
115 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 海丰县三力电子有限公司 | 广东省汕尾市海丰县城东镇宫地山开发区 | 申报登记对象 | 陈火荣,陈晓博 | 汕尾市 | 2022-06-16 15:38:49 | 检查时该企业部分生产，未发现环境违法行为。 | 未发现环境问题 | 已完成 | 曾海洲 | 否 | 否
116 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 海丰县可塘镇黄旗山养殖场 | 海丰县可塘镇上达村内 | 申报登记对象 | 林填,陈晓博 | 汕尾市 | 2022-06-28 12:08:10 | 该项目于2018年进行建设项目环境影响登记。现场检查时未发现环境违法行为。 | 未发现环境问题 | 已完成 | 翁淑卿 | 否 | 否
117 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 海丰县柏纳首饰有限公司 | 海丰县海城镇龙津工业区东片 | 申报登记对象 | 陈火荣,陈晓博 | 汕尾市 | 2022-06-16 14:39:49 | 现场检查未发现环境违法问题。 | 未发现环境问题 | 已完成 | 骆有财 | 否 | 否
118 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 汕尾宝山猪场有限公司 | 汕尾市城区红草镇南汾管理区云仔山前 | 特殊监管对象 | 林填,陈火荣 | 汕尾市 | 2022-06-17 16:41:35 | 1.现场检查该企业正常生产，2.应急预案已过期，正在编制，已责令企业抓紧完成，3.未发现违法行为。 | 未发现环境问题 | 已完成 | 吴伟 | 否 | 否
119 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 汕尾市协和燃气有限公司 | 汕尾市红海湾田墘新乡路口 | 一般监管对象 | 郑凤环,林海彬 | 红海湾区 | 2022-06-22 15:43:22 | 现场检查时，未发现环境违法行为。 | 未发现环境问题 | 已完成 | 吴春叶 | 否 | 否
120 | 2022年第2季度 | 排污单位 | 汕尾市红海湾东洲港贸易发展有限公司加油站 | 汕尾红海湾大道后沟前 | 一般监管对象 | 郑凤环,林海彬 | 红海湾区 | 2022-06-22 15:32:13 | 现场检查时，该站停产改造中。 | 未发现环境问题 | 已完成 | 吕锦雄 | 否 | 否
121 | 2022年第2季度 | 竣工验收 | 汕尾市华侨管理区群盛气体有限公司 | 广东汕尾陆丰市华侨管理区侨南路中段西侧 | 一般行业项目 | 陈晓博,陈火荣 | 汕尾市 | 2022-06-27 16:40:00 | 一.已取得环评批复。二.已取得竣工验收。三.企业正常营业。四.未发现违法行为。 | 未发现环境问题 | 已完成 |  |  | 否
122 | 2022年第2季度 | 竣工验收 | 广东陆丰甲湖湾电厂新建工程（2×1000MW） | 广东汕尾陆丰市湖东镇甲湖湾新能源基地 | 一般行业项目 | 林填,陈晓博 | 汕尾市 | 2022-06-29 11:26:51 | 一、现场检查时该公司两台机组正常生产，各项污染防护措施正常运行。二、该项目已落实“三同时”制度，并于2019年9月21日企业组织自主验收通过，2020年6月3日经广东省生态环境厅组织固体废物污染防治设施验收通过。 | 未发现环境问题 | 已完成 |  |  | 否
123 | 2022年第2季度 | 竣工验收 | 海丰县德延建筑材料有限公司 | 广东汕尾海丰县平东镇平东村委湖洋村圆岭山脚下 | 一般行业项目 | 陈火荣,林填 | 汕尾市 | 2022-06-01 14:04:00 | 暂无发现违法违规的现象。 | 未发现环境问题 | 已完成 |  |  | 否
124 | 2022年第2季度 | 竣工验收 | 广东陆丰核电一期工程重件码头工程建设项目 | 广东汕尾陆丰市陆丰市碣石镇田尾山西南侧 | 一般行业项目 | 陈晓博,林填 | 汕尾市 | 2022-06-27 12:00:00 | 一、现场检查时该项目已开展自主环境保护骏工验收工作。二、现场建设了应急物质库，并有组织应急演练工作。三、要求积极履行环境保护主体责任，确保各项污染设施正常运行。 | 未发现环境问题 | 已完成 |  |  | 否
125 | 2022年第2季度 | 竣工验收 | 陆丰市（东南）生活垃圾焚烧发电厂（一期一阶段） | 广东汕尾陆丰市南塘镇后西村 | 一般行业项目 | 陈火荣,陈晓博 | 汕尾市 | 2022-06-29 11:25:10 | 1企业1号炉正常生产，2.3号炉停产，2已取得环评批复，3已取得竣工环境保护验收手续。 | 未发现环境问题 | 已完成 |  |  | 否
126 | 2022年第2季度 | 竣工验收 | 汕尾市城区佳隆建筑材料经销场建设项目 | 广东汕尾城区汕尾市城区东涌镇新湖油站后边空闲左侧山坡地 | 一般行业项目 | 林填,陈晓博 | 汕尾市 | 2022-06-22 16:53:48 | 现场检查该公司已停产，生产设备已拆除。根据负责人反馈，从今年春节开始已经停产。 | 未发现环境问题 | 已完成 |  |  | 否
127 | 2022年第2季度 | 竣工验收 | 汕尾星河湾一期工程项目 | 广东汕尾城区城区站前路东侧、金湖路北侧 | 一般行业项目 | 陈火荣,陈晓博 | 汕尾市 | 2022-06-23 09:38:38 | 未发现环境违法问题。 | 未发现环境问题 | 已完成 |  |  | 否
128 | 2022年第2季度 | 竣工验收 | 汕尾锦虹比亚迪汽车销售服务扩建项目 | 广东汕尾城区海汕公路168号 | 一般行业项目 | 林填,陈火荣 | 汕尾市 | 2022-06-16 09:19:07 | 第一正常经营维修，第二已取得环评批复和竣工验收，第三未发现违法行为 | 未发现环境问题 | 已完成 |  |  | 否
129 | 2022年第2季度 | 竣工验收 | 陆丰市（东南）生活垃圾焚烧发电厂（一期二阶段） | 广东汕尾陆丰市南塘镇后西村 | 一般行业项目 | 陈晓博,林填 | 汕尾市 | 2022-06-27 15:33:00 | 一，该企业1号炉正常生产，2号炉3号炉未生产。二，已取得环评批复。三已取得竣工验收。四，未发现违法行为 | 未发现环境问题 | 已完成 |  |  | 否
130 | 2022年第2季度 | 竣工验收 | 海丰县可塘镇污水处理厂首期（2.5万吨/日）建设项目 | 广东汕尾海丰县可塘镇君硕围村 | 一般行业项目 | 陈火荣,陈晓博 | 汕尾市 | 2022-06-16 12:04:03 | 现场检查时，该企业正常生产。在线监控设备cod试剂过期，已现场要求企业立即整改。 | 未发现环境问题 | 已完成 |  |  | 否