## Sheet1
陆河县安全生产重大事故隐患目录整治进展情况表
序号 | 企业信息 |  | 隐患情况 | [6 empty] | 整改情况 |  |  |  | 整改完成隐患的复核（验收）
| 行政区划 | 行业领域 | 重大事故隐患描述 | 检查单位 | 检查方式 | 检查时间 | 隐患类型 | 判定依据 | 其他依据 | 整改措施 | 整改责任单位 | 整改进展明细情况 | 实际整改完成时间 | 是否复核/验收 | 复核/验收的部门
1 | /广东省/汕尾市/陆河县/河田镇/ | 4.建筑施工（含隧道施工） | 未安全使用电、未佩戴安全头盔、未安装楼梯安全扶手、未挂示安全警示牌 | 陆河县河田镇人民政府 | 部门执法检查 | 2023-08-08 | 其他 | 7.房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准 |  | 安装正确用电、佩戴安全头盔、安装楼梯安全扶手、挂示安全警示牌 | 责任人：郑飞腾 | 已完成整改 | 2023-08-11 | 是 | 陆河县河田镇人民政府
2 | /广东省/汕尾市/陆河县/河田镇/ | 4.建筑施工（含隧道施工） | 未安全使用电、未佩戴安全头盔、未安装楼梯安全扶手、未挂示安全警示牌 | 陆河县河田镇人民政府 | 部门执法检查 | 2023-08-08 | 其他 | 7.房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准 |  | 安装正确用电、佩戴安全头盔、安装楼梯安全扶手、挂示安全警示牌 | 责任人：叶伟华 | 已完成整改 | 2023-08-11 | 是 | 陆河县河田镇人民政府
3 | /广东省/汕尾市/陆河县/河田镇/ | 4.建筑施工（含隧道施工） | 未安全使用电、未佩戴安全头盔、未安装楼梯安全扶手、未挂示安全警示牌 | 陆河县河田镇人民政府 | 部门执法检查 | 2023-08-08 | 其他 | 7.房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准 |  | 安装正确用电、佩戴安全头盔、安装楼梯安全扶手、挂示安全警示牌 | 责任人：丘景文 | 已完成整改 | 2023-08-11 | 是 | 陆河县河田镇人民政府
4 | /广东省/汕尾市/陆河县/河田镇/ | 4.建筑施工（含隧道施工） | 未安全使用电、未佩戴安全头盔、未安装楼梯安全扶手、未挂示安全警示牌 | 陆河县河田镇人民政府 | 部门执法检查 | 2023-08-08 | 其他 | 7.房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准 |  | 安装正确用电、佩戴安全头盔、安装楼梯安全扶手、挂示安全警示牌 | 责任人：彭及样 | 已完成整改 | 2023-08-11 | 是 | 陆河县河田镇人民政府
5 | /广东省/汕尾市/陆河县/河田镇/ | 5.消防 | 灭火器未按规定配备、安装了闸刀开关、未配备应急灯 | 陆河县河田镇人民政府 | 部门执法检查 | 2023-08-09 | 其他 | 6.重大火灾隐患判定方法 |  | 按每75平方米配备2具4公斤ABC干粉灭火器、拆除闸刀开关、配备应急灯 | 范悦恩诊所 | 已完成整改 | 2023-08-10 | 是 | 陆河县河田镇人民政府
6 | /广东省/汕尾市/陆河县/河田镇/ | 5.消防 | 居住场所与经营场所无防火分隔、未配备灭火器、未配备应急照明灯、未安装智能烟感 | 陆河县河田镇人民政府 | 部门执法检查 | 2023-08-02 | 其他 | 6.重大火灾隐患判定方法 |  | 安装智能烟感、安装防火门、配备灭火器、配备应急照明灯 | 百草屋 | 已完成整改 | 2023-08-09 | 是 | 陆河县河田镇人民政府
7 | /广东省/汕尾市/陆河县/河田镇/ | 5.消防 | 灭火器未按规定配备、未按要求配备应急照明灯、未安装智能烟感 | 陆河县河田镇人民政府 | 部门执法检查 | 2023-08-07 | 其他 | 6.重大火灾隐患判定方法 |  | 配备干粉灭火器、配备应急照明灯、安装智能烟感 | 花意花坊 | 已完成整改 | 2023-08-09 | 是 | 陆河县河田镇人民政府
8 | /广东省/汕尾市/陆河县/河田镇/ | 18.医疗系统 | 十二楼护士站旁资料架遮挡疏散指示灯，十楼电梯口防火门无法关闭，二楼一防火门无闭门器 | 陆河县卫生健康局 | 部门执法检查 | 2023-08-09 | 其他 | 6.重大火灾隐患判定方法 |  | 撤离资料架，修复防火门，加装闭门器 | 陆河县人民医院 | 已撤离资料架，防火门已完成修复，闭门器已加装 | 2023-08-11 | 是 | 陆河县卫生健康局
9 | /广东省/汕尾市/陆河县/水唇镇/ | 18.医疗系统 | 未制定发电操作规程 | 陆河县卫生健康局 | 部门执法检查 | 2023-08-09 | 其他 | 6.重大火灾隐患判定方法 |  | 制定发电操作规程 | 陆河县水唇镇卫生院 | 已制定发电操作规程，并在发电房上墙张贴 | 2023-08-11 | 是 | 陆河县卫生健康局
10 | /广东省/汕尾市/陆河县/ | 21.其他行业领域 | 工人宿舍区灭火器部分过期、失效；部分疏散通道被杂物堵塞；未安装照明灯。 | 陆河县新坑电站有限公司 | 企业自查报送 | 2023-08-08 | 其他 | 6.重大火灾隐患判定方法 |  | 更换过期、失效消防灭火器；清理疏散通道障碍物；安装照明灯。 | 陆河县新坑电站有限公司 | 已更换过期、失效消防灭火器；清理疏散通道障碍物；安装照明灯。 | 2023-08-15 | 是 | 陆河县国有资产监督管理局
11 | /广东省/汕尾市/陆河县/上护镇/ | 21.其他行业领域 | 水域警示牌部分损坏 | 陆河县新坑电站有限公司 | 企业自查报送 | 2023-08-07 | 其他 | 18.水电站大坝工程隐患治理监督管理办法 |  | 完善、更换警示牌。 | 陆河县新坑电站有限公司 | 已完善、更换警示牌。 | 2023-08-14 | 是 | 陆河县国有资产监督管理局
12 | /广东省/汕尾市/陆河县/河田镇/ | 16.文旅系统 | 经营场所厨房内电线线路裸露、线路乱牵乱拉 | 陆河县文化广电旅游体育局 | 部门执法检查 | 2023-08-08 | 其他 | 24.其他列入整治的重点事项 | 广东省文化和旅游行业重大事故隐患判定指引 | 1.立即停止使用厨房区域；2.限3日内完成整改。 | 陆河皇豪俱乐部 | 1.该场所已当场停止使用，禁止无关人员进入；2.已安排技术人员完成整改。 经执法人员复查，该场所已完成整改，复查合格 | 2023-08-09 | 是 | 陆河县文化广电旅游体育局
13 | /广东省/汕尾市/陆河县/螺溪镇/ | 5.消防 | 经排查，发现该企业在油站区域内使用明火、灭火器过期且灭火器数量配备不足，存在消防安全隐患。 | 陆河县螺溪镇人民政府消防队 | 部门执法检查 | 2023-08-08 | 其他 | 6.重大火灾隐患判定方法 |  | 移除燃气瓶燃气灶，改用电磁炉；配备足量的在有效期内的灭火器。 | 五星加油站 | 已整改，责任企业已移除燃气瓶燃气灶，改用电磁炉，配备了足量的在有效期内的灭火器。 | 2023-08-10 | 是 | 陆河县螺溪镇人民政府消防队
14 | /广东省/汕尾市/陆河县/河田镇/ | 5.消防 | 雅生活智慧城市服务股份有限公司汕尾分公司负责管理的陆河县恒泰嘉园小区消防控制室有两人值班，仅有一人具备相应条件且能熟练操作消防控制主机等消防设备 | 陆河县消防救援大队 | 部门执法检查 | 2023-08-01 | 其他 | 24.其他列入整治的重点事项 | 《高层民用建筑消防安全管理规定》第二十六条第二款之规定。 | 消防控制室按要求安排两人持证上岗值班 | 雅生活智慧城市服务股份有限公司汕尾分公司 | 整改中 已整改完毕。 | 2023-08-18 | 是 | 陆河县消防救援大队
15 | /广东省/汕尾市/陆河县/水唇镇/ | 2.危险化学品 | 未制定动火和临时用电特殊作业管理制度 | 广东长延能源有限公司 | 企业自查报送 | 2023-08-10 | 其他 | 3.化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行） |  | 制定动火和临时用电特殊作业管理制度 | 广东长延能源有限公司 | 整改中 已制定动火和临时用电特殊作业管理制度 | 2023-08-14 | 是 | 陆河县应急管理局
16 | /广东省/汕尾市/陆河县/水唇镇/ | 2.危险化学品 | 未制定动火，进入受限空间，高处作业特殊作业管理制度 | 陆河县东江加油站有限公司 | 企业自查报送 | 2023-08-09 | 其他 | 3.化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行） |  | 制定动火，进入受限空间，高处作业特殊作业管理制度 | 陆河县东江加油站有限公司 | 整改中 已制定动火，进入受限空间，高处作业特殊作业管理制度 | 2023-08-14 | 是 | 陆河县应急管理局
17 | /广东省/汕尾市/陆河县/河田镇/ | 21.其他行业领域 | 经营场所内私拉电线、线路敷设不规范 | 陆河县文化广电旅游体育局 | 部门执法检查 | 2023-08-07 | 其他 | 24.其他列入整治的重点事项 | 广东省文化和旅游行业重大事故隐患判定指引 | 责令相关区域暂停营业，限3日内完成整改 | 陆河县爱玩汇欢乐堡游艺厅 | 已完成整改，经复查合格，同意恢复营业。 | 2023-08-09 | 是 | 陆河县文化广电旅游体育局
18 | /广东省/汕尾市/陆河县/新田镇/ | 5.消防 | 镇圩农贸市场多处路口消防通道阻塞（路口1：位于门牌号新田镇人民路83号；路口2：位于门牌号新田镇人民路103号；路口3：位于新田小学门口） | 陆河县新田镇人民政府专职消防队 | 部门执法检查 | 2023-08-09 | 其他 | 6.重大火灾隐患判定方法 |  | 开展集中整治对占用、堵塞消防车通道的车辆进行劝导，当场自行，清除障碍。同时规范消防通道标识设置，加强日常管理。做好广泛宣传教育 | 陆河县新田镇人民政府 | 目前已挪移车辆清除障碍。对屡次违规停放车辆进行处罚。 | 2023-08-09 | 是 | 陆河县新田镇人民政府专职消防队
19 | /广东省/汕尾市/陆河县/水唇镇/ | 6.燃气 | 1.气管违规安装三岔口2.少1瓶灭火器 3.1瓶灭火器低压 | 陆河县水唇镇人民政府规划建设办公室；专职消防队 | 部门执法检查 | 2023-08-01 | 其他 | 6.重大火灾隐患判定方法 |  | 1.拆除三岔口； 2.新增灭火器3.更换气压不足的灭火器 | 沙县黄焖鸡 | 已完成整改 | 2023-08-03 | 是 | 陆河县水唇镇人民政府规划建设办公室；专职消防队
20 | /广东省/汕尾市/陆河县/水唇镇/ | 6.燃气 | 1.气管违规安装三岔口； 2.燃气管超长 3.使用橡胶软管 | 陆河县水唇镇人民政府规划建设办公室 | 部门执法检查 | 2023-08-01 | 其他 | 6.重大火灾隐患判定方法 |  | 1.拆除三岔口； 2.更换为不超2米的波纹管 | 普宁粄汤（个体工商户） | 已完成整改 | 2023-08-03 | 是 | 陆河县水唇镇人民政府规划建设办公室
21 | /广东省/汕尾市/陆河县/水唇镇/ | 6.燃气 | 1.气管违规安装三岔口； 2.一瓶灭火器过期 3.燃气波纹管超长 | 陆河县水唇镇人民政府规划建设办公室；专职消防队 | 部门执法检查 | 2023-08-01 | 其他 | 6.重大火灾隐患判定方法 |  | 1。拆除三岔口； 2.更换灭火器3.更换不超2米的波纹管 | 一九九一（酷斯）（个体工商户） | 已完成整改 | 2023-08-03 | 是 | 陆河县水唇镇人民政府规划建设办公室；专职消防队
22 | /广东省/汕尾市/陆河县/南万镇/ | 6.燃气 | 未安装燃气泄露报警装置 | 陆河县南万镇人民政府消防所 | 部门执法检查 | 2023-08-02 | 其他 | 24.其他列入整治的重点事项 | 广东省城镇燃气安全检查与安全评估规则（第二版） | 安装燃气泄露报警装置 | 南万镇青姐农家乐 | 已安装燃气泄露报警装置 | 2023-08-03 | 是 | 陆河县南万镇人民政府消防所
23 | /广东省/汕尾市/陆河县/南万镇/ | 6.燃气 | 未安装燃气泄露报警装置 | 陆河县南万镇人民政府消防所 | 部门执法检查 | 2023-08-02 | 其他 | 24.其他列入整治的重点事项 | 广东省城镇燃气安全检查与安全评估规则（第二版） | 安装燃气泄露报警装置 | 南万镇梅园民宿 | 已安装燃气泄露报警装置 | 2023-08-03 | 是 | 陆河县南万镇人民政府消防所
24 | /广东省/汕尾市/陆河县/南万镇/ | 6.燃气 | 超量使用燃气瓶，违规使用可调节的减压阀 | 陆河县南万镇人民政府消防所 | 部门执法检查 | 2023-08-01 | 其他 | 24.其他列入整治的重点事项 | 广东省城镇燃气安全检查与安全评估规则（第二版） | 转移存放燃气瓶，拆除可调节式的减压阀 | 南万镇文兴餐馆 | 已转移存放燃气瓶，拆除可调节式的减压阀 | 2023-08-02 | 是 | 陆河县南万镇人民政府消防所
25 | /广东省/汕尾市/陆河县/上护镇/ | 6.燃气 | 未安装可燃气体报警器 | 陆河县上护镇人民政府规建办 | 部门执法检查 | 2023-08-01 | 其他 | 6.重大火灾隐患判定方法 |  | 安装可燃气体报警器 | 护东村委会 | 正在整改 已完成整改 | 2023-08-07 | 是 | 陆河县上护镇人民政府规建办
26 | /广东省/汕尾市/陆河县/上护镇/ | 5.消防 | 1、逃生通道堵塞 2、违规住人 3、灭火器过期 | 陆河县上护镇人民政府消防所 | 部门执法检查 | 2023-08-08 | 其他 | 6.重大火灾隐患判定方法 |  | 1、搬离货物、疏散通道 2、搬离床铺 3、更换灭火器 | 鑫叶百货店 | 正在整改 1、已搬离货物、疏散通道 2、已搬离床铺 3、已更换灭火器 | 2023-08-13 | 是 | 陆河县上护镇人民政府消防所
27 | /广东省/汕尾市/陆河县/上护镇/ | 5.消防 | 1、无烟感 2、店内燃气罐过多 3、违规存放汽油 | 陆河县上护镇人民政府消防所 | 部门执法检查 | 2023-08-08 | 其他 | 6.重大火灾隐患判定方法 |  | 1、安装智能烟感 2、搬离燃气瓶 3、移交线索至镇派出所并配合依法依规落实整改 | 黄德城小店 | 正在整改 1、已安装智能烟感 2、已将燃气瓶搬离 3、已将汽油搬离并移交线索至镇派出所做好后续检查工作。 | 2023-08-13 | 是 | 陆河县上护镇人民政府消防所
28 | /广东省/汕尾市/陆河县/ | 5.消防 | 未安装应急照明灯、未安装灭火器、未安装智能烟感 | 河田镇人民政府 | 部门执法检查 | 2023-08-07 | 其他 | 6.重大火灾隐患判定方法 |  | 按每75平方米配备2具4公斤ABC干粉灭火器、安装应急照明灯、安装智能烟感 | 中国电信 | 已完成整改 | 2023-08-08 | 是 | 河田镇人民政府
29 | /广东省/汕尾市/陆河县/河田镇/ | 5.消防 | 电源线路无套保护管、电源开关未安装漏电保护开关、灭火器未按规定配备、未安装智能烟感 | 陆河县河田镇人民政府 | 部门执法检查 | 2023-08-01 | 其他 | 6.重大火灾隐患判定方法 |  | 店内设房间，必须用砖墙分隔，独立设置，按每75平方米配备2具4公斤ABC干粉灭火器，居住场所与经营场所进行防火分隔，安装智能烟感 | 沙县小吃 | 已完成整改 | 2023-08-03 | 是 | 陆河县河田镇人民政府
30 | /广东省/汕尾市/陆河县/河田镇/ | 5.消防 | 电源线路无套保护管、电源开关未安装漏电保护开关、灭火器未按规定配备、未安装智能烟感、灭火器过期 | 陆河县河田镇人民政府 | 部门执法检查 | 2023-08-02 | 其他 | 6.重大火灾隐患判定方法 |  | 电源线路用金属管或阻燃型PVC管保护，更换灭火器，电源线路应设漏电保护开关，安装智能烟感 | 众业装饰材料 | 已完成整改 | 2023-08-05 | 是 | 陆河县河田镇人民政府
31 | /广东省/汕尾市/陆河县/东坑镇/ | 5.消防 | 1.灭火器不足；2.货物堵塞消防通道；3.灭火器气压不足 | 陆河县东坑镇专职消防队 | 部门执法检查 | 2023-08-02 | 其他 | 6.重大火灾隐患判定方法 |  | 1.新增灭火器；2.清楚堵塞消防通道的货物；3.更换气压不足的灭火器 | 华展制衣厂 | 已完成整改 | 2023-08-06 | 是 | 陆河县东坑镇专职消防队
32 | /广东省/汕尾市/陆河县/东坑镇/ | 6.燃气 | 1.爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气线管；2.排风口不够；3.未配备8kg灭火器 | 陆河县东坑镇人民政府应急办 | 部门执法检查 | 2023-08-01 | 其他 | 24.其他列入整治的重点事项 | 广东省城镇燃气安全检查与安全评估规则（第二版） | 对原有线管进行改造升级为防爆线管；配置8kg灭火器，增加排风口 | 东坑镇燃气供应站 | 已完成整改 | 2023-08-07 | 是 | 陆河县东坑镇人民政府应急办
33 | /广东省/汕尾市/陆河县/东坑镇/ | 6.燃气 | 1.燃气报警器安装位置不规范；2.软管私接三通；3.燃气管超长 | 陆河县东坑镇人民政府规建办 | 部门执法检查 | 2023-08-01 | 其他 | 24.其他列入整治的重点事项 | 广东省城镇燃气安全检查与安全评估规则（第二版） | 收缴三通口，要求一管一灶；将燃气报警器安装至正确位置；要求其使用规范长度的燃气管 | 怡翠早餐店 | 已完成整改 | 2023-08-05 | 是 | 陆河县东坑镇人民政府规建办
34 | /广东省/汕尾市/陆河县/河田镇/ | 5.消防 | 该场所电器线路敷设不符合消防技术标准和管理规定。 | 陆河县消防救援大队 | 部门执法检查 | 2023-08-02 | 其他 | 24.其他列入整治的重点事项 | 《中华人民共和国消防法》 | 该场所电器线路采用套管方式敷设。 | 陆河县城名果货运服务中心 | 已整改 | 2023-08-07 | 是 | 陆河县消防救援大队
35 | /广东省/汕尾市/陆河县/河田镇/ | 5.消防 | 该场所电器线路敷设不符合消防技术标准和管理规定。 | 陆河县消防救援大队 | 部门执法检查 | 2023-08-02 | 其他 | 24.其他列入整治的重点事项 | 《中华人民共和国消防法》 | 该场所电器线路采用套管方式敷设。 | 陆河山海速递有限公司 | 已整改 | 2023-08-07 | 是 | 陆河县消防救援大队
36 | /广东省/汕尾市/陆河县/螺溪镇/ | 6.燃气 | 燃气软管长度超两米，且使用不合规的燃气可调节阀 | 陆河县螺溪镇人民政府住建部门 | 部门执法检查 | 2023-08-07 | 其他 | 24.其他列入整治的重点事项 | 《广东省城镇燃气安全检查与安全评估规则（第二版）》 | 裁剪软管，更换新国标燃气调节阀 | 老字号麻辣烫 | 整改中，要求限期整改，裁剪软管，更换新国标燃气调节阀。 已整改，已裁剪软管，更换新国标燃气调节阀。 | 2023-08-10 | 是 | 陆河县螺溪镇人民政府住建部门
37 | /广东省/汕尾市/陆河县/螺溪镇/ | 6.燃气 | 同一用气场所存在两种气源 | 陆河县螺溪镇人民政府住建部门 | 部门执法检查 | 2023-08-08 | 其他 | 24.其他列入整治的重点事项 | 《广东省城镇燃气安全检查与安全评估规则（第二版）》 | 选择其中一种气源 | 陆河县螺溪镇柒有余肥仔烧鹅餐饮店 | 整改中，要求限期整改，选择其中一种气源。 已整改，该餐饮场所选择使用其中一种气源。 | 2023-08-10 | 是 | 陆河县螺溪镇人民政府住建部门
38 | /广东省/汕尾市/陆河县/河口镇/ | 7.11有限空间作业-工贸等重点行业领域 | 未设置明显的安全警示标志 | 陆河县创顺科技园发展有限公司 | 企业自查报送 | 2023-08-07 | 其他 | 5.4具体行业领域判定标准--工贸企业重大事故隐患判定标准 |  | 设置明显的安全警示标志 | 陆河县创顺科技园发展有限公司 | 整改中 已设置明显的安全警示标志 | 2023-08-14 | 是 | 陆河县应急管理局
39 | /广东省/汕尾市/陆河县/河口镇/ | 7.11有限空间作业-工贸等重点行业领域 | 未对有限空间进行辨识、建立安全管理台账 | 陆河县创顺科技园发展有限公司 | 企业自查报送 | 2023-08-07 | 其他 | 5.4具体行业领域判定标准--工贸企业重大事故隐患判定标准 |  | 对有限空间进行辨识、建立安全管理台账 | 陆河县创顺科技园发展有限公司 | 整改中 已对有限空间进行辨识、建立安全管理台账 | 2023-08-14 | 是 | 陆河县应急管理局
40 | /广东省/汕尾市/陆河县/螺溪镇/ | 3.1交通运输-道路 | 螺溪镇S238线螺溪中学至双塘路口路段村口杂草挡视角易造成交通事故 | 陆河县公路事务中心 | 部门执法检查 | 2023-08-05 | 其他 | 10.公路交通事故多发点段及严重安全隐患排查工作规范（试行） |  | 修剪、清除杂草 | 陆河县公路事务中心 | 已整改完成 | 2023-08-08 | 是 | 陆河县公路事务中心
41 | /广东省/汕尾市/陆河县/新田镇/ | 3.1交通运输-道路 | 新田镇G235线田心村路段村口杂草挡视角易造成交通事故 | 陆河县公路事务中心 | 部门执法检查 | 2023-08-05 | 其他 | 10.公路交通事故多发点段及严重安全隐患排查工作规范（试行） |  | 修剪、清除杂草 | 陆河县公路事务中心 | 已整改完成 | 2023-08-08 | 是 | 陆河县公路事务中心
42 | /广东省/汕尾市/陆河县/河口镇/ | 3.1交通运输-道路 | 河口镇S240线昂塘至陆丰交界路段村口杂草挡视角易造成交通事故 | 陆河县公路事务中心 | 部门执法检查 | 2023-08-05 | 其他 | 10.公路交通事故多发点段及严重安全隐患排查工作规范（试行） |  | 修剪、清除杂草 | 陆河县公路事务中心 | 已整改完成 | 2023-08-08 | 是 | 陆河县公路事务中心
43 | /广东省/汕尾市/陆河县/河田镇/ | 21.其他行业领域 | 拖拉机未张贴反光标志 | 陆河县农业农村局 | 部门执法检查 | 2023-08-08 | 其他 | 15.农机安全生产重大事故隐患判定标准（试行） |  | 为拖拉机张贴反光标志 | 陆河县可兴农机专业合作社 | 立即对拖拉机张贴反光标志,2023年8月8日已整改完成 | 2023-08-08 | 是 | 陆河县农业农村局
44 | /广东省/汕尾市/陆河县/河田镇/ | 21.其他行业领域 | 责令使用取得特种作业操作证的特种人员上岗作业 | 河田镇人民政府 | 部门执法检查 | 2023-07-27 | 其他 | 7.房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准 |  | 责令使用取得特种作业操作证的特种人员上岗作业 | 责任人：刘志灿 | 推进中 已完成整改 | 2023-08-03 | 是 | 河田镇人民政府
45 | /广东省/汕尾市/陆河县/东坑镇/ | 21.其他行业领域 | 未经许可经营高危险性体育项目（游泳） | 陆河县文化广电旅游体育局 | 部门执法检查 | 2023-07-27 | 其他 | 24.其他列入整治的重点事项 | 广东省体育领域安全生产重大事故隐患清单（第一版） | 责令关闭 | 陆河县东坑镇振声果林场 | 当事人已按执法人员要求立即关闭游泳池项目 | 2023-07-28 | 是 | 陆河县文化广电旅游体育局
46 | /广东省/汕尾市/陆河县/河田镇/ | 7.5轻工-工贸等重点行业领域 | 电工操作员未取得电工证 | 陆河县果田生态农业科技有限公司 | 企业自查报送 | 2023-07-26 | 其他 | 5.4具体行业领域判定标准--工贸企业重大事故隐患判定标准 |  | 安排电工考取电工证 | 陆河县果田生态农业科技有限公司 | 整改中 已报名参加特种作业培训（有报名表和缴费凭证） | 2023-07-27 | 是 | 陆河县应急管理局
47 | /广东省/汕尾市/陆河县/螺溪镇/ | 3.1交通运输-道路 | 在螺溪村下街至茶山桥路口处有危险建筑，存在道路交通安全隐患。 | 螺溪镇道安办 | 部门执法检查 | 2023-07-20 | 其他 | 10.公路交通事故多发点段及严重安全隐患排查工作规范（试行） |  | 对道路边的危险建筑进行拆除 | 螺溪镇人民政府 | 整改中 拟采取相关措施，限期尽快拆除建筑物 已整改，采取相关措施，已将建筑物拆除。 | 2023-08-08 | 是 | 螺溪镇道安办
48 | /广东省/汕尾市/陆河县/水唇镇/ | 21.其他行业领域 | 陆河县水唇镇吉龙水闸溢流堰擅自加高 | 陆河县水务局 | 部门执法检查 | 2023-07-18 | 其他 | 13.水利工程生产安全重大事故隐患清单指南 |  | 拆除溢流堰擅自加高部分 | 陆河县水唇镇人民政府 | 整改已完成 拆除溢流堰擅自加高部分 | 2023-07-20 | 是 | 陆河县水务局
49 | /广东省/汕尾市/陆河县/新田镇/ | 21.其他行业领域 | 一台拖拉机和一台联合收割机均未张贴反光条，安全标志缺失 | 陆河县农业农村局 | 部门执法检查 | 2023-07-14 | 其他 | 15.农机安全生产重大事故隐患判定标准（试行） |  | 为拖拉机和联合收割机张贴反光标志 | 陆河县顺国种养殖农民专业合作社 | 立即对拖拉机和联合收割机张贴反光标志 | 2023-07-14 | 是 | 陆河县农业农村局
50 | /广东省/汕尾市/陆河县/河口镇/ | 7.5轻工-工贸等重点行业领域 | 电工万其超无电工操作证 | 陆河县应急管理局 | 部门执法检查 | 2023-07-14 | 其他 | 5.4具体行业领域判定标准--工贸企业重大事故隐患判定标准 |  | 参加特种作业培训并考取相应资格证书 | 展美（广东）不锈钢制品有限公司 | 整改中 已更换人员报名参加特种作业培训（有报名表和缴费凭证） | 2023-07-28 | 是 | 陆河县应急管理局
51 | /广东省/汕尾市/陆河县/上护镇/ | 7.5轻工-工贸等重点行业领域 | 有清扫制度但未严格执行清扫，生产线除尘管道外积尘严重，热压操作室外表积尘严重 | 陆河泰润人造板有限公司 | 企业自查报送 | 2023-07-10 | 其他 | 5.4具体行业领域判定标准--工贸企业重大事故隐患判定标准 |  | 加强清扫力度增加清扫频率深度清理积尘 | 陆河泰润人造板有限公司 | 整改中 已深度清理积尘，加强清扫力度增加清扫频率 | 2023-07-29 | 是 | 陆河县应急管理局
52 | /广东省/汕尾市/陆河县/上护镇/ | 4.建筑施工（含隧道施工） | 建筑施工特种作业人员（架子工）未取得特种作业人员操作证书 | 陆河县住房和城乡建设局 | 部门执法检查 | 2023-06-17 | 其他 | 7.房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准 |  | 要求该作业人员（架子工）退场或该人员考取证书后方能上岗作业 | 广东宝泰森建设工程有限公司 | 施工单位对该作业人员批评整改中，同时加强作业人员上岗审核 该作业人员（架子工）已考取证书 | 2023-07-19 | 是 | 陆河县住房和城乡建设局
53 | /广东省/汕尾市/陆河县/河口镇/ | 7.5轻工-工贸等重点行业领域 | 特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格 | 陆河县应急管理局 | 部门执法检查 | 2023-07-12 | 其他 | 5.4具体行业领域判定标准--工贸企业重大事故隐患判定标准 |  | 参加特种作业培训并考取相应资格证书 | 广声源音频科技（陆河）有限公司 | 整改中 已报名参加特种作业培训（有报名表和缴费凭证） | 2023-07-25 | 是 | 陆河县应急管理局
54 | /广东省/汕尾市/陆河县/上护镇/ | 4.建筑施工（含隧道施工） | 施工现场搭设落地式物料平台高度超过5米连外架无方案无技术交底存在重大安全隐患 | 广东宝泰森建设工程有限公司 | 企业自查报送 | 2023-07-01 | 其他 | 7.房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准 |  | 将违规搭设的卸料平台拆除 | 广东宝泰森建设工程有限公司 | 已用警戒带围蔽做好卸料平台外围拆除前的安全措施准备 已将违规搭设的卸料平台拆除 | 2023-07-19 | 是 | 陆河县住房和城乡建设局
55 | /广东省/汕尾市/陆河县/河口镇/ | 7.5轻工-工贸等重点行业领域 | 其中有限空间9个搅拌罐无安全警示标志 | 陆河县应急管理局 | 部门执法检查 | 2023-07-06 | 其他 | 5.4具体行业领域判定标准--工贸企业重大事故隐患判定标准 |  | 对9个搅拌罐设置安全警示标志 | 广东恒昌科技润滑油有限公司 | 整改中 已对9个搅拌罐设置安全警示标志 | 2023-07-21 | 是 | 陆河县应急管理局
56 | /广东省/汕尾市/陆河县/河口镇/ | 7.5轻工-工贸等重点行业领域 | 9 个搅拌罐、15个成品储罐，未进行有限空间辨识并建立有限空间管理台账 | 陆河县应急管理局 | 部门执法检查 | 2023-07-06 | 其他 | 5.4具体行业领域判定标准--工贸企业重大事故隐患判定标准 |  | 对9 个搅拌罐、15个成品储罐，进行有限空间辨识并建立有限空间管理台账 | 广东恒昌科技润滑油有限公司 | 整改中 已对9 个搅拌罐、15个成品储罐，进行有限空间辨识并建立有限空间管理台账 | 2023-07-21 | 是 | 陆河县应急管理局
57 | /广东省/汕尾市/陆河县/河口镇/ | 7.3建材-工贸等重点行业领域 | 未在有限空间作业场所设置明显的安全警示标志 | 陆河县应急管理局 | 部门执法检查 | 2023-07-05 | 其他 | 5.4具体行业领域判定标准--工贸企业重大事故隐患判定标准 |  | 在有限空间作业场所设置明显的安全警示标志 | 陆河安星高新科技有限公司 | 整改中 已在有限空间作业场所设置明显的安全警示标志 | 2023-07-24 | 是 | 陆河县应急管理局
58 | /广东省/汕尾市/陆河县/河口镇/ | 7.3建材-工贸等重点行业领域 | 未与2家入园企业虹兴达和顺隆服装签订专门的安全生产管理协议 | 陆河县应急管理局 | 部门执法检查 | 2023-07-05 | 其他 | 5.4具体行业领域判定标准--工贸企业重大事故隐患判定标准 |  | 与2家入园企业虹兴达和顺隆服装签订专门的安全生产管理协议 | 陆河安星高新科技有限公司 | 整改中 已与2家入园企业虹兴达和顺隆服装签订专门的安全生产管理协议 | 2023-07-24 | 是 | 陆河县应急管理局
59 | /广东省/汕尾市/陆河县/新田镇/ | 7.3建材-工贸等重点行业领域 | 未对有限空间作业（污水井）进行辨识、提出防范措施、建立有限空间管理台账 | 陆河县应急管理局 | 部门执法检查 | 2023-07-04 | 其他 | 5.4具体行业领域判定标准--工贸企业重大事故隐患判定标准 |  | 对有限空间作业（污水井）进行辨识、提出防范措施、建立有限空间管理台账 | 陆河县嘉冠木业有限公司 | 整改中 已对有限空间作业（污水井）进行辨识、提出防范措施、建立有限空间管理台账 | 2023-07-21 | 是 | 陆河县应急管理局
60 | /广东省/汕尾市/陆河县/新田镇/ | 7.3建材-工贸等重点行业领域 | 未在有限空间作业场所污水井、化粪池设置明显的安全警示标志 | 陆河县应急管理局 | 部门执法检查 | 2023-07-04 | 其他 | 5.4具体行业领域判定标准--工贸企业重大事故隐患判定标准 |  | 在有限空间作业场所污水井、化粪池设置明显的安全警示标志 | 陆河县嘉冠木业有限公司 | 整改中 已在有限空间作业场所污水井、化粪池设置明显的安全警示标志 | 2023-07-24 | 是 | 陆河县应急管理局
61 | /广东省/汕尾市/陆河县/水唇镇/ | 7.5轻工-工贸等重点行业领域 | 特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业 | 陆河县应急管理局 | 部门执法检查 | 2023-07-03 | 其他 | 5.4具体行业领域判定标准--工贸企业重大事故隐患判定标准 |  | 参加特种作业培训并考取相应资格证书 | 陆河宏玮幼童用品有限公司 | 整改中 已报名参加特种作业培训（有报名表和缴费凭证） | 2023-07-21 | 是 | 陆河县应急管理局
62 | /广东省/汕尾市/陆河县/河田镇/ | 2.危险化学品 | 测漏仪内部零件损坏，产生故障，无法报警 | 中石化宝康加油站 | 企业自查报送 | 2023-07-09 | 其他 | 3.化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行） |  | 上报公司安排厂家到站更换零件，定期维护保养 | 中石化宝康加油站 | 整改中 企业于2023年7月19日完成整改 | 2023-07-19 | 是 | 陆河县应急管理局
63 | /广东省/汕尾市/陆河县/新田镇/ | 2.危险化学品 | 未在有限空间作业场所隔油池、污水井设置明显的安全警示标志 | 陆河县应急管理局 | 部门执法检查 | 2023-07-04 | 其他 | 3.化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行） |  | 在有限空间作业场所隔油池、污水井设置明显的安全警示标志 | 广东通驿高速公路服务区有限公司陆河服务区加油站东站 | 整改中 已在有限空间作业场所隔油池、污水井设置明显的安全警示标志 | 2023-07-21 | 是 | 陆河县应急管理局
64 | /广东省/汕尾市/陆河县/水唇镇/ | 2.危险化学品 | 未在有限空间作业场所油罐区操作井设置明显的安全警示标志 | 陆河县应急管理局 | 部门执法检查 | 2023-07-03 | 其他 | 3.化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行） |  | 在有限空间作业场所油罐区操作井设置明显的安全警示标志 | 陆河县东江加油站有限公司 | 整改中 企业于2023年7月19日完成整改 | 2023-07-19 | 是 | 陆河县应急管理局
65 | /广东省/汕尾市/陆河县/东坑镇/ | 2.危险化学品 | 配电房未制定安全操作规程 | 陆河县泰源加油站有限公司 | 企业自查报送 | 2023-06-29 | 其他 | 3.化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行） |  | 制定安全操作规程 | 陆河县泰源加油站有限公司 | 整改中 企业于2023年7月19日完成整改 | 2023-07-19 | 是 | 陆河县应急管理局
66 | /广东省/汕尾市/陆河县/东坑镇/ | 2.危险化学品 | 未在有限空间作业场所水池、化粪池口、蓄水池设置明显的安全警示标志 | 陆河县应急管理局 | 部门执法检查 | 2023-06-30 | 其他 | 3.化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行） |  | 在有限空间作业场所水池、化粪池口、蓄水池设置安全警示标志 | 陆河县泰源加油站有限公司 | 整改中 企业于2023年7月19日完成整改 | 2023-07-19 | 是 | 陆河县应急管理局
67 | /广东省/汕尾市/陆河县/螺溪镇/ | 2.危险化学品 | 生产经营单位未将事故隐患排查治理情况如实记录 | 陆河县应急管理局 | 部门执法检查 | 2023-06-30 | 其他 | 3.化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行） |  | 如实记录事故隐患排查治理情况 | 陆河县五星加油站 | 整改中 企业于2023年7月19日完成整改 | 2023-07-19 | 是 | 陆河县应急管理局
68 | /广东省/汕尾市/陆河县/螺溪镇/ | 2.危险化学品 | 特种作业人员电工作业证过期未审。 | 陆河县应急管理局 | 部门执法检查 | 2023-06-30 | 其他 | 3.化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行） |  | 对特种作业人员电工作业证进行复审 | 陆河县五星加油站 | 整改中 企业于2023年7月19日完成整改 | 2023-07-19 | 是 | 陆河县应急管理局
69 | /广东省/汕尾市/陆河县/水唇镇/ | 7.5轻工-工贸等重点行业领域 | 厂区排水沟无有限空间安全警示标志 | 陆河县应急管理局 | 部门执法检查 | 2023-07-03 | 其他 | 5.4具体行业领域判定标准--工贸企业重大事故隐患判定标准 |  | 设置有限空间安全警示标志 | 陆河宏玮幼童用品有限公司 | 整改中 已设置有限空间安全警示标志 | 2023-07-21 | 是 | 陆河县应急管理局
70 | /广东省/汕尾市/陆河县/ | 2.危险化学品 | 未在有限空间作业场所设置明显的安全警示标志。 | 陆河县应急管理局 | 部门执法检查 | 2023-06-30 | 其他 | 3.化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行） |  | 在作业空间内设置安全警示标志 | 陆河县五星加油站 | 整改中 企业于2023年7月19日完成整改 | 2023-07-19 | 是 | 陆河县应急管理局
71 | /广东省/汕尾市/陆河县/ | 2.危险化学品 | 未与充电桩承租方签订专门的安全生产管理协议 | 陆河县应急管理局 | 部门执法检查 | 2023-06-30 | 其他 | 3.化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行） |  | 签订安全生产管理协议，定期检查 | 中石化城南加油站 | 整改中 企业于2023年7月19日完成整改 | 2023-07-19 | 是 | 陆河县应急管理局
72 | /广东省/汕尾市/陆河县/ | 2.危险化学品 | 防渗检测仪通信故障 | 陆河县应急管理局 | 部门执法检查 | 2023-06-30 | 其他 | 3.化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行） |  | 定期维护保养检测 | 中石化城南加油站 | 整改中 企业于2023年7月19日完成整改 | 2023-07-19 | 是 | 陆河县应急管理局
73 | /广东省/汕尾市/陆河县/河田镇/ | 7.5轻工-工贸等重点行业领域 | 未按规定设置有限空间警示标识牌 | 陆河县果田生态农业科技有限公司 | 企业自查报送 | 2023-07-22 | 其他 | 5.4具体行业领域判定标准--工贸企业重大事故隐患判定标准 |  | 按规定设置有限空间安全警示标志 | 陆河县果田生态农业科技有限公司 | 整改中 已按规定设置有限空间安全警示标志 | 2023-07-30 | 是 | 陆河县应急管理局
74 | /广东省/汕尾市/陆河县/ | 21.其他行业领域 | 特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业 | 陆河县应急管理局 | 部门执法检查 | 2023-06-29 | 其他 | 5.4具体行业领域判定标准--工贸企业重大事故隐患判定标准 |  | 要求作业人员进行培训并取得资格 | 陆河县新河工业园区投资开发有限公司 | 正在整改中 已报名参加特种作业培训（有报名表和缴费凭证） | 2023-07-25 | 是 | 陆河县应急管理局
75 | /广东省/汕尾市/陆河县/ | 21.其他行业领域 | 入驻企业有11家未签订安全生产管理协议 | 陆河县应急管理局 | 部门执法检查 | 2023-06-29 | 其他 | 5.4具体行业领域判定标准--工贸企业重大事故隐患判定标准 |  | 与入驻的11家企业签订安全生产管理协议 | 陆河县新河工业园区投资开发有限公司 | 正在整改中 已与入驻的11家企业签订安全生产管理协议 | 2023-07-26 | 是 | 陆河县应急管理局
76 | /广东省/汕尾市/陆河县/ | 21.其他行业领域 | 未在有限空间作业场所（化粪池、污水池）设置明显的安全警示标志 | 陆河县应急管理局 | 部门执法检查 | 2023-06-29 | 其他 | 5.4具体行业领域判定标准--工贸企业重大事故隐患判定标准 |  | 设置明显的安全警示标志 | 陆河县新河工业园区投资开发有限公司 | 正在整改中 已设置明显的安全警示标志 | 2023-07-21 | 是 | 陆河县应急管理局
77 | /广东省/汕尾市/陆河县/河田镇/ | 4.建筑施工（含隧道施工） | 夜间爆破作业 | 陆河县公安局 | 部门执法检查 | 2023-06-13 | 其他 | 24.其他列入整治的重点事项 | 《关于进一步加强爆破作业项目和民爆物品安全监管工作的通知》（汕公网发2022<605>号）、《广东省公安厅关于爆破作业项目许可和安全管理的规定（试行）》（粤公通字[2015]35号） | 爆破时间提前上报派出所，在派出所民警协助警戒后起爆 | 广东能源陆河蓄能发电有限公司 | 已整改 | 2023-06-13 | 是 | 陆河县公安局
78 | /广东省/汕尾市/陆河县/河口镇/ | 7.3建材-工贸等重点行业领域 | 未按照本规定对有限空间作业进行辨识、提出防范措施、建立有限空间管理台账 | 陆河县应急管理局 | 部门执法检查 | 2023-06-01 | 其他 | 5.4具体行业领域判定标准--工贸企业重大事故隐患判定标准 |  | 对有限空间作业进行辨识、提出防范措施、建立有限空间管理台账 | 陆河康缔美科技有限公司 | 企业于2023年6月8日完成整改 | 2023-06-08 | 是 | 陆河县应急管理局
79 | /广东省/汕尾市/陆河县/河口镇/ | 7.5轻工-工贸等重点行业领域 | 乙醇检测报警装置未安装 | 陆河国泰青梅产业发展有限公司 | 企业自查报送 | 2023-06-26 | 其他 | 5.4具体行业领域判定标准--工贸企业重大事故隐患判定标准 |  | 购买安装乙醇检测报警装置 | 陆河国泰青梅产业发展有限公司 | 准备购买乙醇检测报警装置 已安装乙醇检测报警装置 | 2023-07-28 | 是 | 陆河县应急管理局
80 | /广东省/汕尾市/陆河县/河口镇/ | 7.3建材-工贸等重点行业领域 | 未在有限空间作业场所（除尘塔）设置明显的安全警示标志 | 陆河县应急管理局 | 部门执法检查 | 2023-06-01 | 其他 | 5.4具体行业领域判定标准--工贸企业重大事故隐患判定标准 |  | 设置明显的安全警示标志 | 陆河康缔美科技有限公司 | 企业于2023年6月8日完成整改 | 2023-06-08 | 是 | 陆河县应急管理局
81 | /广东省/汕尾市/陆河县/河田镇/ | 4.建筑施工（含隧道施工） | 炸药、雷管、导爆索存放过夜 | 陆河县公安局 | 部门执法检查 | 2023-06-13 | 其他 | 24.其他列入整治的重点事项 | 《关于进一步加强爆破作业项目和民爆物品安全监管工作的通知》（汕公网发2022<605>号）、《广东省公安厅关于爆破作业项目许可和安全管理的规定（试行）》（粤公通字[2015]35号） | 1.召集相关人员进行教育整顿，明确临时存放点不能过夜存放和夜间爆破 | 广东能源陆河蓄能发电有限公司 | 已整改 | 2023-06-13 | 是 | 陆河县公安局
82 | /广东省/汕尾市/陆河县/河口镇/ | 5.消防 | 该场所6楼设置员工宿舍，人员密集场所的居住场所采用彩钢夹芯板搭建（屋面板），且彩钢夹芯板芯材的燃烧性能等级低于GB8624规定的A级，不符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）第5.1.7条第1项之规定 | 陆河县消防救援大队 | 部门执法检查 | 2023-06-08 | 其他 | 6.重大火灾隐患判定方法 |  | 该场所将6楼的彩钢夹芯板拆除 | 陆河华月医院 | 整改中 整改完毕 | 2023-07-13 | 是 | 陆河县消防救援大队
83 | /广东省/汕尾市/陆河县/水唇镇/ | 2.危险化学品 | 逾期未落实防雷装置每半年定期检测（6月23日到期） | 陆河县气象服务中心 | 部门执法检查 | 2023-06-21 | 其他 | 3.化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行） |  | 落实防雷装置定期检测 | 陆河县东江加油站有限公司 | 正联系检测机构准备检测 6月29日完成防雷装置定检 | 2023-06-29 | 是 | 陆河县气象服务中心
84 | /广东省/汕尾市/陆河县/河口镇/ | 21.其他行业领域 | 陆河县河口镇马善皮水库溢洪道存在障碍物 | 陆河县水务局 | 部门执法检查 | 2023-06-15 | 其他 | 13.水利工程生产安全重大事故隐患清单指南 |  | 拆除溢洪道障碍物 | 陆河县河口镇人民政府 | 拆除溢洪道障碍物 | 2023-06-25 | 是 | 陆河县水务局
85 | /广东省/汕尾市/陆河县/新田镇/ | 21.其他行业领域 | 联安小学教学楼后面山体滑坡 | 联安小学 | 企业自查报送 | 2023-05-10 | 其他 | 24.其他列入整治的重点事项 | 自然灾害 | 已拉警戒线和已种警示牌，争取上级资金彻底整改 | 联安小学 | 已拉警戒线和已种警示牌 已拉警戒线和已种警示牌 1、已拉警戒线和已种警示牌；2、把滑坡削成斜状，对土体泼水泥浆护面进行加固处理，使其稳定并不再产生移动变形；3、加强巡逻，时刻留意山体的变化，防患于未然。 | 2023-08-10 | 是 | 陆河县教育局
86 | /广东省/汕尾市/陆河县/新田镇/ | 21.其他行业领域 | 逸夫小学西南方向下操场下陷 | 逸夫小学 | 企业自查报送 | 2023-05-10 | 其他 | 24.其他列入整治的重点事项 | 自然灾害 | 安全宣传、围蔽，争取上级资金彻底整改 | 逸夫小学 | 已进行安全宣传、围蔽 进行安全宣传、围蔽 1、已进行安全宣传、围蔽；2、暂时废弃不用，并重新安装排山架加高加铁丝网作为防护。 | 2023-08-10 | 是 | 陆河县教育局
87 | /广东省/汕尾市/陆河县/上护镇/ | 21.其他行业领域 | 陆河县南部三镇集中供水（河口、上护、新田）工程上护水厂高压线杆未迁移 | 陆河县水务局 | 部门执法检查 | 2023-05-26 | 其他 | 13.水利工程生产安全重大事故隐患清单指南 |  | 制定迁移方案、落实迁移资金和建设用地、做好临时安全防护措施，确保6月30日前完成 | 陆河县水利工程建设管理中心 | 已确定迁移方案 已完成整改 | 2023-06-23 | 是 | 陆河县水务局
88 | /广东省/汕尾市/陆河县/河口镇/ | 21.其他行业领域 | 设备接管布置与设计图纸（CJ200612-00）不符 | 陆河县市场监督管理局 | 部门执法检查 | 2023-05-25 | 其他 | 19.特种设备事故隐患分类分级 |  | 停止使用 | 广东弘大健康产业有限公司 | 已停止使用 | 2023-05-25 | 是 | 陆河县市场监督管理局