
建设项目环境影响报告表

项目名称：陆河嘉华半岛温泉酒店建设项目

建设单位(盖章)：汕尾市嘉华温泉酒店有限公司
编制日期：2020年9月

[image: image1.png]ditiiaag

2471 -
> wiAk e
i
Adiit9s
K S P
FikA .
1422t/d Ed Bikes
= 1|
— 2478 | 0478
HRARHIK |2 EN
- by
,hi[ls
w02
) 5 Tl (182
v
A2 E A i
12 [ ek s 5K b
7iittes 702
225 S{LAK
L ditkEss7.4

L8674 | g Rk

T i |

500

awigksood [ o o pe K |50 | Eﬁzﬂgi R




《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点----指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别----按国标填写。

4、总投资----指项目投资总额。

5、主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议----给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见----由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
目  录
1一、建设项目基本情况


8二、建设项目所在地自然环境简况


10三、环境质量状况


16四、评价适用标准


21五、建设项目工程分析


33六、项目主要污染物产生及预计排放情况


34七、环境影响分析


56八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果


57九、结论与建议


64附图1 项目地理位置图


65附图2 项目总平面布置图


66附图2-2 项目总平面布置图（剖面图）


67附图3 项目四至图及噪声监测布点图


68附图4 地表水监测断面布置图


69附图5 项目四周现状照片


70附图6 项目敏感目标图


71附图7 项目周边环境空气功能区划图


72附图8 项目所在地水环境功能区划图


73附图9 汕尾市水环境功能区划及饮用水源保护区划图


74附图10  汕尾市陆河县乡镇饮用水源保护区划图


75附件1 委托书


76附件2 营业执照


77附件3 法人代表身份证


78附件4 项目备案证


79附件5 用地证明（不动产证书）


82附件6 环境现状监测报告




一、建设项目基本情况

	项目名称
	陆河嘉华半岛温泉酒店建设项目

	建设单位
	汕尾市嘉华温泉酒店有限公司

	法人代表
	林干能
	联系人
	方皓钰

	通讯地址
	汕尾市陆河县新田镇老圩86号

	联系电话
	15718330334
	传  真
	
	邮政编码
	516724

	建设地点
	汕尾市陆河县新田镇文田路西侧

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	√新建 □改扩建 □技改
	行业类别及代码
	H6110旅游饭店

	占地面积

(m2)
	33544.39
	建筑面积

(m2)
	70202

	总投资

(万元)
	35000
	其中环保投资(万元)
	520
	环保投资占总投资比例
	1.5%

	评价经费

(万元)
	/
	预期投产日期
	2022年12月

	工程内容及规模:

一、项目由来

陆河嘉华半岛温泉酒店建设项目（以下简称“本项目”）由汕尾市嘉华温泉酒店有限公司投资建设，项目位于汕尾市陆河县新田镇文田路西侧，其地理坐标：E115.55344590°，N23.20384520°。项目总投资35000万元，其中环保投资520万元；占地面积33544.39m2，建筑面积70202m2。本项目主要建设1幢38层酒店、餐饮服务及配套设施。

根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）以及《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订并施行）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》等规定，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）以及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号，2018年4月28日起施行）的规定：本项目属于“三十六、房地产-106房地产开发、宾馆、酒店、办公用房、标准厂房等-需自建配套污水处理设施的”，应当编制环境影响报告表。汕尾市嘉华温泉酒店有限公司委托广州景玺环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作，编制《建设项目环境影响报告表》。接到项目委托后，环评单位进行了现场踏勘、收集资料、针对本项目可能涉及的环境污染问题，依据相关的环境保护法律、法规、规划和文件，相关环境标准和环境影响评价技术导则，并对工程中的污染问题提出相应的防治对策和管理措施，编制本项目的环境影响报告表，并由建设单位提交环境保护主管部门审批。

二、工程规模
1、技术经济指标
本项目位于汕尾市陆河县新田镇文田路西侧，项目总投资35000万元，占地面积33544.39m2，建筑面积70202m2。本项目主要建设1幢38层酒店、餐饮服务及配套设施。

地下车库为一层，面积为3100m2。本项目的主要技术经济指标见下表：

表1-1   工程主要技术经济指标

项目内容

数值
备注

规划总用地

33544.39m2
规划容积率

2.5
规划可建计容面积
83860.98m2
总建筑面积

73167m2
计算容积率建筑面积

63344m2
其中

酒店

58914m2
建筑由一座37层塔楼及裙房组成，功能包括酒店客房、会议、餐饮、休闲、温泉配套等
宴会厅
3300m2
温泉接待中心

1130m2
不计算容积率建筑面积
9823m2
其中
地下车库
6065m2
避难层
2958m2
梯屋电梯机房
800m2
人防面积
2000m2
容积率

2.1
建筑密度

35%
绿地率

35%
机动车泊位数

240个
非机动车泊位数
96个
客房数

465个
床位数930个
2、项目组成
本项目工程组成情况见表1-2。
表1-2  项目工程组成一览表

分类

单项工程名称

工程内容

主体工程

地下室
-2F：停车库（人防）、设备用房

-1F：KTV房、行政办公区、后勤用房、休闲健身房；男/女更衣区、设备和后勤、布草储物间、停车库
酒店
1F：西餐厅
2F：中餐厅、棋牌室
3F：休闲沐足房、小高尔夫球场
4-11F：客房（低区8层）

12F：避难层

13-24F：客房（低区12层）
25F：避难层

26-37F：客房（高区12层），其中35~36F设有行政酒廊，37F设有顶层餐厅
温泉接待中心
1F：大堂、温泉接待中心、多功能厅

宴会厅

1F：宴会厅（含厨房）

公用工程

给水
由市政自来水管网供水

排水
综合污水经自建生活污水处理站（800m3/d）处理后排放；温泉污水经自建温泉污水处理站（500m3/d）处理后排放
供电
由市政电网统一供给
环保工程

废水处理设施
综合污水经自建的生活污水处理站处理达标后排入项目东侧排水渠；冷却塔用水循环使用，不外排，定期补充新鲜水；温泉区污水排入自建的地埋式温泉污水处理站单独处理后，可直接排入项目东侧排水渠
废气处理设施
燃气锅炉废气通过10m高排气筒排放（排气筒P1），备用发电机尾气通过15m高排气筒排放（排气筒P2）；厨房油烟经油烟净化装置处理后引至楼顶排放；
噪声处理设施
采用隔声、吸声、减震、距离衰减等降噪措施
固废处理设施
生活垃圾交由环卫部门统一清运处理；厨余垃圾定期交由有处理能力的单位处理；污水处理站污泥脱水污泥就近运至陆河县卫生填埋场进行填埋处理
3、能耗情况
本项目消耗的能源主要为电、天然气，年消耗量如下所示。

表1-3  主要主要能源消耗情况
序号

名称

数量

来源

1

自来水
1422t/d（511920t/a）
市政自来水管网供应
2

温泉水
500t/d（180000t/a）
来自项目地块原有的温泉口
3
电
800万kw.h

市政电网供应
4
管道天然气
74万m3
市政天然气管道
5
轻质柴油
28.656t/a

外购
4、劳动定员及工作制度

本项目拟设300名员工，不在项目内住宿。实行轮班工作制，每班工作8小时，在项目内食用一餐，年工作时间为360天（住宿业24小时/天）。
5、公用工程

（1）供电系统
项目用电由市政电网供应，年用电量约为800万kw.h。本项目设置2台2000KW备用发电机，年耗油量约28.656吨。
（2）供热系统
本项目设置集中生活热水供应，锅炉房设置1台燃天然气锅炉供热。
（3）空调通风系统

本项目设中央空调和冷却塔系统；设备用房及卫生间均有机械排风系统（或自然补风）；厨房设有油烟排气管道。
（4）供气系统
项目餐厅和锅炉房燃用管道天然气。市政天然气管线通过中压燃气管道接入调压器，转换为低压后接入餐厅低压燃气管道，年用天然气量为74万m3。
（5）给排水系统
给水：本项目用水分为自来水和温泉水，其中自来水用量为1422m3/d，由市政自来水供应；温泉水用量为500m3/d，来自项目地块原有的温泉口。营运期用水包括餐饮用水、酒店客房用水、洗浴娱乐用水、员工生活用水、洗衣用水、绿化用水、冷却塔补充水和温泉区用水。根据《广东省用水定额》（DB44/T1461-2014）、《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册（2008年）》及《建筑给水排水设计规范》，并结合本项目的实际情况，项目水平衡图见图1-1。

排水：项目排水体制采用雨污分流制。污水产生系数按0.9计，综合污水排放量为670.2t/d（其中餐饮废水排放量为222.4t/d，生活污水排放量为447.8t/d）。本项目所在区域不属于城镇污水处理厂纳污范围，本项目综合污水经自建的生活污水处理站处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值后排入项目东侧排水渠，流经约350m后汇入上护水（新田水上游支流）。
[image: image42.png]ke & |

0

S




图1-1 本项目水平衡图  单位：m3/d
三、产业政策相符性及选址合理性

1、产业政策相符性

本项目经营酒店、餐饮服务，不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中的限制类和淘汰类，为允许类项目；也不在国家发展改革委、商务部发的《市场准入负面清单》（2019年版）负面清单内。因此，本项目符合国家相关的产业政策要求。

2、选址合理性分析

本项目选址位于汕尾市陆河县新田镇文田路西侧，项目用地不属于基本农田保护区、林地保护区和重点生态保护区，根据不动产证书（详见附件5），项目用地性质属于餐饮用地、旅馆用地。因此，本项目用地符合规划部门的要求，用地合法。

3、与《饮食业环境保护技术规范》（HJ 554-2010）相符性分析

《饮食业环境保护技术规范》（HJ 554-2010）的相关规定：新建产生油烟的饮食业单位边界与环境敏感目标边界水平间距不宜小于9m。经油烟净化后的油烟排放口与周边环境敏感目标距离不应小于20m；经油烟净化和除异味处理后的油烟排放口与周边环境敏感目标的距离不应小于10m。饮食业单位所在建筑物高度小于等于15m时，油烟排放口应高出屋顶；建筑物高度大于15m时，油烟排放口高度应大于15m。

本项目餐厅厨房为产生油烟的污染源，最近的敏感点是田心村，距离为130m，油烟排放口与周边环敏目标大于20m；油烟经油烟机处理后，引至所在建筑物楼顶排放，排放口高度高出屋顶；建筑物高度大于15m时，油烟排放口高度应大于15m；因此本项目与《饮食业环境保护技术规范》（HJ 554-2010）是相符的。

4、与《陆河县新田镇总体规划（2017-2035）》的相符性分析

根据《陆河县新田镇总体规划（2017-2035）》，规划城镇职能：国家运动休闲特色小镇、广东省红色旅游特色小镇、陆河县南部休闲旅游集散中心、陆河县南部商贸服务中心。本项目为温泉休闲度假酒店，与《陆河县新田镇总体规划（2017-2035）》产业发展规划是相符的。

5、与饮用水源保护区的相符性分析

    根据《汕尾市环境保护规划（2008-2020年）》，汕尾市生活饮用水地表水源保护区划定情况，本项目不在饮用水源保护区范围内，详见附图9。根据《广东省人民政府关于印发部分市乡镇集中式饮用水源保护区划分方案的通知》（粤府函[2015]17号），项目不在陆河县饮用水水源保护区，也不在黎壁坑水源地（距本项目约4km）范围内，见附图10。


	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题:

本项目位于汕尾市陆河县新田镇文田路西侧。项目四至情况为：东面为文新路，南面为林地（规划为住宅用地），西面为新田河，北面为林地（规划为住宅用地）。项目四至图见附图3，项目四周现状图片见附图4。
本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染问题。项目所在区域主要环境问题是周边道路产生的交通尾气、噪声、周边村庄居民排放的生活污水和生活垃圾等。




二、建设项目所在地自然环境简况

	自然环境简况(地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等):

1、地理位置

陆河县位于广东省东部，汕尾市东北部。地理坐标为北纬23°68′~23°28′之间，东经115°24′~115°49′。东北邻揭西县，西连海丰、惠东、紫金县，南接陆丰市，北倚五华县，东南与普宁市接壤。东经揭西至汕头市140km，南经惠州至广州和深圳分别为378km和270km。陆河辖八镇一场，县域总面积1005km2。

新田镇位于陆河县西南部，与海丰、陆丰、惠东、紫金四市（县）八乡镇为邻，辖13个村委会和1个居委会，人口3.8万，面积182km2，其中耕地 1240公顷，山地1.1万多公顷，全镇北高南低，北向南倾斜，属丘陵地，新田河横贯境内。
气象条件
本地区属于南亚热带季风气候类型，终年气候温暖，年平均气温21.5°，全年以1月份最低，平均气温13.5℃，极端最低气温0.9℃，极端最高气温37.8℃，日照时间长，年平均月日照170h以上；雨量充沛，且季节性分布均匀，平均年降水量达2187mm左右，相对湿度78%；年平均风速是1.5m/s，10月至翌年四月为西北风、东北风和北风，5月至9月为东南风、西南风和南风。7月、8月易受到台风影响，出现大风和暴雨。
3、地质地貌 

陆河县自然地质土壤较为复杂，属印度板块撞击喜马拉雅山运动所形成的沿海地貌。成土母质主要为花岗岩、砂页岩、河海相沉积物。据《中国地震烈度区域图》，本区域地震基本烈度为Ⅵ度。南西部为砂页岩、长石石英岩、第三期黑云母花岗岩。地层为下佚罗系金鸡组长石、石英岩与石英二云母片岩互层和夹层。第四系覆盖层有残积层坡积层，主要分布于山坡上，为含碎石粉质粘土及壤土，厚度一般2~5m，面部达15m左右。冲积洪积层主要分布于河谷中，以块石、漂砾、砾卵石及砾壤土组成。中部及北部位于莲花山脉南东侧深大断裂构造带内，地处茶山蟑、火山蟑腹地的河田主干断裂值之下盘，区域地层主要由第三期侵入的中粗粒黑云母花岗岩展布为主，大断裂走向北东向，宽度达10km以上，带内岩体遭受构造作用强烈破坏，形成硅化岩、压碎岩及糜棱岩等构造岩。并有后期侵入的煌班岩、细晶岩等岩脉。螺河上游和水东河流域两岸为丘陵台地，坡度15°～25°之间，属于华南准台地地中的东南沿海断诏带内，山地土质比较肥沃。本县山地土壤腐殖质含量相对较多，肥力高，容重适中，通透性能好，适宜于种植旱地作物和造林种果。
4、河流水文

汕尾境内主要河流有螺河、黄江河、乌坎河和赤石河4大水系。陆河县是榕江水系和螺河水系发源地，水系发达，水质清纯，山塘溪河星罗棋布，河流径流量为22.2亿m3，总水能蕴藏量12万多千瓦，可供开发办水电的水利资源计装机容量10多万千瓦，全县所有水域都可用于发展淡水养殖。

新田河又名新田水、西河，流域集雨面积201km2，均在陆河县境内，是陆河县螺河水系最大的一脉支流。新田河由激石溪水和上护水汇合而成。新田河的枯水季为10月至次年3月，丰水期为4月至9月，流域多年平均流量68.1m3/s，多年平均径流深1671.2mm，多年平均径流总量15.89×108m3。新田河干流从田心村两水汇合起至螺河汇水口的咸宜止，河段长13.8km，新田河宽约50m，河道淤浅弯曲，在新田圩（镇府所在地）附近堤围低矮、堤身单薄，抗洪标准达不到十年一遇，洪水威胁严重。新田河经黄麻地村，折向东南，流入锅底潭，河道成“S”型，至咸宜村注入螺河主干。

自然资源
土产资源：森林面积7.80万公顷，林木蓄积量118.5m3，森林覆盖率高达78.6%；境内有全国最大的红椎林自然保护区，林中有国家一级保护植物桫椤和一批国家重点保护动物。果林品种多样，有青梅、黄榄、荔技、龙眼、油柑、香菇、柿饼、茶叶、松脂等。因青梅享有盛名，陆河被评为“中国青梅之乡”。

水能资源：境内有螺河和榕江两大水系。

地热资源：地表温泉广泛分布于新田、上护、河田、螺溪等镇，布点多、蕴量大、温度高，素有泉乡之称。

矿产资源：优势矿种主要有花岗岩、高岭土、稀土、钾长石、石英石、矿泉水等非金属矿及锡、锌、铅、钛等金属矿。日涌量1600t的青龙矿泉水资源，含有硒、锗等多种对人体有益的微量元素，被国家轻工部、地矿部、卫生部联合鉴定为珍贵优质矿泉水，可供商业开发。


三、环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等):

1、区域环境功能
建设项目选址所在区域环境的功能属性见下表：

表3-1  建设项目所在地环境功能属性表

序号

功能区类别

功能区分类及执行标准

1
地表水环境功能区
根据《广东省地表水环境功能区划》（粤环〔2011〕14 号）、《汕尾市环境保护规划纲要（2008-2020 年）》（汕府〔2010〕62 号），新田河及其上游支流上护水（东河）为Ⅱ类水域，执行执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准；排水渠未划定水环境功能区，结合周边水体功能区划，排水渠执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准
2

环境空气环境功能区

根据《汕尾市环境保护规划纲要》（2008-2020年），项目所在区域属二类区域，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单的二级标准

3

声环境功能区

项目所在区域属2类区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准
4

是否自然保护区
否
5

是否基本农田保护区

否

6

是否风景名胜区

否

7

是否生态严控区
否
8

是否水土流失重点防护区
否
9

是否饮用水源保护区
否
10

是否污水处理厂集水范围
否
2、环境空气质量现状

项目所在区域属二类环境空气质量功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的二级标准。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，基本污染物环境质量数据来源优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。

为评价本项目所在区域的环境空气质量现状，根据《2019年1月份陆河县空气质量监测数据月均值》、《2019年2月份陆河县空气质量监测数据月均值》、《2019年3月份陆河县空气质量监测数据月均值》、《2019年4月-12月份陆河县空气质量监测数据月均值》，项目所在地大气环境质量情况如下表3-2和表3-3所示。
表3-2   2019年陆河县空气质量监测数据月均值

监测
日期
SO2月均值（µg/m3）
NO2月均值（µg/m3） 

CO月均值（mg/m3）
O38h日均值（µg/m3）
PM10月均值（µg/m3）
PM2.5月均值（µg/m3）
2019年1月
7
23
0.804
71
52
30
2019年2月
6
11
0.604
50
39
22
2019年3月
4
17
0.480
42
35
20
2019年4月
4
17
0.3
49
34
20
2019年5月
4
15
0.3
77
33
17
2019年6月
5
11
0.2
63
19
9
2019年7月
4
9
0.3
53
25
12
2019年8月
5
14
0.3
72
25
12
2019年9月
7
17
0.5
100
28
18
2019年10月
7
22
0.6
111
53
33
2019年11月
6
27
0.7
112
63
33
2019年12月
5
26
0.7
80
48
26
表3-3   项目所在区域基本污染物空气质量现状评价表   

基本污染物

年评价指标

单位
现状浓度

标准值

占标率%

达标情况

SO2
年平均质量浓度

µg/m3
5 
60
8.89 
达标

NO2
年平均质量浓度
µg/m3
18 
40
44.17 
达标
PM10
年平均质量浓度
µg/m3
38 
70
54.05 
达标
PM2.5
年平均质量浓度
µg/m3
21 
35
60.00 
达标
CO

第95百分位数平均浓度
mg/m3
0.5 
4
12.06 
达标
O3
第90百分位数日最大8h平均浓度
µg/m3
73 
160
45.83 
达标
从上表可知，项目所在区域环境空气现状达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单的二级标准的要求，为达标区。
3、水环境质量现状

根据现状调查可知，项目周边地表水体包括项目选址东侧约5米的无名排水渠、项目东面约230米的上护水（新田水支流，又名东河）、项目西面约10米的新田水（又名西河）。项目排水路径为先排入排水渠，流经约350m后汇入上护水，随后于下游约550m处汇入新田水。项目排水路径与周边地表水体相互关系见附图4。

根据《广东省地表水环境功能区划》（粤环[2011]14号），新田河为II类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准；上护水属于新田河的上游支流，参照《陆河县环境保护规划暨陆河县重点生态功能区保护与建设规划（2017-2030）》图集中的地表水环境功能区划图，上护水（又名东河）执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准。而项目东侧的排水渠是一条小型的农灌渠，主要功能为农灌，该排水渠属于上护水的上游，本评价依据《广东省地表水环境功能区划》（粤环[2011]14号）中的要求： “各水体未列出的上游及支流的水体环境质量控制目标以保证主流的环境质量控制目标为最低要求，原则上与汇入干流的功能目标要求不能相差超过一个级别”，项目东侧的排水渠水质参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
为了解项目周边地表水体环境质量现状，本项目委托广州市达开环境服务有限公司对项目纳污水体排水渠、上护水、新田河进行监测，连续监测三天，监测时间为2020年6月11日至13日，监测结果如表3-4所示。 
表3-4  地表水环境监测结果

检测项目
监测点位
pH值
无量纲
BOD5
mg/L

COD

mg/L

总磷
mg/L

SS

mg/L

氨氮
mg/L

DO

mg/L

石油类mg/L

LAS

mg/L

W1
06.11
6.7

2.6

12
0.09
19

0.348

6.3

ND

ND

06.12
6.9

2.7

13
0.08
16
0.295

6.1

ND

ND

06.13
7.0

2.2

11
0.08

13
0.308

6.6

ND

ND

Ⅲ类标准
6~9
4
20
0.2
——
1.0
5
0.05
0.2
W2
06.11
6.9

2.5

10

0.08

17

0.190

6.6

ND

ND

06.12
7.0

2.1

8

0.04

18

0.224

6.5

ND

ND

06.13
7.0

1.7

12

0.09

18

0.229

6.2

ND

ND

W3
06.11
6.7

1.8

8

0.06

12

0.210

6.1

ND

ND

06.12
6.8

1.7

11

0.07

18

0.236

6.5

ND

ND

06.13
7.0

2.0

12

0.06

15

0.272

6.3

ND

ND

W4
06.11
6.7

2.3

11

0.06

18

0.263

6.4

ND

ND

06.12
6.7

2.6

11

0.05

16

0.225

6.3

ND

ND

06.13
6.9

1.9

8

0.06

12

0.218

6.3

ND

ND

W5
06.11
6.7

1.7

13

0.09

18

0.208

6.6

ND

ND

06.12
6.9

1.7

8

0.06

10

0.213

6.4

ND

ND

06.13
6.8
2.2

12

0.09

19

0.230

6.6

ND

ND

Ⅱ类标准
6~9
3
15
0.1
——
0.5
6
0.05
0.2
备注：1、W1排水渠；W2排水渠与上护水交汇处上游500m；W3排水渠与上护水交汇处下游500m；W4新田水与上护水交汇处上游200m；W5新田水与上护水交汇处下游1000m。
2、W1执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；W2、W3、W4、W5执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。

3、“——”表示不适用；“ND”表示未检出。
从地表水现状监测结果表明：项目东侧排水渠各监测因子均没有超标，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求；上护水、新田河监测断面的各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，说明项目所在地附近水体水质较好。
4、声环境质量现状
本项目所在区域属声环境2类区，环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准，即昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）。
为了解本项目周围声环境质量情况，在项目选址四周及最近敏感点设置噪声监测点进行监测。监测数据见表3-5。
表3-5  建设项目环境噪声现状监测结果   单位：dB（A）

测点

时间

2020年6月11日

2020年6月12日

昼间(Leq)

夜间(Leq)

昼间(Leq)

夜间(Leq)

N1厂界东侧1m处
55.6
46.7
54.0
46.2
N2厂界南侧1m处
53.1
44.6
51.0
43.3
N3厂界西侧1m处
52.1
43.7
50.8
41.6
N4厂界北侧1m处
50.4
43.9
53.3
44.7
N5田心村
52.7
45.1
54.6
46.0
监测结果表明：项目四周昼间和夜间声环境监测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求；敏感点噪声值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。因此，项目所在区域声环境现状质量较好。
5、生态环境质量现状

根据《汕尾市环境保护规划纲要》（2008-2020年），本项目区域不属于生态严控区。

经过现场踏查，本项目用地场地表面主要为空地，部分覆有植被，无其它建筑物和构筑物。项目场地范围植被多为次生的杂草，常见物种主要有五节芒、稗草、狗尾草、白花鬼针草、灰绿藜、毛蒿、蟛萁菊、小飞蓬、飞扬草等，这些杂草均为当地田间地沟常见的杂草，植物物种类型非常简单。乔木物种主要为人工种植的果树、道路绿化等树种。由于项目区域人为活动频繁，没有大型的野生动物出现，主要为常见的蛙类、鸟类和昆虫类。调查区域没有发现国家重点保护的珍稀濒危野生动植物种和名木古树。

排洪渠及新田河主要鱼类为一些常见鱼类，如草鱼、鲢鱼、鳙鱼、鲤鱼、鲫鱼、黄桑鱼、鲶鱼等，目前尚未发现地方特色品种。评价河段内没有发现大批自然繁殖的鱼类苗种和集中的鱼类产卵场，也没有索饵场、越冬场的分布。
总的来说，项目周边生态环境现状良好。


	主要环境保护目标(列出名单及保护级别):

1、水环境保护目标

水环境保护目标是保护纳污水体小溪的水环境质量，使其不因本项目的建设而受到明显影响，水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求。
2、大气环境保护目标

保护评价范围内的环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准要求，不因本项目的建设而受到明显的影响。

3、声环境保护目标

保护评价区域声环境质量，控制生产设备运行时产生的噪声，保护评价区内声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

4、生态环境保护目标

保护项目所在区域内生态环境现状质量，不进行破坏生态物种的活动，使项目的生态区域能维持和保护自然环境和生态系统的现状和动态的平衡。

5、环境敏感保护目标

本项目周边环境保护目标见表3-6和附图6。 

表3-6 环境保护目标一览表

序号

名称

坐标/m
保护对象
保护内容
环境功能区
相对项目方位
相对距离/ m
X

Y

1

田心村
196

55

居民区

约550人

环境空气：二类

环境噪声：2类

东
60
2
老珠塘

607

-77

居民区

约220人
环境空气：二类

东
400
3
新田镇

9

-615

居民区

约50000人

南
475
4
参城村

-650

-248

居民区

约1000人
西
560
5
铺仔埔

-385

530

居民区

约200人

西北
500
6
无名排水渠

167

-7

河流

河流
地表水Ⅲ类
东

5

7
上护水

（东河）

369

-7

河流

河流
地表水Ⅱ类
东

230
8

新田河

（西河）

-117

18

河流

河流
地表水Ⅱ类

西
10
注：坐标为以项目厂址中心为中心原点（0，0），东西向为 X 坐标轴，南北向为 Y 坐标轴。环境保护目标坐标取距离项目厂边界的最近点位置。




四、评价适用标准

	环境质量标准
	1、水环境

根据《广东省地表水环境功能区划》（粤环〔2011〕14 号）、《汕尾市环境保护规划纲要（2008-2020年）》（汕府〔2010〕62号），新田河及其上游支流上护水（东河）为Ⅱ类水域，执行执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准；排水渠未划定水环境功能区，结合周边水体功能区划，排水渠执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。具体水质标准值见表4-1。
表4-1  地表水环境质量标准摘录    单位：mg/L，已标注除外
序号

项目

Ⅱ类

Ⅲ类

Ⅳ

Ⅴ

选用标准

1
pH值（无量纲）

6~9

《地表水环境质量标准》

（GB3838-2002）

2
溶解氧

≥6

≥5

≥3

≥2

3
COD

≤15

≤20

≤30

≤40

4
BOD5
≤3

≤4

≤6

≤10

5
NH3-N

≤0.5

≤1.0

≤1.5

≤2.0

6
总磷

≤0.1

（湖、库0.025）

≤0.2

（湖、库0.05）

≤0.3（湖、库0.1）

≤0.4（湖、库0.2）

7
LAS

≤0.2

≤0.2

≤0.3

≤0.3

8
石油类

≤0.05

≤0.05

≤0.5

≤1.0

9
悬浮物

≤25

≤30

≤60

≤150

《地表水资源质量标准》

（SL63-94）

2、大气环境

根据《汕尾市环境保护规划纲要》（2008-2020），项目所在区域属于环境空气功能二类区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其2018年修改单的二级标准。具体标准见下表：

表4-2  《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其2018年修改单二级标准

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单的二级标准

污染物

取值时间

浓度限值

SO2
1小时平均

500μg/ m3
24小时平均

150μg/ m3
年平均

60μg/ m3
NO​​2

1小时平均

200μg/ m3
24小时平均

80μg/ m3
年平均

40μg/ m3
PM10

24小时平均

150μg/ m3
年平均

70μg/ m3
PM2.5
24小时平均

75μg/ m3
年平均

35μg/ m3
CO

24小时平均

4mg/ m3
1小时平均

10mg/ m3
O3
日最大8小时平均

160μg/ m3
1小时平均

200μg/ m3
3、声环境

本项目所在区域的声环境功能区为2类区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。具体标准见表4-3。
表4-3  《声环境质量标准》(GB3096-2008)（摘录）
类别

昼间（6:00～22:00）

夜间（22:00～6:00）

2类
≤60dB(A)
≤50dB(A)


	污染物排放标准
	1、水污染物排放标准

项目综合污水经自建的生活污水处理站处理达标后外排至排水渠，最后汇入上护水、新田河。考虑到改善区域地表水环境质量的目标，本项目营运期综合污水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准较严者，具体标准排放限值见表4-4。
表4-4  主要水污染物排放执行标准   单位：mg/L，已标注除外
污染物

pH（无量纲）

COD

BOD5
SS

氨氮

动植物油
GB18918-2002一级A标准

—

50

10

10

5

1
DB44/26-2001一级标准

6~9

40

20

20

10

10
本项目出水限值

6~9

40

10

10

5

1
2、大气污染物排放标准

①燃气锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表2中新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值。

表4-6 燃气锅炉废气执行的排放限值   单位：mg/m3
污染物

排放限值
执行标准
颗粒物
20
《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表2中新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值

二氧化硫
50
氮氧化物
150
烟气黑度
≤1（林格曼黑度，级）
②备用发电机尾气：根据广东省生态环境厅于2019年7月12日关于《备用发电机尾气排放高度是否有要求？验收标准限值是否执行无组织控制浓度限值？》的答复明确，建议固定式柴油发电机污染物排放浓度按照《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中的最高允许排放浓度指标进行控制，对排气筒高度和排放速率暂不作要求。因此，本项目备用发电机尾气污染物排放浓度执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准，对排放速率和排放高度不作要求。具体限值见下表4-7。
表4-7 备用发电机尾气排放执行标准
废气类型

污染物

最高允许排放浓度限值（mg/m3）

备用发电机尾气

SO2
500
NOx

120
颗粒物
120

③厨房油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），具体数值见下表。

表4-8  饮食业油烟排放标准
规模
小型
中型

大型
基准灶头数（个）
≥1，＜3
≥3，＜6
≥6
最高允许排放浓度（mg/m3）
2.0

净化设施最低去除效率（%）
60
75
85
④机动车尾气执行广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放标准要求（CO 周界外最高浓度点≤8mg/m3，NOx 周界外最高浓度点≤0.12 mg/m3）。

⑤污水站恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级厂界无组织排放限值。
表4-9  恶臭污染物排放标准（摘录）
项目

二级标准（mg/m3）

臭气浓度（无量纲）

20

3、噪声排放标准

营运期项目边界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准，标准摘录见表4-10。

施工期施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的排放限值，见表4-11。
表4-10  本项目执行的环境噪声排放标准

厂界外声功能区类别
昼间

夜间

2类

60dB（A）

50dB（A）

表4-11 建筑施工场界环境噪声排放限值
昼间
夜间
70dB（A）
55dB（A）
4、固体废物排放标准

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单；生活垃圾处置执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。



	总量控制标准
	根据国务院关于印发国家环境保护“十三五”规划的通知（国发[2016]65号）、《广东省环境保护厅关于印发广东省环境保护“十三五”规划的通知》（粤环[2016]51号）及《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2011]37 号），总量控制指标主要为化学需氧量（CODcr）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）、总氮、总磷、挥发性有机物（VOCs）、重点行业的重点重金属。

根据本项目污染物排放总量，建议其总量控制指标按以下执行：

1、水污染物排放总量控制指标

本项目废水排放量为241272t/a，CODCr 9.651t/a，NH3-N1.206t/a。 

2、大气污染物排放总量控制指标

本项目大气污染物以有组织形式排放的废气为燃气锅炉废气、备用发电机尾气、厨房油烟，其中备用发电机尾气、厨房油烟无需申请总量，本项目申请的大气污染物总量控制指标为：SO2 0.148t/a、NOx 1.385t/a。



五、建设项目工程分析

	工艺流程简述（图示）：

（一）施工期工艺流程及产排污分析如下图：
[image: image39.png]


[image: image40.png]


[image: image41.png]1
AT YR AR Y

/

R

ES )
IES
IHIES

IV






图5-1  施工期工艺流程图
（二）营运期工艺流程及产排污分析如下图：
1、餐饮服务
[image: image2.png]T K T
Bk LY

v
v

> > YR > T > BEARE

A

TR





2、客房住宿：

         [image: image3.png]P AEEIOK
L

1

BiE

> T

Bk





   3、洗衣服务：
        [image: image4.png]HRK i

|

(=)

{

ARAE

T
'
'
13

LS





4、温泉服务：
           [image: image5.png]ERBK B

f

%

> ER

B





图5-2 营运期工艺流程及产污节点图
主要污染工序：
（一）施工期污染源强分析
一、施工期废水

施工期废水主要包括施工废水、地表径流和施工人员生活污水。

（1）施工废水

施工废水来源于基建的开挖和钻孔时产生的泥浆水、机械设备运行的冷却水和洗涤水、洗车废水、砂石料的冲洗、混凝土的搅拌及养护等施工过程。施工期废水中主要污染物是SS、石油类等。施工用水根据《广东省用水定额》（DB44/T1461-2014）中房屋建筑业建筑工地用水定额2.9L/(m2·d)计算，本项目总建筑面积70202m2，则施工用水量约为203t/d。施工废水经隔油沉淀后回用于施工设备的冲洗及施工场地的洒水抑尘，不外排。

（2）地表径流

施工期间，若发生暴雨天气，雨水会对余泥渣土进行冲刷，将泥沙冲到附近路面，影响景观环境，或者将泥沙带到附近水体，影响水环境质量。开挖的沟渠内会产生积水，沟渠内积水的悬浮物浓度较高，直接排放也会对周围环境造成影响。

上述废水或雨水含有大量的SS等污染物，所以必须经过处理不能直接外排，否则将会影响周围环境卫生。另外，由于本项目靠近新田河，施工方必须做好施工废水截留沉淀措施，否则施工废水会夹带施工场地上的泥浆、油污等污染物进入到新田河，最终导致水体受污染。

（3）施工人员生活污水

施工人员食宿依托周边村庄，施工工地不设厨房、临时宿舍。拟在工地设置或租赁少量流动卫生间收集粪便污水，由环卫部门清运，严禁直接排出，不会对周围地表水环境造成明显影响。

2、施工期废气

本项目施工期产生的废气主要是施工扬尘、动力机械及运输车辆排放的燃油废气和装修废气等。

（1）施工扬尘

施工扬尘主要来自施工过程中的风力扬尘、土石方和建筑材料车辆运输所产生的道路扬尘和作业扬尘。在整个施工期间，产生扬尘的作业主要有土地平整、打桩、开挖、回填、道路浇注、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，在大风时，施工扬尘将更严重。

参考对其他同类型工程现场的扬尘实测结果，TSP产生系数为0.01~0.05mg/m2·s。考虑本项目区域的土质特点，取0.01mg/m2·s。TSP的产生还与同时裸露的施工面积密切相关，考虑工程场区工程面不大，施工扬尘影响范围也比较小，按日间施工8小时来计算源强，年施工期按720天计，项目占地面积33544.39m2，则估算项目施工现场TSP的源强为9.66kg/d，6.9t/施工期。施工场地定期洒水冲洗后，扬尘量减少70%左右，则TSP排放量为2.9kg/d，2.07t/施工期。

另外，运输材料的车辆在施工场内和附近道路行驶引起的道路扬尘影响较大、时间较长，其影响程度因施工场地内路面破坏、泥土裸露而加重，一般扬尘量与汽车速度、汽车总量、道路表面积成比例关系。有关资料显示，施工工地运输土方时行车道两旁扬尘的浓度可达8~10mg/m3，如果不采取积极有效的控制措施，扬尘对周围环境的影响较明显。

（2）机械燃油废气

施工期间，本项目使用到的机械设备包括钻孔机、挖掘机、振捣棒等，材料运输需要运输车辆。这些机械和车辆在使用过程中会产生燃油废气，废气中污染物主要有NOX、CO、HC。本项目施工过程中使用的机械设备数量较少，产生的污染物较少，排放出来的污染物会很快扩散消失。

（3）装修废气

项目装修期间可能使用有机胶黏剂、化学涂料等有机物，这些有机物大多会产生挥发性有机化合物（VOCs），产生废气排放执行《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》（GB18581-2009）中的要求。可通过选择对环境污染小、有益于人体健康的建筑材料产品；室内装修材料采用符合国家现行有关标准规定的绿色环保型装修材料，并加强室内通风，可有效防止装修材料中有毒、有害气体的挥发导致室内空气污染。

3、施工期噪声

施工噪声主要来源于包括施工现场各类机械设备和物料运输的交通噪声，各施工阶段的主要噪声源及其声级见下表。

表5-1  施工机械设备的噪声级   单位：dB(A)

施工阶段

机械名称

声级测值（5m处）

土石方

挖掘机

90

推土机

85

装载机

90

基础打桩

静力压桩机

90

风镐

90

空压机

90

结构

振捣棒

85

电锤、电刨

100

吊车、升降机

80

钻孔机

90

装修

吊车

80

切割机

85

电钻

90

4、施工期固体废物

施工期产生的固体废物包括余泥渣土（地块平整表土、基础工程多余泥土等）、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。

①建筑垃圾

施工期基础工程、结构工程及装修工程实施期间均会产生建筑垃圾。建筑垃圾的主要成份：废弃的沙石、水泥、木屑、碎木块、弃砖、水泥袋、废纤维、碎玻璃、废金属、废瓷砖等。采用建筑面积预测建筑垃圾的产生量：

JS=QS×CS

式中：JS——建筑垃圾总产生量（t）；

QS——总建筑面积（m2），本项目总建筑面积70202m2；
CS——平均每平方米建筑面积垃圾产生量（t/m2），取0.06t/m2。

根据上式计算所得本项目建筑垃圾总产生量约为4212t。

②工程弃土

本项目施工期间开挖的土方，应尽量用于项目地块平整和建成后的绿化植被等，既解决了弃土的出路问题，满足了绿化植被对地面覆土厚度的需要，又美化了人工环境。弃方将运往余泥渣土排放管理部门指定的合法受纳场排放。

③施工人员生活垃圾

采用人口发展预测：WS =PS×CS

式中：WS——生活垃圾产生量（kg/d）；

PS——施工人员人数，100人；

CS——人均生活垃圾产生量（0.5kg/d·人）。

根据上式计算所得该项目生活垃圾产生量约为50kg/d，即36t/a（年施工期按720天计）。

（二）营运期污染源强分析
一、废水

根据《广东省用水定额》（DB44/T1461-2014）、《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册（2008年）》及《建筑给水排水设计规范》，并结合本项目的实际情况，项目用水排水情况见表1-5。用水平衡图见图1-1。
1、餐饮废水

本项目设有西餐厅、中餐厅、顶层餐厅和宴会厅，用水系数参照《广东省用水定额》（DB44/T1461-2014）“正餐服务”行业：西餐厅（243个餐位）用水系数为140升/餐位·日、中餐厅（240个餐位）和顶层餐厅（54个餐位）用水系数为145升/餐位·日、宴会厅（775个餐位）用水系数为220升/餐位·日，则本项目餐饮用水量为247.1t/d。废水排放系数按用水量的90%计，则餐饮废水产生量约为222.4t/d，主要污染物为 CODCr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油等。餐饮废水经隔油隔渣+三级化粪池处理后排入自建的生活污水处理站进行处理。

2、生活污水
①客房生活污水

本项目酒店客房设930个床位，用水系数参照《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册（2008 年）》中“一区 旅游饭店 大型”的产排污系数：0.32吨/床位·天计算，则每天客房生活用水量为297.6t/d。废水排放系数按用水量的90%计，则客房生活污水产生量约为267.8t/d。

②员工生活污水

本项目共有员工300名，均不在项目内住宿；年工作日为360天，实行轮班制度，每日在项目内食用一餐，参照《广东省用水定额》（DB44/T1461-2014），员工生活用水系数按60升/人·d计算，则员工生活用水量为18t/d。废水排放系数按用水量的90%计，则员工生活污水产生量约为16.2t/d。
③洗浴娱乐废水

本项目设有桑拿沐足、KTV、棋牌室、行政酒廊，用水系数参照《广东省用水定额》（DB44/T1461-2014）：桑拿沐足（50个座位）用水系数为200升/位·日，则桑拿沐足用水量为10t/d，KTV、棋牌室、行政酒廊等用水量约为20t/d。废水排放系数按用水量的90%计，则洗浴娱乐废水产生量约为27t/d。
④洗衣废水

本项目设有洗衣房，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009），洗衣房用水系数为80升/公斤·日，本项目每日需洗衣约有1900公斤，则洗衣用水量约为152t/d。废水排放系数按用水量的90%计，则洗衣废水产生量约为136.8t/d。
小计以上生活用水量为497.6t/d，污水产生量为447.8t/d，主要污染物为 CODCr、BOD5、SS、NH3-N等。生活污水经三级化粪池处理后排入自建的生活污水处理站进行处理。
3、绿化用水
本项目绿化面积为9000m2，参照《广东省用水定额》（DB44/T146 1-2014）“市内园林绿化”，用水量按0.0011m3/ m2·d计，则用水量为9.9m3/d，绿化用水全部蒸发或进土壤消耗，没有废水产生。

4、冷却塔用水
本项目设置中央空调，配套4台冷却塔，运行时间为24h/d，年工作日360天。冷却塔用水循环使用，不外排。考虑蒸发飞溅损失，补充水量按循环水量（1854m3/h）的1.5%计算，则冷却塔补充水量为667.4t/d。
5、温泉区用水
本项目设有多个温泉泡池，根据建设单位提供的资料，温泉区用水量约为500t/d。温泉区全年开放，每日排空，因此温泉区污水排放量为500t/d。温泉区污水较为清洁，排入自建的地埋式温泉污水处理站，通过“毛发过滤器+消毒”处理工艺单独处理后，可直接排入纳污水体排水渠。
6、小结
综上所述，本项目综合用水量为744.7t/d，综合污水排放量为670.2t/d（其中餐饮废水排放量为222.4t/d，生活污水排放量为447.8t/d）。参照同类污水中污染物的浓度，本项目污水中各主要污染物浓度及产生量如下表所列：
表5-2 项目污水水质一览表

污水量（t/a）

指标

CODcr
BOD5
SS

氨氮

动植物油
餐饮废水80064
产生浓度(mg/L)

800
150
250
25
100
产生量(t/a)
64.051
12.01
20.016
2.002
8.006
生活污水161208
产生浓度(mg/L)

250
110
100
20
产生量(t/a)
40.302
17.733
16.121
3.224
综合污水241272
产生浓度(mg/L)

432.51
123.28
149.78
21.66
33.18
产生量(t/a)
104.353
29.743
36.137
5.226
8.006
综合污水241272
排放浓度(mg/L)
40
10
10
5
1

排放量(t/a)
9.651
2.413
2.413
1.206
0.241
本项目所在区域不属于城镇污水处理厂纳污范围，本项目综合污水经自建的生活污水处理站处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值后排入项目东侧排水渠，流经约350m后汇入上护水（新田水上游支流）。
二、废气

本项目大气污染源主要为燃气锅炉废气、备用发电机尾气、餐厅厨房油烟、机动车尾气和废水处理系统产生的恶臭气体。

（1）燃气锅炉废气

根据建设单位提供的资料，本项目燃气锅炉天然气用量为74万m3/a。天然气为清洁能源，燃烧天然气产生的主要污染物为SO2、NOx和烟尘。本项目锅炉年使用天数为360d，每天24h运行，则年工作时间为8640h。

根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》(2010修订)第十册-4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃气工业锅炉提供的数据，烟气量的产污系数为136259.17Nm3/万m3-原料，SO2排污系数为0.02S千克/万立方米-原料（根据《天然气》（GB 17820-2018）中的二类天然气标准，本项目天然气含硫量（S）取值为100），NOx排污系数为18.71千克/万立方米-原料。天然气燃烧烟尘则参照《社会区域类环境影响评价》（中国环境科学出版社出版）中统计，1kNm3天然气燃烧产生的烟尘量为0.14kg。废气中主要污染物产生量具体见下表：
表5-3  燃气锅炉废气产排情况一览表

废气量（万m3/a）

污染物

SO2
NOX
烟尘

1008
产生浓度（mg/m3）

14.7
137.4
10.3
产生量（t/a）

0.148
1.385
0.104
排放浓度（mg/m3）

14.7
137.4
10.3
排放速率（kg/h）

0.017
0.16
0.012
排放量（t/a）

0.148
1.385
0.104
执行标准
50
150
20
由上表可知，燃气锅炉废气排放浓度达到《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表2中新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值的要求，由10米排放筒（P1）排放。

（2）备用发电机尾气

项目设有2台2000kW备用柴油发电机，作为市电停电时使用，以保证应急供电，预计每年开机时间约36小时。本项目柴油发电机额定燃油消耗率按199g/kw.h计，则本项目备用发电机耗油量约为28.656t/a。根据《普通柴油》（GB252-2015）的要求，本项目所采用的柴油需为含硫率≤0.001%（2018年1月1日起），灰分≤0.01%的普通0#轻质柴油。

备用发电机运行时会产生燃油废气，尾气污染物主要为SO2、NOx和烟尘等。根据《大气污染工程师手册》，当空气过剩系数为1时，1kg柴油产生的理论烟气量为 11Nm3，一般柴油发电机空气过剩系数为1.8（空气过剩系数=实际烟气量/理论烟气量），则发电机每燃烧1kg柴油产生的实际烟气量为1.8×11=19.8Nm3 ， 则本项目发电机烟气量约为56.74万Nm3/a。
本项目备用发电机尾气中的SO2、NOx、烟尘的产生情况参考燃料燃烧污染物排放物料平衡计算方法，具体如下：

GSO2=N×S×2

式中：GSO2—二氧化硫的排放量，kg；

N—燃料的消耗量，kg；

S—燃料的含硫量，%；本项目取0.001%；

GNOx=1.63×B×(N×β+0.000938)

式中：GNOx—氮氧化物的排放量，kg；

B—消耗的燃料量，kg；

N—燃料中的含氮量，%，本项目使用的柴油为普通轻质柴油，根据《燃料

燃烧污染物排放物料平衡计算方法》，轻油的含氮量平均值为0.02%；

β—燃料中氮的转化率，%，本项目使用的柴油为普通轻质柴油，根据《燃料燃烧污染物排放物料平衡计算方法》，项目氮的转化率为40%。

G烟尘=N×m

式中：G烟尘—烟尘的排放量，kg；

N—燃料的消耗量，kg；

m—燃料的灰分含量，%；本项目取0.01%.

经计算，备用发电机尾气产排情况见表5-4。

表5-4 备用发电机尾气产排情况一览表

废气量（万m3/a）

污染物

SO2
NOX
烟尘

56.74
产生浓度（mg/m3）

1.01

83.8

5.05
产生速率（kg/h）

0.016

1.321

0.08

产生量（kg/a）

0.573

47.55

2.866
处理措施
直接排放
排放浓度（mg/m3）

1.01
83.8
5.05
排放速率（kg/h）

0.016
1.321
0.08
排放量（kg/a）

0.573
47.55
2.866
执行标准
500
120
120
由上表可知，备用发电机尾气排放浓度达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准的要求，由15米排放筒（P2）排放。

（3）厨房油烟废气

根据建设单位提供的资料，本项目设有宴会厅、中餐厅、西餐厅和会所餐厅，共设4个厨房。餐厅厨房使用管道天然气为燃料，天然气属清洁能源，其燃烧产生的污染物极少，不作定量计算。项目餐厅日常生活在食物烹饪、加工的过程中会产生油烟废气，油烟废气的主要成分是动植物油遇热挥发、裂解的产物等。预计每日就餐人数为2625人，根据类比调查，用餐人均日食用油用量约为50g/人.d，一般油烟挥发量按总耗油量的3%计，则油烟产生量为1.418t/a。处理前油烟废气的浓度约为10mg/m3，则项目油烟产生及排放情况见表5-4。

餐厅厨房油烟均采用高效静电油烟净化器进行处理，处理后的油烟经油烟排气管道引至楼顶排放。根据文献《商业建筑中餐饮排油烟系统设计分析》（杨木、王健编），静电式油烟净化设备净化效率能达到80~90%，本项目取80%，处理后厨房油烟排放量为0.284t/a，排放浓度为2mg/m3，故本项目产生的油烟排放浓度可达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中油烟最高允许排放浓度（≤2.0mg/m3）。
表5-5项目油烟废气产排情况

污染源
人数

用油指标

（g/人.d）

年使用天数（天）

耗油量

（t/a）

油烟挥发系数

油烟产生量

（t/a）

油烟排放量

（t/a）

厨房油烟
2625
50

360
47.3
3%

1.418
0.284
（4）机动车尾气

本项目中来往的车辆会排放汽车尾气，主要成分为CH、NO2、CO等。由于各机动车辆在本项目内的行驶路程较短，车辆尾气污染物产生量较小，为无组织排放，因此不对其进行定量分析。
（5）恶臭气体
本项目污（废）水处理过程中会有恶臭气体产生，主要来源为有机物被微生物吸收或解时所产生的氨气、硫化氢等。

北京环境监测中心在吸取国外经验的基础上提出了恶臭6 级分级法，该分级法以嗅觉的感觉和人的主观感觉特征两个方面来描述各级特征，既明确了各级的差别，也提高了分级的准确程度。

表5-6   恶臭6级分级法

强度分类
臭气感觉程度
1
未闻到有任何气味，无任何反应

2
勉强能闻到有气味，但不宜辩认气味性质（感觉阈值）认为无所谓

3
能闻到气味，且能辨认气味的性质（识别阈值），但感到很正常

4
很容易闻到气味，有所不快，但不反感

5
有很强的气味，而且很反感，想离开

6
有极强的气味，无法忍受，立即逃跑

本项目污水处理站为地埋式，周边区域空旷，类比同类型污（废）水处理产生的氨气、硫化氢恶臭，其周边2m范围内的恶臭等级为2~3级。由于此类恶臭存在区域性，只有近距离范围才能感觉到臭味，经距离衰减及大气环境的稀释作用后，对外环境影响较小，因此不作定量分析。

三、噪声

本项目营运期产生的噪声主要有营业噪声（娱乐噪声、游客噪声）、配套设备噪声和机动车噪声。

（1）营业噪声

本项目营业期间，设有KTV房、棋牌房、温泉区等娱乐措施，客人比较聚集会造成一定的人为噪声，噪声值一般在75~85dB之间，KTV房设在地下一层，棋牌房设在酒店二层等位置，墙体和门窗采隔声较好的材料，可有效的减少噪声对环境的影响。

（2）配套设备噪声

配套的高噪声设备包括备用发电机、水泵、风机、冷却塔等。项目在营运期间设备噪声主要为机械及空气动力性噪声，本项目主要噪声设备噪声源的特点见下表。

表5-7  噪声污染源源强一览表
序号

噪声源
噪声源强dB(A)

处置措施
1

备用发电机
80~90
低噪声设备、减振、设备房隔声

2

水泵

80~80

3
风机
75~80
4
冷却塔
70~80
（3）机动车噪声

项目内汽车、摩托车等产生的交通噪声，噪声值一般在65～75dB(A)之间。
四、固体废物
本项目运营期固体废物主要为顾客及员工生活垃圾、餐饮垃圾和污水处理站污泥。
（1）顾客及员工生活垃圾

本项目酒店客房共设930个床位，生活垃圾产生系数为0.4kg/床位•天，则产生量为372kg/d；工作员工人数为300人，不在项目内住宿，其生活垃圾产生系数为0.5kg/人•日，则产生量为150kg/d。因此，项目顾客及员工生活垃圾产生量为522t/d，约188t/a。

（2）餐饮垃圾

本项目约有1312个餐位，餐饮垃圾产生系数按0.54kg/餐位•天计，则餐饮垃圾产生量为708.48t/d，约255t/a。
（3）污水处理站污泥
本项目拟自建污水处理站处理生活污水，运行过程中会产生剩余活性污泥。污泥产生系数按4.53t/万t-废水处理量计算，本项目废水处理量为241272t/a，则污水处理站污泥产生量约为109t/a。污泥就近运至陆河县卫生填埋场进行填埋处理。




六、项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源
	污染物名称
	处理前产生浓度及

产生量(单位)
	排放浓度及

排放量(单位)

	水

污

染

物
	综合污水
	废水量
	241272t/a
	241272t/a

	
	
	CODCr
	432.51mg/L；104.353t/a
	40mg/L；9.561t/a

	
	
	BOD5
	123.28 mg/L；29.743t/a
	10mg/L；2.413t/a

	
	
	SS
	149.78mg/L；36.137t/a
	10mg/L；2.413t/a

	
	
	NH3-N
	21.66mg/L；5.226t/a
	5mg/L；1.206t/a

	
	
	动植物油
	33.18mg/L；8.006t/a
	1mg/L；0.241t/a

	
	温泉区污水
	定期换水，用水量500m3/d

	
	冷却塔用水
	循环使用，不外排，定期补充新鲜水

	大

气

污

染

物
	燃气锅炉废气
	SO2
	14.7mg/m3；0.148t/a
	14.7mg/m3；0.148t/a

	
	
	NOx
	137.4mg/m3；1.385t/a
	137.4mg/m3；1.385t/a

	
	
	烟尘
	10.3mg/m3；0.104t/a
	10.3mg/m3；0.104t/a

	
	备用发电机尾气
	SO2
	1.01mg/m3；0.573lg/a
	1.01mg/m3；0.573lg/a

	
	
	NOx
	83.8mg/m3；47.55kg/a
	83.8mg/m3；47.55kg/a

	
	
	烟尘
	5.05mg/m3；2.866kg/a
	5.05mg/m3；2.866kg/a

	
	厨房油烟
	油烟
	10mg/m3；1.418t/a
	2mg/m3；0.284t/a

	
	机动车尾气
	CO、HC等
	少量
	少量

	
	污水处理站恶臭气体
	臭气
	＜20（无量纲）
	＜20（无量纲）

	固

体

废

弃

物
	顾客及员工生活
	生活垃圾
	188t/a
	0t/a

	
	餐饮厨房
	厨余垃圾
	255t/a
	0t/a

	
	污水处理站
	污泥
	109t/a
	0t/a

	噪声
	本项目噪声主要来自于社会生活噪声、配套设备包括备用发电机、水泵、风机等噪声及机动车噪声，噪声源强约为70~90dB（A）。
	昼间≤60dB（A）

夜间≤50dB（A）

	其

他
	

	主要生态影响（不够时可附另页）：

本项目选址周围无特别值得关注的国家重要自然景区或较为重要的生态系统，不属于珍稀或濒危特殊物种的生境或迁徙走廊。项目建成后不会对周围生态环境造成明显不良影响。

项目施工过程会扰动土壤，破坏原有的生态，本项目完工后，将对项目内及周围地区的植被进行恢复，以营造良好的生态环境。另外，施工过程中容易产生水土流失，要采取相应措施，做好项目地块内的水土保持措施。


七、环境影响分析

	施工期环境影响分析

1、施工期水环境影响分析
项目施工过程中的废水主要是施工废水、暴雨的地表径流和施工人员生活污水。施工单位应严格执行施工管理规定，对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、漫流、乱流污染道路、环境或淹没市政设施。 

（1）施工废水与地表径流 

项目施工废水中污染物主要为SS和含有少量的石油，地表径流主要为污染物为SS。这些废水中悬浮物含量较高，若不经处理直接排放将会对受纳水体造成污染。因此，施工期间，施工单位应采取废水污染防治措施如下： 

①建设单位应加强施工管理并进行围蔽施工，在施工工场、临时堆场四周设置排水沟，排水沟每隔一段距离或者在拐弯处设置沉砂池，施工工场、临时堆场的雨水由排水沟收集。 

②基坑废水、泥浆废水、混凝土养护废水和地表径流通过排水沟引至沉淀池进行沉淀处理，施工机械及运输车辆冲洗废水排入隔油隔渣池、沉淀池处理，废水经处理后暂存于蓄水池。 

③在施工场地建设临时蓄水池，将经沉淀池和隔油隔渣池处理后废水的回用于施工工场、道路洒水降尘，或用于建筑材料配比用水，不得外排。 

④施工单位应根据当地降雨特征，制定雨季、特别是暴雨期的排水应急响应工作方案，以便在需要时实施。应根据情况设置雨水调蓄池作为地面径流控制措施降雨时起调蓄作用，错峰排放（降雨结束后需排空，为下次降雨或事故应急做好准备）

⑤为了防止施工对周围水体产生的石油类污染，在施工过程中，定时清洁建筑施工机械表面不必要的润滑油及其它油污，尽量减小建筑施工机械设备与水体的直接接触；对废弃的用油应妥善处置；加强施工机械设备的维修保养。 

建筑施工废水和地表径流经上述防治措施处理后，对周围水环境质量影响较小，不会造成明显不良影响。 

（2）施工人员生活污水
施工人员食宿依托周边村庄，施工工地不设厨房、临时宿舍。拟在工地设置或租赁少量流动卫生间收集粪便污水，由环卫部门清运，严禁直接排出，不会对周围地表水环境造成明显影响。

2、施工期大气环境影响分析
本项目施工期主要大气污染物包括施工扬尘、施工机械燃油废气和装修废气。 

（1）施工扬尘 

在整个施工期间，产生扬尘的作业主要有开挖、回填、建材运输、露天堆放、装卸等过程，如遇干旱无雨季节，在大风时，施工扬尘将更严重。 

在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据类比调查，施工场地上风向50m范围内TSP浓度约0.3mg/m3，施工工地内TSP浓度约0.6-0.8mg/m3，下风向50m范围内 TSP 浓度约0.45-0.5mg/m3，100m 距离TSP浓度约0.35-0.38mg/m3，150m距离TSP浓度约0.31-0.34mg/m3。可见，施工场地下风向100米内扬尘影响较明显。土方的开挖、堆放、回填产生扬尘污染主要发生在施工围蔽施工过程，特别在干旱大风季节施工时，如果不采取有效的保湿措施，扬尘污染将十分严重。同时，车辆运输过程也会产生扬尘。 

抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。表7-1为施工场地洒水抑尘的试验结果。由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20～50m范围。 

[image: image6.png]7.1 BTHARANLARER # i mg/m?
R Sm 20m Som 100m
THEK 1014 289 s 086
TSP M FEKE
A 201 140 067 060





根据上表分析，通过定期洒水在约30m处能够达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》中第二时段无组织排放标准，由四至情况图及卫星图可知，本项目最近敏感点为东北面约70米的田心村，为减少施工废气对周边环境的影响，建设单位应采取屏蔽作业等合理可行的控制措施。主要对策有： 

①控制施工扬尘。加强建设项目施工期扬尘控制的环境监理，积极发挥部门联动作用，督促施工单位实施工现场封闭围挡、设置冲洗设施、道路硬底化等扬尘防治措施，做到施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输。要对施工工地内、道路两侧及工业企业内堆积工程材料、沙石、土方、建筑垃圾等易产生扬尘污染场所采用封闭、喷淋及表面凝结等防尘措施；要加强裸露土地的绿化或铺装，落实路面保洁、洒水防尘制度，减少道路扬尘污染。

②施工现场要实行屏蔽作业，围档高度不低于2.5米，档扳与板之间、档板与地面之间要密封。围档应坚固、稳定、整洁、美观、规范成线，沿工四周连续设置并要进行彩画美化，做到定期粉刷保证观。
③对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，袋装的粉体建筑材应在专门库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂。

④开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度以减少扬尘量，而且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷；

⑤运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，出场车辆必须清洗轮胎及底盘泥土，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘；

⑥遇到四级风以上天气不得进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工，并对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施；

⑦有扬尘产生的施工切割、打磨等尽量集中进行，密闭施工或带水作业，不能集中进行的尽量密闭作业；

⑧建筑工程脚手架外侧必须使用合格的密目式安全网进行全封闭，并做到定期清洗，对破损安全网要及时更换；

⑨车辆经清洗后进入城市道路前的裸土道路、建筑工地除了挖槽区以外的裸土地面，应进行水泥固化。

⑩施工过程中，严禁焚烧一切废弃的建筑材料。

在采取有效措施处理后，可降低施工扬尘对周围大气环境的影响，且施工期造成的大气污染是短期、局部的，随着施工期的结束，这些影响可以逐步得到恢复。

（2）机械燃油废气

施工期间，本项目使用到的机械设备包括钻孔机、挖掘机等，材料运输需要运输车辆。这些机械和车辆在使用过程中会产生燃油废气，废气中污染物主要有NOX、CO、HC等。但由于本项目为房地产开发项目，施工使用的机械设备多以电为动力，仅在土方施工阶段少量使用以柴油为动力的施工机械，其单个设备的污染物排放系数较大，但由于使用的设备较少，所以本项目施工机械和车辆的尾气污染相对较轻。根据同类型建设项目现场监测结果，在距施工现场50m处CO、NO2小时平均增加值分别为0.2mg/m3和0.09mg/m3，占《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的二级标准中小时浓度限值的2%和3.75%，由此可见，应加强运输车辆及机械的管理措施，减少其尾气中污染物的排放量，则本项目施工期施工机械及运输车辆尾气不会对周围环境空气质量产生明显的影响。

（3）装修废气影响分析

目前我国市场上的上千种装饰材料中，化学建材占的比重相当大，油漆、乳胶漆、喷塑剂、黏合剂、墙纸、屋顶石膏板等，一般都含有对人体有害的物质。这些物质一般是甲醛、甲苯、二甲苯、氯化烃、铅和铅的化合物、吗啉等。

装饰建材中的有机化合物在不同的室温下挥发为气体，对室内空气造成污染。轻者可以引起慢性中毒，重者就会影响人体的造血机能、呼吸系统、神经系统、免疫系统。严重超标时，还会引起鼻炎、咽喉炎、喉咙痉挛、肺炎、肺水肿等。在室内有害物质中，甲醛所造成的污染应引起足够重视，它是导致人类鼻咽癌的“元凶”。因此，需采取系列有效措施，降低装修废气对人体及周围环境的影响。

装修废气污染防治措施如下：

①使用绿色建材

一般来说，装饰材料中大部分无机材料是安全和无害的，如龙骨及配件、普通型材、地砖、玻璃等传统饰材，而有机材料中部分化学合成物则对人体有一定的危害，它们大多数为多环芳烃、如苯、酚、醛等及其衍生物，具有浓度的刺激性气味，可导致人各种生理和心理的病变。

②绿色环保施工

在使用绿色环保建材的同时，在施工过程之中还要始终保持室内空气的畅通，及时散发有害气体，同时对于建筑垃圾进行妥善分类处理，保证施工过程之中不会对施工人员健康和环境产生影响，使得室内环境空气达到《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2010）。

3、施工期噪声影响分析
施工期噪声主要集中在基础打桩施工阶段，主要噪声源是静压打桩机、风镐和空压机等。这些噪声源属于固定源。将项目在施工期间产生的噪声可以近似作为点声源处理，根据点声源随距离的衰减模式，估算施工期间离噪声源不同距离处的噪声值：

表7-2 基础施工期间噪声随距离衰减变化情况 单位：dB（A）
施工

阶段

机械名称

声级测值

（5m处）

边界外距离（m）

20

40

60

80

100

150

200

250

土石方

挖掘机

90

78.0

71.9

68.4

65.9

64.0

60.5

58.0

56.0

推土机

85

73.0

66.9

63.4

60.9

59.0

55.5

53.0

51.0

装载机

90

78.0
71.9

68.4
65.9
64.0
60.5
58.0
56.0
基础

打桩

静力压桩机

90

78.0
71.9

68.4
65.9
64.0
60.5
58.0
56.0
风镐

90

78.0
71.9

68.4
65.9
64.0
60.5
58.0
56.0
空压机

90

78.0
71.9

68.4
65.9
64.0
60.5
58.0
56.0
结构

振捣棒

85

73.0
66.9

63.4
60.9
59.0
55.5
53.0
51.0
电锤、电刨

100

88.0

81.9

78.4

75.9

74.0

70.5

68.0

66.0

吊车、升降机

80

68.0

61.9

58.4

55.9

54.0

50.5

48.0

46.0

钻孔机

90

78.0

71.9

68.4

65.9

64.0

60.5

58.0

56.0

装修

吊车

80

68.0

61.9

58.4

55.9

54.0

50.5

48.0

46.0

切割机

85

73.0

66.9

63.4

60.9

59.0

55.5

53.0

51.0

电钻

90

78.0

71.9

68.4

65.9

64.0

60.5

58.0

56.0

根据上表，各施工阶段的施工场地外120米左右的施工噪声可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间噪声限值的要求。一般而言，施工机械在露天的环境中进行施工，通常情况下无法进行有效的密闭隔声处理，因此本项目施工期产生的噪声会对其周围的环境、附近敏感点会产生一定影响。但施工噪声是短暂的，且属无残留污染，对周围声环境质量的影响随施工结束而消失。为减少在施工过程中产生的噪声对周围环境的影响，建设单位和施工单位必须按照《广东省环境保护条例》，规范施工行为。本项目拟采取的施工噪声污染防治措施包括：

①严禁高噪声、高振动设备在12：00~14：00和22：00~6：00休息时间作业，施工单位应选用带有隔声、消声的低噪音机械设备。

②合理安排施工时间，制订施工计划，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高；

③对施工场界进行围蔽处理，围蔽高度不低于2.5m，降低噪声的向外传递。就一般情况而言，围避屏障的隔声量在3~5dB；

④降低人为噪声，按规定操作机械设备，支护、拆卸、吊装过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪音。少用哨子等指挥作业，而代以现代化设备，如用无线对讲机等。

⑤加强运输车辆的管理，按规定组织车辆运输，合理规定运输通道。一旦经过居民区时，车辆应限速行驶，减少鸣笛。

⑥根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的规定，若采取降噪措施后仍达不到规定限值，特别是发生施工扰民现象时，施工单位应向受此影响的组织或个人致歉并给予赔偿。

采取上述措施，施工机械的噪声可得到一定的控制。本工程基础施工是暂时的，施工结束后不再产生施工噪声，但由于施工机械噪声具有强度大的特点，施工期间可能会引起周围公众的不良情绪，建设单位需对此引起重视，通过有效的降噪措施和合理的噪声施工时间安排，降低施工噪声对周围环境的影响，做到文明施工，做好必要的安抚工作，尽可能取得公众的理解和支持。
4、施工期固体废物影响分析

本项目施工过程中会产生一定量的余泥渣土、建筑垃圾、施工人员生活垃圾，如不妥善处理，将对周围环境产生一定影响，如污染土壤和水体，生活垃圾会散发恶臭。因此，必须对这些固废妥善收集、合理处置。为此，建议采取如下污染防范措施：

（1）施工单位必须严格按照规定向当地余泥渣土排放管理处提出申请，按规定办理好余泥渣土排放的手续，获得批准后委托有资质的单位将余泥、建筑垃圾等运至指定的受纳地点弃土。

（2）车辆运输散体物料、废弃物余泥时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶。

（3）委托有资质的运输单位及时清运施工余泥渣土，防止中途倾倒事件发生，不设永久堆放或长期堆放场地。

（4）选择对外环境影响小的出土口、运输路线和运输时间，降低施工期扬尘影响。

（5）加强施工现场的管理及施工人员的教育，禁止随地乱丢垃圾、杂物，保持工作和生活环境的整洁。

（6）施工人员产生的生活垃圾经分类后交由当地环卫部门统一清运。同时要做好垃圾堆放点的消毒，杀灭害虫工作，以免散发来恶臭，滋生蚊蝇，影响正常工作与生活。

通过上述措施，本项目施工期产生的固体废物可得到妥善处理，不会对周围环境产生明显影响。

5、施工期间水土流失防治措施

水土流失的危害性表现在：

（1）降低土壤肥力，水土流失一般冲走富含有机质的表层细土粒；

（2）水土流失造成河流水质混浊，影响了水体的使用功能；

（3）造成泥沙淤积，抬高河床，降低河道的泄洪能力。

根据地形的现场勘测，项目地块平坦，但施工期难免使开挖土方裸露，如不采取相应的水土保持措施，遇上降暴雨会造成一定的水土流失，施工单位应采取相应的水土保持措施。

施工期水土流失防治保护措施如下：

（1）应在现场低洼处构筑足够容量的临时沉淀池截留泥砂，防止强降雨天气水土流失淤塞排污管道，明确弃土场所的具体地点和数量，建好档土墙，防止水土流失，并防止任意挖土和弃置余泥垃圾。

（2）优化土石方的调配，根据各地段工程的具体情况，合理规划设计，挖出的土方尽可能回填，减少弃方量，基本做到填挖平衡，避免弃土的水土流失问题。

（3）排水和导流措施的设计：设计中应增设排水出口，并用石块、混凝土铺砌沟渠底和侧面，减少裸地土质受冲刷。

（4）合理安排施工进度：5~7月为雨季，也是当地热带风暴频繁发生的季节，土壤侵蚀主要发生在此期间，因此合理规划施工进度很有必要。施工单位应合理制定施工计划，以便在暴雨前及时将填铺的松土压实，用沙袋、废纸皮、稻草或草席等遮盖裸露地面进行临时应急防护、减缓暴雨对裸地的剧烈冲刷。

（5）土方工程和排水工程同步进行。实际施工中要充分考虑土地一次降雨量大的气候特点，落实排水工程措施。在进行土方工程的同时，对于排水工程，争取同步进行，避免雨期地表径流直接冲刷裸地表面而引起水土流失。 

（6）沉砂池的建设和管理。施工中还必须重视沉砂池的建设，在施工工地周边设砂沟，保证有足够大的沉淀容积，使施工排水和路面径流经沉砂池沉淀泥沙后回用，避免泥沙进入周边水体；注意沉砂池中泥沙量的增加，及时清理，防止泥沙溢出进入周边水体。

6、生态环境影响分析

本项目施工期对生态环境的影响主要表现在场地开挖和平整时破坏地表植被造成水土流失。另外，施工扬尘会影响周边绿色植物的呼吸和光合作用。 本评价要求施工单位采取下述保护措施：在场地平整前修建挡土墙，合理安排施工工期，尽量避开雨季施工，加快施工速度。对开挖的裸露地表及时采取压实和绿化措施。安排专人定期对周边绿化树木洒水冲洗，减少扬尘附着。

（1）对植物资源的影响 本项目不占用农田和绿地，根据现场调查，在工程影响范围内植被类型均属于一般常见种，生长范围广，适应性强，不会因项目建设而导致植物种群消失。因此项目施工不会影响生态系统的稳定性和完整性。本项目建成后，被破坏的植被可得到恢复。

（2）对陆生动物资源的影响 根据现场调查结果，项目所在区域内无受保护的珍稀动物资源，但场地内仍有少量两栖动物（青蛙）、鸟类（麻雀）分布。施工期间，由于项目建设，施工人员干扰活动和施 工机械对这些动物的活动有一定的影响，使它们会迁移到非施工区。由于施工范围小，工程建设对野生动物影响范围不大，因此对动物不会造成大的影响。同时地面恢复后，它们仍可回到原来的区域，不会对其生存造成威胁。

7、施工期对新田河的环境影响分析 

项目施工期采取封闭式管理模式，项目边界建有围栏，定期洒水抑尘。主体工程场地、道路采取硬化措施，能有效地控制降雨及地表径流对原地表的溅蚀、冲刷的作用。在施工工地周边设砂沟、沉沙池，使施工排水和路面径流经沉砂池沉淀泥沙后回用，不会对新田河产生影响。

营运期环境影响分析

水环境影响分析

（1）废水污染源

本项目外排废水主要为综合污水，包括餐饮废水、客房生活污水、员工生活污水、洗浴娱乐废水、洗衣废水，产生量为670.2t/d（241272t/a）。综合污水经自建的生活污水处理站处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）的第二时段一级标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准的较严值，排入项目东侧排水渠，流经约350m后汇入上护水（新田水上游支流）。本项目主要污染物排放情况如表5-1所示。

冷却塔用水循环使用，不外排，定期补充新鲜水。

温泉区污水排放量为500t/d。温泉区污水较为清洁，排入自建的地埋式温泉污水处理站，通过“毛发过滤器+消毒”处理工艺单独处理后，作为清净下水直接排入项目东侧排水渠。
本项目污水处理站排污口拟设于项目东侧的排水渠，总排水口位于Ⅲ类功能区划河段，因此排水口的设置是合理合法的。

（2）评价等级判定
项目温泉区污水的污染物浓度较低，因此不将其当作污水看待，作为清净下水直接排放至项目东侧排水渠。
根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）的规定，建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。项目属于水污染影响型建设项目，应根据排放方式和废水排放划分评价等级，详见下表。

表7-3  水污染影响型建设项目评价等级判定

评价工作等级

评价工作分级判据
排放方式

废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲）

一级

直接排放

Q≥20000 或W≤600000

二级

直接排放

其他

三级A

直接排放

Q＜200 且W＜6000

三级B

间接排放

——

本项目综合污水排放量为670.2t/d（241272t/a），根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）的附录A查阅，则上述污染物对应的水污染物当量数详见下表。

表7-4 污染物污染当量值分析表

污染物

排放量（kg/a）

污染当量值（kg）

污染物当量数

COD

9651
1
9651
BOD5
2413
0.5
1206.5
SS

2413
4
9652
NH3-N

1206
0.8
964.8
动植物油
241

0.16
38.56

根据上表可知，本项目最大当量为9652，属于水污染影响型建设项目二级评价等级。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）的要求，二级评价等级项目需要进行水环境影响预测。

（3）地表水影响预测
本项目纳污水体排水渠为小河，枯水期河水平均流量为0.3m3/s，本项目污水排放流量为0.0078m3/s，占排水渠的流量2.6%，说明河流尚有一定的稀释能力。综合污水处理站排放的污水排入排水渠混合，经过一个混和过程段后才能与水体完全混合，然后汇入上护水。混合过程段的长度一般由以下公式求得：

[image: image7.png]Lm=0.11+0.7[0.5 a 1.1(0.5 a)7]
" B B





式中：Lm－混合段长度，m; 

B－水面宽度，m； 

a－排放口到岸边的距离，m; 本评价污水按岸边排放预测，取值0；
u－断面流速，m/s；

Ey－污染物横向扩散系数，m2/s；用泰勒公式计算Ey=(0.058H+0.0065B)(gHI)1/2。 

排水渠平均深度0.4m，平均宽度1.5m，根据计算，本项目达标污水排入排水渠混合过程段长度为Lm=124m，说明废水排入后至下游124m后可完全混合。项目排放口到排水渠汇入上护水长度约为350m。

由于本项目纳污水体为项目东侧的排水渠，属于基本均匀混合水域，故预测模型为零维数学模型。零维数学模型的河流均匀混合模型公式如下所示：

C=（CpQp+ChQh）/（Qp+Qh）

式中：C——污染物浓度，mg/L；

Cp——污染物排放浓度，mg/L；

Qp——污水排放量，m3/s；

Ch——河流上游污染物浓度，mg/L

Qh——河流流量，m3/s

根据上述公式对本项目所排放的污染物进行计算，详见下表所示。

表7-5  零维数字模型污染物浓度计算表

污染物名称

污染物排放浓度（mg/L）

污水排放量（m3/s）

河流上游污染物浓度（mg/L）

河流流量

（m3/s）

污染物浓度（mg/L）

COD

40

0.0078
12
0.3
12.71
BOD5
10

2.5
2.69
SS

10

16
15.85
NH3-N

5

0.317
0.435
注：1、纳污水体为排水渠，河流流量选取水体自净能力最不利的枯水期多年平均流量0.2m3/s。

2、河流上游污染物浓度按照表3-4中对应监测数据的平均值计算。

根据上表预测分析可知，本项目直接排放的综合污水对纳污水体的水质影响不大，排水渠符合《地表水质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求，故本项目所排放的综合污水对纳污水体的影响是可接受的。
（4）项目废水污染物排放情况

项目废水类别/污染物及污染治理设施信息表、废水直接排放口基本情况表、废水污染 物排放执行标准表、废水污染物排放信息表如下所示。

表7-6  项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号

废水类别

污染物种类

排放去向

排放规律

污染治理设施

排放口

编号

排放口设置是否符合要求

排放口类型

污染治理设施编号

污染治理设施名称

污染治理设施工艺

1

综合污水
COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油等
排水渠
连续排放
TW001
综合污水处理站
AAO工艺
DW001

符合
 (企业总排

 □雨水排放

 □清净下水排放

 □温排水排放

 □车间或车间处理设施排放口

2
温泉区污水
/
排水渠

间断排放，排放期间流量稳定
TW002
温泉污水处理站
毛发过滤器+消毒

表7-7  废水直接排放口基本基本情况

排放口编号

排放口地理坐标

废水排放量/万t/a

排放去向

排放规律

间歇排放时段

受纳自然水体信息

汇入受纳自然水体地理坐标

经度

纬度

名称

受纳自然水体功能目标

经度

纬度

DW001

115.557815°

23.202711°

42.1272
排水渠
连续排放

/

排水渠
Ⅲ类水

115.558577°

23.202351°

表7-8  废水污染物排放执行标准

序号

排放口编号

污染物种类

国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议

名称

浓度限值/（mg/L）

1

DW001

COD
执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准较严者
40
BOD5
10
SS

10
NH3-N

5
动植物油
1
表7-9  废水污染物产生排放信息表

序号

排放口编号

污染物种类

排放浓度

（mg/L）

日排放量

（t/d）

年排放量

（t/a）

1

DW001
CODcr
40
0.027
9.651
BOD5
10
0.007
2.413
SS

10
0.007
2.413
NH3-N
5
0.003
1.206
动植物油
1
0.001
0.241
全厂排放口合计

CODcr
9.651
BOD5
2.413
SS
2.413
NH3-N

1.206
动植物油
0.241

（5）治理措施可行性分析

自建污水处理站拟采用“厌氧-缺氧-好氧（A/A/O）处理工艺，污水处理工艺流程见下图：

[image: image8.png]bER AT

y Tttt L
1 .
AT K Ml = 1 = R4t ——{ St e fid Ak ——) — YT b —— b et ——HE ik
T a T
L P4
Q TR AWR 1R ‘i‘v“i}i‘i@‘?ﬁﬁvm

1
HIEHL—=Yeyisha




图7-1  污水处理工艺流程示意图

污水处理工艺工艺流程说明：

餐饮废水经隔油隔渣池、其他污水经三级化粪池预处理后进入格栅池，首先经格栅池去除污水中较大的漂浮物和悬浮物，保护水泵正常运行，格栅可机械自动耙渣或人工控制机械耙渣；经过初处理的污水进入调节池，进行水质和水量的调节和控制，保护生化池的正常运行，调节池设置潜水泵将污水提升至厌氧池。在厌氧池与回流污泥充分混合接触，回流污泥中的聚酸菌吸收去除污水中一部分有机物，同时释放出大量磷。然后混合液自流进入缺氧池。在缺氧池中，厌氧池出水与回流污泥利用潜水泵充分接触，回流污泥中的反硝化菌利用厌氧池出水中的有机物作为碳源，将回流混合液中的大量NO2-N还原为N2而达到脱氮目的。然后再自流进入后续的好氧池。

好氧池采用接触氧化池，进行有机物的生物氧化、有机氮的氨化和氨氮的硝化等生化反应，污水得到净化。好氧池出水部分回流至缺氧池，部分进入沉淀池。

在沉淀池前设置加药反应槽，在反应槽上加入PAM和PAC。生物接触氧化池出水中的泥水混合液在沉淀池内进行重力沉降和上清液分离；处理后上清液排入砂滤池，对二级出水做进一步处理，沉降的活性污泥大部分回流至厌氧池，剩余污泥则进入污泥浓缩池中进行消毒处理。

根据进水水质情况以及工艺特点，各阶段污染物去除率如下。

表7-10  各阶段污染物去除率表

名称
项目
COD

（mg/L）

BOD5

（mg/L）
SS

（mg/L）

NH3-N

（mg/L）

动植物油

（mg/L）
格栅、调节池
进水
432
123
150
22
33
出水
346
111
120
22
30
去除率
20%
10%
20%
0
10%
厌氧池

进水
346
111
120
22
30
出水

138

78
96

18
3

去除率

60%

30%
20%

20%
90%

缺氧池

进水

138

78
96

18
3

出水

97

47
77

14
2

去除率

30%

40%
20%

20%
20%

好氧池

进水

97

47
77

14
2

出水

39

5
54

4
1.6

去除率

60%

90%
30%

75%
20%

沉淀池
进水

39

5
54

4
1.6

出水

27

4
11

4
1

去除率

30%

30%
80%

0
20%

砂滤池
进水

27

4
11

4
1

出水

27

4
3

4
1

去除率

0

0
70%

0
0

标准
40
10
10
5
1
根据对比广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）的第二时段一级标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准的较严值，外排废水可以达标排放，治理措施可行。

（6）对新田镇饮用水源地影响分析

新田镇饮用水源地有新田镇黎壁坑水源地，黎壁坑水源地与项目边界距离约4.0km。黎壁坑水源地下游经700m汇入新田河，汇入口位于本项目上游，距离约4.0km，故项目不会对新田镇黎壁坑水源地产生不良影响。

本项目生活污水处理站排污口拟设于选址东侧的排水渠，总排水口位于Ⅲ类功能区划河段，因此排水口的设置是合理合法的。

2、大气环境影响分析

（1）污染物影响分析
本项目大气污染源主要为燃气锅炉废气、备用发电机尾气、餐厅厨房油烟、机动车尾气和废水处理系统产生的恶臭气体。

1）燃气锅炉废气
由工程分析可知，本项目天然气锅炉燃烧废气收集后由1根10m高排气筒（P1）排放；排气筒燃烧废气中的 SO2、NOx、烟尘排放浓度分别达到《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表2中新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值的要求，对环境影响不大。

2）备用发电机尾气
由工程分析可知，备用柴油发电机仅作为应急停电时使用，使用时间较短，备用发电机尾气收集后由1根15m高排气筒（P2）排放，SO2、NOx、烟尘的排放浓度达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准的要求，污染物的量和浓度均较低，对周围大气环境影响也不明显。
3）厨房油烟废气
餐厅厨房采用清洁能源管道天然气为燃料，其燃烧产生的SO2、NOx、烟尘等污染物浓度较低。厨房油烟由高效油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）后，经内置烟道引至该层楼顶排放，油烟处理效率约80%，油烟排放量为0.284t/a，排放浓度为2mg/m³，可实现达标排放，对周围环境不会产生明显不良影响。
4）机动车尾气

本项目设有388个地下机动车泊位，进出车辆以小车为主，尾气污染物浓度相对较小，地下停车库的汽车尾气经通风设备由排风竖井抽至地面排放，根据设计换气次数不少于6次/h，排放口避开人行道排向绿化带，经距离衰减及大气环境的扩散稀释作用后，能满足广东省《大气污染物排放限值》(DB44-27-2001)第二时段无组织排放标准要求，对周边大气环境影响轻微。

5）污水处理站恶臭气体
本项目污水处理过程中会有臭气产生，主要源为污水处理站有机物被微生物吸收或分解时所产生的氨气、硫化氢等。由于此类恶臭存在区域性，只有近距离范围才能感觉到臭味；本项目污水处理站为地埋式，周边区域空旷，场内绿化较好，恶臭污染物通过自然通风以及绿地的净化，边界浓度可达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级新建标准，即臭气浓度≤20（无量纲），对项目内环境和外环境影响均较轻。

综上分析，本项目运营期产生的废气经有效处理后，对周边环境影响在可控范围。

（2）大气环境影响预测与评价
1）预测因子
根据工程分析，本项目大气污染源主要有燃气锅炉废气（SO2、NOx、颗粒物）、备用发电机尾气（SO2、NOx、颗粒物）、餐厅厨房油烟、机动车尾气和废水处理系统产生的恶臭气体等，按照技术导则的相关规定，本次预测选取预测因子为SO2、NOx、颗粒物。
2）污染源参数

本项目产生的燃气锅炉废气废气收集后通过1根10m排气筒（P1）排放，点源废气参数见表7-11。
表7-11 项目点源参数表

编号

名称

排气筒底部

中心坐标/m

排气筒底部海拔高度/m

排气筒高度/m

排气筒出口内径/m

烟气

流速m/s
烟气温度/℃

年排放小时数/h

排放

工况

污染物排放

速率/（kg/h）

X

Y

1
排气筒P1

154
141
33
15
0.2
10.3
50
8640
正常

排放

SO2
NOx
颗粒物
0.017
0.16
0.012
注：以项目中心为坐标原点，南北向为Y轴

3）评价标准和预测参数
本项目采用生态环境部推荐的AERSCREEN估算模型进行项目的预测分析，具体的评价标准、估算模型参数如下所示：
表7-12  评价因子和评价标准表
评价因子

平均时段

标准值①（μg/m3）

标准来源

颗粒物
24小时平均

450（150）
《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）

SO2
1小时平均
500
NOx
1小时平均
250
注：①根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018），对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

表7-13  估算模型参数表

参数

取值

城市/农村选项

城市/农村

农村

人口数（城市选项时）

/

最高环境温度/℃

38.5

最低环境温度/℃

0.1

土地利用类型

阔叶林

区域湿度条件

潮湿

是否考虑地形

考虑地形

□是      ☑否

地形数据分辨率/m

/

是否考虑岸线烟熏

考虑岸线烟熏

□是      ☑否

岸线距离/km

/

岸线方向/°

/

4）评价工作等级
根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）对确定环境影响评价工作等级的规定：“根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：

[image: image9.png]



式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，单位%；

Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，单位μg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，单位μg/m3。一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用导则中5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对于仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。
大气评价工作等级按下表的分级判据进行划分，最大地面浓度占标率Pi按上述公式计算，如果污染物数i大于1，取P值中最大者（Pmax）和其对应的D10%：
表7-14 评价等级判别表
评价工作等级
评价工作分级判据

一级

Pmax≥10%

二级

1%≤Pmax＜10%

三级

Pmax＜1%

5）预测结果

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式中的估算模型AERSCREEN进行计算，结果如下表所示。
表 7-15  大气环境影响评价工作等级结果

污染源
污染物
最大落地浓度出现距离(m)
最大落地质量浓度（mg/m3）
最大落地质量浓度占标率Pmax（%）

D10%出现距离（m）

评价等级

排气筒P1
SO2
59
2.31E-03

0.46
/
三级
NOX
59
2.17E-02
8.68
/

二级
颗粒物
59
1.63E-03
0.36
/

三级
由估算模型计算结果可知，本项目Pmax=1.86%，1%≤Pmax≤10%，确定项目大气评价等级为二级。根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2－2018）大气环境影响预测与评价的8.1.2要求，二级评价不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

6）大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式，计算大气环境防护距离。大气环境防护距离指为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在污染物与居民区之间设置的环境防护区域。在大气环境防护距离内不宜有长期居住的人群。
根据上文预测计算结果得知，项目大气污染物浓度未超过环境质量浓度限值，不需设置大气环境防护距离。
7）大气污染物排放量核算

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），对项目大气污染物进行核算，如下表：

表7-16  大气污染物有组织排放量核算表

序号

排放口编号

污染物

核算排放浓度/

（μg/m3）

核算排放速率/

（kg/h）

核算年排放量/

（t/a）

一般排放口

1

排气筒P1
SO2
14700
0.017
0.148
NOX
137400
0.16
1.385
颗粒物

10300
0.012
0.104
有组织排放总计

有组织排放总计

SO2
0.148
NOx
1.385
颗粒物

0.104
表7-17  大气污染物年排放量核算表

序号

污染物

年排放量（t/a）

1

SO2
0.148
2
NOx
1.385
3
颗粒物
0.104
3、声环境影响分析

本项目的主要噪声包括运营业噪声（娱乐噪声、游客噪声）、配套设备噪声和机动车噪声。为了保证本项目噪声的达标排放，建设单位采取了如下措施：

（1）机动车噪声

项目内设置汽车减速缓冲，禁鸣喇叭，严格管理停车的泊位顺序，避免了塞车现象，减轻了产生噪声污染的机会。车库及车道周围设置绿化带，对噪声进一步消减。

（2）营业噪声

营业噪声主要是KTV 房、棋牌房、温泉区等娱乐措施和游客游玩时产生的社会性噪声，建议建设单位采取以下措施，以减少本项目营运过程中产生的噪声对周边的影响：

①KTV房设在地下一层，房间墙体均做好隔声处理，采用隔音板材料吸音；天花板、内墙选用吸声效果较为理想的装饰材料；在低频音箱加装减震隔音垫，在音箱四周安装消音棉等；

②棋牌房设在酒店二层，墙体和门窗采隔声较好的材料；

③社会生活噪声主要来源于顾客的人群活动噪声，声源声级为60-70dB（A），生活噪 声具有随意性和不固定性。由于生活噪声源强相对较低，其影响范围一般局限在距离声源 10m范围内，主要对邻近人群日常休息产生影响。就本项目而言，游客室外游玩的区域主要是温泉区，温泉区与项目东面最近敏感点田心村之间相隔本项目的高层酒店建筑，距离大于180米，社会生活噪声经距离衰减、建筑阻隔，不会对东面敏感点产生影响。
（3）配套设备噪声

配套设备主要是备用发电机、风机、水泵、冷却塔等配套设备工作时产生的噪声，噪声级范围在70~90dB(A)。为降低噪声源对本项目边界噪声的影响，建设单位拟采取下列措施：①选用低噪型设备，加强日常维护与保养，及时淘汰落后设备；②水泵位于专用设备房内，安装时应设置减震基础、减震垫，其噪声经墙体的阻隔后对周围环境的影响不大；③各类进、排风机在运行时产生的噪声除机械噪声外，主要来源于气动性噪声，必须对风机加消声弯头进行消声，并进行减振处理；④备用发电机放置在全封闭机房，根据实验测试结果，墙壁为240 mm砖墙，隔声量约45dB(A)，设置隔声门、窗，机房四壁天花挂贴吸声材料，护面为镀锌微孔板，中间填玻璃纤维棉，则吸声量约10dB(A)，以减少发电机房的混响声；为解决发电机组尾气排放的气动性噪声，发电机配两级消声器，消声器为复合式，具有良好的消声效果，总消声量大于45dB(A)。

综上所述，本项目噪声源较为分散，营运期只要加强管理，优化布局，并对各类声源采取科学的治理措施，则本项目建成投入使用后，主要噪声源可能产生的声环境影响将仅局限在小范围内，边界噪声可满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类标准，对周围声环境的影响不大。

4、固体废物影响分析

本项目运营期产生的固废主要为顾客及员工生活垃圾、餐饮垃圾和污水处理站污泥。
（1）生活垃圾

生活垃圾经项目保洁人员收集后，交由环卫部门统一回收处理。生活垃圾的主要成分是废纸、瓜果皮核、饮料瓶包装、包装纸等，全部交环卫部门处理。从垃圾的减量化和回收利用方面考虑，建议对其进行分类收集处理，对废纸、废金属、塑料、橡胶等可回收的垃圾由指定部门统一回收处理。

（2）厨余垃圾
厨余垃圾由专用装置暂存，经项目保洁人员收集后，定期交由有处理能力的单位处理。

（3）污水处理站污泥
本项目污水处理站污泥产生量为109t/a，所产生的污泥经脱水之后，泥饼含水率小于60%，为非流质固体。根据当地实际情况，建议将脱水污泥就近运至陆河县卫生填埋场进行填埋处理。

在落实以上措施后，建设项目产生的固体废弃物均得到妥善的处理与处置，不外排，不会对周围环境造成不良影响。

5、地下水环境质量现状

根据《建设项目环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“U城镇基础设施及房地产——156、房地产开发、宾馆、酒店、办公用房等”中的报告表类，项目地下水环境影响评价类别为Ⅳ类，可不开展地下水环境影响评价。
6、土壤环境质量现状

根据《建设项目环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A.1土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“其他行业”，项目类别为Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价工作。

7、外环境对本项目的影响分析
项目属于房地产类开发项目，运营期外环境可能对项目内环境造成影响。从建设项目选址的周边情况来看，项目四至情况为：东面为文新路，南面为林地（规划为住宅用地），西面为新田河，北面为林地（规划为住宅用地）。因此，项目外环境主要影响因素为周边道路交通噪声和机动车尾气影响。

1、周边道路交通噪声影响

本项目边界距离东面文新路最近距离为20m，酒店建筑距离东面文新路最近距离为80m，而根据客房设置，客房位于酒店的四层及以上，由于楼层的高度，故东面道路交通噪声经过沿途的距离衰减、绿植净化、墙体隔声，对本项目造成的影响基本可以忽略。

2、周边道路汽车尾气影响

机动车尾气污染物的排放过程十分复杂，与多种因素有关，不仅取决于机动车本身的构造、型号、年代、行驶里程、保养状态和有无尾气净化装置，而且还取决于燃料、环境温度、负载和驾驶方式等外部因素。

类比其它道路的机动车尾气对大气环境影响情况，其机动车尾气污染物中NO2、CO高峰小时对环境空气的浓度贡献值较小，不会对区域空气环境造成明显的影响。另外，东面道路为新建道路，两侧绿化建设采用乔灌草结合的方式，行车路况好，因此汽车尾气对本项目影响较小。

8、环保投资

项目总投资为35000万元，其中环境保护投资为520万元，环境保护投资占项目总投资的1.5%，项目环保投资估算见下表：

表7-18  环保投资构成一览表

污染类别

污染源

主要环保措施

投资额（万元）

废水

综合污水

自建生活污水处理站（800m3/d）
300
温泉污水
自建温泉污水处理站（500m3/d）

50
废气

燃气锅炉废气
废气收集后由1根10m高排气筒（P1）排放

10

备用发电机尾气
废气收集后由1根15m高排气筒（P2）排放

10

餐厅厨房油烟
经高效油烟净化装置处理后由内置烟道引至该层楼顶排放
40

噪声

生产设备

采用隔声、吸声、减震、距离衰减等
100

固废

生活垃圾

交由环卫部门清运处理

5

厨余垃圾
定期交由有处理能力的单位处理
3

污水处理站污泥
脱水污泥就近运至陆河县卫生填埋场进行填埋处理
2

总计

520

9、环保验收“三同时”

表 7-19  “三同时” 竣工环保验收一览表

项目

内容

污染物名称

治理措施

验收标准

废水

综合污水

CODcr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油

综合污水经自建的生活污水处理站处理达标后排入项目东侧排水渠
《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值
温泉区污水
自建的地埋式温泉污水处理站处理

处理后可直接排入项目东侧排水渠
冷却塔用水
冷却塔用水循环使用，定期补充新鲜水
不外排

废气

燃气锅炉废气
SO2
NOx

烟尘
废气收集后由1根10m高排气筒（P1）排放
《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表2中新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值

备用发电机尾气
SO2
NOx

烟尘
废气收集后由1根15m高排气筒（P2）排放
《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准
厨房油烟
油烟
经高效油烟净化装置处理后由内置烟道引至该层楼顶排放
《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）
机动车尾气
CO、HC等
自然稀释扩散、绿化吸 收
《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放标准要求
污水处理站恶臭气体
臭气
自然稀释扩散、绿化吸 收
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级厂界无组织排放限值
噪声

设备运行
噪声

经隔声、减振、距离衰减等处理
《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准
固废

生活垃圾

生活垃圾

交由环卫部门清运处理

符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001) 及2013年修改单要求
餐厅厨房
厨余垃圾
定期交由有处理能力的单位处理
污水处理站
污泥
污泥就近运至陆河县卫生填埋场进行填埋处理
十二、环境管理和监测

1、环境管理

建议企业设立内部环境保护管理机构，专人负责环境保护工作，实行定岗定员，岗位责任制，负责各生产环节的环境保护管理，保证环保设施的正常运行。加强建设项目的环境管理，根据本报告提出的污染防治措施和对策，制定出切实可行的环境污染防治办法和措施；做好环境教育和宣传工作，提高各级管理人员和操作人员的环境保护意识，加强员工对环境污染防治的责任心，自觉遵守和执行各项环境保护的规章制度；定期对环境保护设施进行维护和保养，确保环境保护设施的正常运行，防止污染事故的发生；加强与环境保护管理部门的沟通和联系，主动接受环境管理主管部门的管理、监督和指导。

2、环境监测

本项目在营运期应当按照《排污单位自行监测技术指南——总则》（HJ819-2017）的要求，组织开展厂内污染源监测，也可委托其它有资质的检（监）测机构代其开展自行监测。具体要求可参考表7-20。

表7-20 营运期污染源监测要求一览表
类别
监测点位
监测指标
监测频次
验收标准

废水

污水排放口

DW001
CODcr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油

每年1次
《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值
废气

燃气锅炉废气排气筒P1
SO2
NOx

烟尘
每年1次
《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表2中新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值

备用发电机尾气排气筒P2
SO2
NOx

烟尘
每年1次
《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准
厨房油烟排气筒P3~P6
油烟
每年1次
《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）
噪声

项目四周边界
噪声

每季度1次
《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准



八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	 内容

类型
	排放源
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	燃气锅炉废气
	SO2
NOx

烟尘
	废气收集后由1根10m高排气筒（P1）排放
	《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表2中新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值

	
	备用发电机尾气
	SO2
NOx

烟尘
	废气收集后由1根15m高排气筒（P2）排放
	《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准

	
	厨房油烟
	油烟
	经高效油烟净化装置处理后由内置烟道引至该层楼顶排放
	《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）

	
	机动车尾气
	CO、HC等
	自然稀释扩散、绿化吸 收
	《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放标准要求

	
	污水处理站恶臭气体
	臭气
	自然稀释扩散、绿化吸 收
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级厂界无组织排放限值

	水

污

染

物
	综合污水
	CODcr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油
	综合污水经自建的生活污水处理站处理达标后排入项目东侧排水渠
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值

	
	温泉区污水
	温泉区污水排入自建的地埋式温泉污水处理站单独处理后，可直接排入项目东侧排水渠

	
	冷却塔用水
	冷却塔用水循环使用，不外排，定期补充新鲜水

	固

体

废

物
	员工

生活
	生活垃圾
	交由环卫部门清运处理
	零排放，不会对周围环境产生影响

	
	餐厅厨房
	厨余垃圾
	定期交由有处理能力的单位处理
	

	
	污水处理站
	污泥
	污泥就近运至陆河县卫生填埋场进行填埋处理
	

	噪声
	社会生活
	噪声
	加强管理，绿化隔声
	达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2 类

标准

	
	配套设备房
	配套设备噪声
	经隔声、减振、距离衰减等处理
	

	
	机动车
	车辆进出噪声
	设置汽车减速缓冲；禁

鸣喇叭，
	

	其他
	

	生态保护措施及预期效果：

项目营运期间所产生的废气、废水、固体废弃物等都得到了合理处置，因此本项目的运营没有对周围生态环境产生明显的影响。而且本项目加强了四周的绿化，改善了城市景观。




九、结论与建议
	一、结论

1、项目概况

陆河嘉华半岛温泉酒店建设项目（以下简称“本项目”）由汕尾市嘉华温泉酒店有限公司投资建设，项目位于汕尾市陆河县新田镇文田路西侧，其地理坐标：E115.55344590°，N23.20384520°。项目总投资35000万元，其中环保投资520万元；占地面积33544.39m2，建筑面积70202m2。本项目主要建设1幢38层酒店、餐饮服务及配套设施。

2、产业政策相符性及选址合理性

（1）产业政策相符性

本项目经营酒店、餐饮服务，不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中的限制类和淘汰类，为允许类项目；也不在国家发展改革委、商务部发的《市场准入负面清单》（2019年版）负面清单内。因此，本项目符合国家相关的产业政策要求。

（2）选址合理性分析

本项目选址位于汕尾市陆河县新田镇文田路西侧，项目用地不属于基本农田保护区、林地保护区和重点生态保护区，根据不动产证书（详见附件5），项目用地性质属于餐饮用地、旅馆用地。因此，本项目用地符合规划部门的要求，用地合法。

3、建设项目区域环境质量现状

（1）大气环境质量现状

根据陆河县空气质量监测数据统计分析，项目所在区域环境空气现状达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单的二级标准的要求，陆河县为达标区。

（2） 地表水环境质量现状

从地表水现状监测结果表明：项目东侧排水渠各监测因子均没有超标，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求；上护水、新田河监测断面的各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，说明项目所在地附近水体水质较好。
（3）声环境质量现状

据现场监测，项目边界和敏感点的昼间和夜间声环境监测值均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）的要求，区域声环境现状质量较好。
4、施工期环境影响评价结论

建设项目施工期间，可能对周围环境产生的影响主要有施工扬尘、施工污水、施工噪声、建筑固体废物及生活垃圾等。但是，只要本项目的施工单位严格加强管理，科学施工， 并按照本报告提出的各项措施，对施工期间产生的环境污染进行控制，则本项目在施工期 间产生的环境污染是可以得到控制，不会对周围环境产生明显的不良影响，且施工期污染在施工期结束后随之消失。
5、营运期环境影响评价结论

（1）地表水环境影响评价结论

本项目外排废水主要为综合污水，包括餐饮废水、客房生活污水、员工生活污水、洗浴娱乐废水、洗衣废水，产生量为670.2t/d（241272t/a）。综合污水经自建的生活污水处理站处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）的第二时段一级标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准的较严值，排入项目东侧排水渠，流经约350m后汇入上护水（新田水上游支流）。经预测分析可知，本项目直接排放的综合污水对纳污水体的水质影响不大，排水渠符合《地表水质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求，故本项目所排放的综合污水对纳污水体的影响是可接受的。
冷却塔用水循环使用，不外排，定期补充新鲜水。

温泉区污水排放量为500t/d，污染物浓度较低，因此不将其当作污水看待，排入自建的地埋式温泉污水处理站，通过“毛发过滤器+消毒”处理工艺单独处理后，作为清净下水直接排入项目东侧排水渠。

故本项目污（废）水不会对周边水环境产生明显不良影响。
（2）环境空气影响评价结论

本项目在运营过程中会产生一定的燃气锅炉废气废气、备用发电机尾气、厨房油烟、机动车尾气以及污水处理站的臭气。这些污染源排放的废气源强不大，在采取有效的防控措施，并达标排放后，对周围环境空气质量影响可接受范围。经预测分析，本项目无需要设置大气防护距离，本项目所排放的废气对项目周围环境影响很小。
（3）噪声环境影响评价结论

建设项目主要噪声包括社会生活噪声、配套设备噪声和机动车噪声等。通过加强管理和绿化隔声，边界噪声可满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类标准，没有对周围环境造成明显影响。

（4）固体废物环境影响评价结论

本项目建成后主要的固体废物是生活垃圾、餐厨垃圾和污水处理站污泥，均得到妥善处置。生活垃圾由环卫部门统一收集清理；餐厨垃圾交由有处理能力的单位处理；污水处理站污泥就近运至陆河县卫生填埋场进行填埋处理，所以固体废物实现零排放，没有对周围环境造成影响。

（5）生态环境影响评价结论

项目营运期间所产生的废气、废水、固体废物等都得到合理处置，因此本项目的运营没有对周围生态环境产生明显的影响。而且本项目加强了四周的绿化，改善了城市景观。
二、建议

本项目的投产对环境造成影响的大小，很大程度上取决于建设单位的环境管理，尤其是环保设施运行的管理、维护保养制度的执行情况。为此，根据调查与评价结果，对本项目的环境治理与管理建议如下：

1、严格落实本报告提出的各项污染防治措施，认真执行环保“三同时”制度，完成建设后尽快申请竣工环保验收。

2、落实固体废物的分类放置，处理和及时清运，定期清理及消毒、杀灭害虫工作，保证达到相应的卫生和环保要求。

3、加强物业管理和环保宣传教育，增强工作人员和游客的环保意识。

4、关心并积极听取可能受项目环境影响的附近居民等人员、单位的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。

三、综合结论

综上所述，陆河嘉华半岛温泉酒店建设项目的建设符合国家产业政策要求，选址符合环境规划和城市总体规划要求。项目建成投入使用后，对繁荣附近商业活动起到一定的促进作用。建设单位按本项目环评报告要求落实相关环保设施，加强环保管理，须严格遵守环保“三同时”制度，各项治理措施需按环保有关规定验收合格后，方可正式投入使用。故从环保角度考虑，本项目的建设是可行的。



	预审意见:

                                                公  章

经办人:                                     年    月    日

	下一级环境保护行政主管部门审查意见:

                                                公  章

经办人:                                     年    月    日


	审批意见：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

                                         公  章

	经办人：
	年     月    日


	注          释

	本报告表附以下附件、附图：

附件1 委托书

附件2 营业执照


附件3 法人代表身份证

附件4 项目备案证
附件5 用地证明（不动产证书）

附件6 环境现状监测报告

附图1 项目地理位置图

附图2 项目总平面布置图

附图2-2 项目总平面布置图（剖面图）

附图3 项目四至图及噪声监测布点图

附图4 地表水监测断面布置图

附图5 项目四周现状照片

附图6 项目敏感目标图

附图7 项目周边环境空气功能区划图

附图8 项目所在地水环境功能区划图

附图9 汕尾市水环境功能区划及饮用水源保护区划图

附图10  汕尾市陆河县乡镇饮用水源保护区划图



	二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。

1. 大气环境影响专项评价

2. 水环境影响专项评价(包括地表水和地下水)

3. 生态影响专项评价

4. 声影响专项评价

5. 土壤影响专项评价

6. 固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。




[image: image10.png]e

o
"

1\
N
o

\

P

L]
© BB wmiimhe
oW e
cE o wmon

e
- i
——mm b
e o

Wi

e RAARARY

@ manmy

e

wow

AR AU PR
SR AON






附图1 项目地理位置图

[image: image11.png]Xt ®E WEV) SOW BEH
Fm T8

®BRQ 00

EHESERTE.

2 20200117 R4k SRSIEE/SE pdf - Adobe Acrobat Pro DC

FRISATEEER.. BEFIROEHER..

sls | A M O@ M -

BC-02EEFEI
] B EE
RN B A5k 33544.39
ANERE pL5
APEESER | FK 8386098
EEAER =E
HHERERRER | P
BE =E
LT P
BREST wox
NIESHERARR Pk
WREE P
BEE
2
&!;ﬁﬂ Sk
ABTER
BRE
ERE 35
FitE 35
HAEEE
AN 9%
RN
BAEARE 37
BAEARE K 149.62
T - BB Ry R BERRLI63344n2,
(LT 2SS RASEI2051 Tn2, BTGHLAIER A&
| FERIREARER,

He

RSB 20200117 BT @ 6 ==

T O 2

o





附图2 项目总平面布置图  

[image: image12.png]BEL-12EE. 2-28EE

[T L . .

hHHE

ey i [l sxi22z5

BR 2REE

EX sEERE

:
1
H
i

1-1HEE 2-28IEE




附图2-2 项目总平面布置图（剖面图）
[image: image13.png]



附图3 项目四至图及噪声监测布点图

[image: image14.png]MK ENE




附图4 地表水监测断面布置图
	[image: image15.jpg]il
il
il

Hil

7%

it





	[image: image16.jpg]




	东面
	南面

	[image: image17.jpg]



	[image: image18.jpg]




	西面
	北面


附图5 项目四周现状照片


[image: image19.png]



附图6 项目敏感目标图

[image: image20.png]115°200"% 115°300"%¢

115°400" %

115°500"%

A W
)
N
S,
k\
N\
(/
[
<
o
WEaX

% Mg M T
3 E
iR

- H-

232004t

—= 23°100"k

o HpEgT WK
[CREEESUE -

4

SR

2 B ZrplX

M| R R PR AR T e X Rl

i W
oo o 25 5 4]
anl iz ] & sopens





附图7 项目周边环境空气功能区划图

[image: image21.png]EX]
AR

N\
‘A oum





附图8 项目所在地水环境功能区划图

[image: image22.png]KSR

(T

PR





附图9 汕尾市水环境功能区划及饮用水源保护区划图

 INCLUDEPICTURE "../Documents/tencent%20files/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wpsCB12.tmp.png" \* MERGEFORMAT 
[image: image23.png]SR FATERE ST B 2 SRR A K IR S A

X

N

e VS T
] 3

e f/g\

.%ﬁ)@’ﬁkﬁw

IR
o EEAAKERE

AR
.bﬁ&rxam@m

P,
«{ﬁf*

A .ﬁﬁi!ﬁmﬁi&

"’L‘Aigmwm
rmam

.EW@*@W

BRI
Sheetl$ Eve
Hm

BE

SR, s
SRR
K

BE

Bl





附图10  汕尾市陆河县乡镇饮用水源保护区划图
附件1 委托书

委 托 书

广州景玺环保科技有限公司：

根据《中华人民共和国环境保护法》及《建设项目环境保护管理条例》的相关规定，我单位需编制“陆河嘉华半岛温泉酒店建设项目”环境影响报告表，特委托贵单位承担此项工作，请接受委托后尽快按照国家、省、地方相关部门的要求开展工作。

特此委托！

             委托单位（盖章）：汕尾市嘉华温泉酒店有限公司
                                 日期： 2020 年 6 月

附件2 营业执照

[image: image24.png]— O k-
4 HIUEHRE % H e gggﬁ%%;
91441523MA53K JONTH = ne g% %iﬁzé**

& R R s A i M B A ARTRAT

* B ARFHELE GEAITD) B 37 B Hy 2019408H06H

e E W IR

%E:ggg.mfg&gﬁg)ﬂ:&mlﬁﬁv BARKE IS 77T E Fﬁ Uy T Bk T L7 42 5T 865

’E%EE’EJM‘J

AL 7 ERE:tp:/eww. gsxt.gov.cn




附件3 法人代表身份证
[image: image25.png]o HFR

en 'y RER

W sk K12 A 28

€ EESRNAEARN
ERKFEILR1S

ARABEH  442527194912123513

Py
amam 201207 ze—in




附件4 项目备案证
[image: image26.png]i AR :2019-441523-61-03-083419

rEEflREnRERIE

AR Al 44 R < R i SRS IR ) ZPRYLAE

T A4 it 3 4 i SRR R 5051 T A« R A T 57 R O )

. M O OAk et Mg O Ot Oz Db
B RP7:

T E B EL33544. 39°F 4K, BERSUE 70202 75K, B 1ME38 ZiMA, . RIS RCERME. My
FEER—R, WH3100TTK.

TH M4 35000.00 FT (E JiFIe) TiHEAS: 14000.00 JjIT

o AR 24500.00 J57G
Vet A ARBE Y 1050000 J57C;  HEFTEA A

THRITT TR i) 2020402 11

e AT RO FIF TSR R T, 1 I A T 6.
R 6 R ROWAPIE. S0 H P4 RTT TR s FRAMRAE I, & G0 E 3R S0 H 6 6 SEEAT BON M IF T
5 % FUEK I I

JUIRA R R B )

ML http://www.gdtz gov.cn/query.action

5 5 SO





附件5 用地证明（不动产证书）

[image: image27.png]


[image: image28.png]


[image: image29.png]AR (P EARKAEDRE) Fikt
B, AP R FRANASERE,
F3h ERAVA P AT AR S R 3
BA, 2FEHE, RTRL, ALKLIE

PAEAR A E B R
#FNoD 44518004785





 [image: image30.png]% 2020) WFR R ERE ooo00st F
PP T
AR L
R AL A BB

T
A ER

AR

i
Al
e
#
an

441523001008G500002400000000
BT L

ik

LT LT

33544.30

2019 11 0T HE 2059411 AOTH I




    [image: image31.png]B

&




[image: image32.png]SRAI: 4152900100868
S
RIS

FRERTT)

R



[image: image33.png]BEEE3)

=it A [T

EHEFA AT AR

FEEES FHER: 33544, 39
| R T AREACTE

£
= k2 A
: b2
i @
: AR 7R A R AT IR «. ®

| E2

2
.
]
STwREA e . o
i, s AT P





附件6 环境现状监测报告

[image: image34.jpg]DB i #

TESE REPORT
WERS: GZDK202006001
REPORT NO
W H &% T 9T B 4 1 VL 55 9 O 8 A
ITEM
B20d: A R T IR SRS IR A H
INSPECTED
ENTITY
KRB H : ZHERT
TEST CATEGORY
R4 HE: 2020 45 06 A 16 A
DATE OF

REPORT




[image: image35.jpg](‘:Q I T 3% TF R B R 45 A PR A
GZDK Guang Zhou Da Kai Environmental services Co., Ltd

R %S GZDK202006001

% 5 _QGhdl
B TS

% %k _ AR

s B 20200414

LR
1. A FOER TR A .
This report is only suitable for the area of testing purposes.
2. ARG REEAE RIS R AT
The results relate only to the items tested.
3. AMELEIA LR, Wes., THEAMER L.
This report is invalid without the special impression and measurement of GZDK.
4. RERNFFHEAME, FEHSEH AR .
This report shall not be copied partly without the written approval of GZDK.
5. MM REF R ETRETRZ BRI HARALFRS.
If there is any abjection to this report, the original agent shall lodge a complaint with
the company within 15days from the date of receipt of the report.

AHLFEIRZE R (Contact of the GZDK):

Bt R ML (Address): [ MATHERRX AL =44 21 BA 191 5
REGRIG (Postcode): 510800

AT (TeD: 020-86979609

HFHRAE (Email): gzdkhj2017@163.com

N e =R\

/.




[image: image36.jpg](‘:Q PO T A SR %A R A A

GZDK Guang Zhou Da Kai Environmental services Co., Ltd

WEHRS: GZDK202006001

= Hh R AR 45 R
KA pH{& | BODs | COD | MM SS Z% | DO | A | LAS
LaRF=E A FZEM | mg/L | mgL | mgL | mgL | mgL | mgL | mg/L | mglL
06.11 6.7 2.6 12 0.09 19 0348 | 63 ND ND
W1 | 06.12 | 6.9 2.7 13 0.08 16 0295 | 6.1 ND ND
06.13 | 7.0 22 11 0.08 13 0.308 | 6.0 ND ND
NIES 7 6~9 4 20 0.2 — 1.0 5 0.05 0.2
06.11 6.9 25 10 0.08 17 0.190 | 6.6 ND ND
W2 | 0612 | 7.0 2,1 8 0.04 14 0224 | 6.5 ND ND
06.13 | 7.0 ko) 12 0.09 15 0229 | 6.2 ND ND
06.11 | 6.7 1.8 8 0.06 12 0210 | 6.1 ND ND
W3 | 06.12 | 6.8 1.7 11 0.07 1 0236 | 65 ND ND
06.13 | 7.0 2.0 12 0.06 15 0272 | 63 ND ND
06.11 6.7 2.3 11 0.06 13 0263 | 64 ND ND
w4 | 0612 | 6.7 2.6 11 0.05 16 0225 | 63 ND ND
06.13 | 6.9 1.9 8 0.06 12 0218 | 63 ND ND
06.11.°| . 67 1.7 13 0.09 18 0.208 | 6.6 ND ND
W5 | 06.12 | 6.9 1.7 8 0.06 10 0213 | 64 ND ND
06.13 | 6.8 2.2 12 0.09 14 0230 | 6.6 ND ND
11 b5 6~9 3 15 01 | —|. 05 6 0.05 0.2
KVE: 1. W1 HDKE; W2 HKES E3/KAICAL L 500m; W3 HKIE S E4RK3EICAL Tl 500m; W4 3
H7KS B4k AE B3 200m; WS $TH/KE L3PK3EIC AR T 1000m.
2, W1 HUT (GhRAKFEREIFAE) (GB3838-2002) IMIZEATHE: W2, W3, W4, W5 HU4T (HiFRK
IR EARAE)  (GB3838-2002) 11 27k,
3. —RRAEM: “ND” Rk,

UTFZEA

&

S
\



[image: image37.jpg](q:q P T Ak TFER AR 55 IR 4 A
GZDK Guang Zhou Da Kai Environmental services Co., Ltd

REHRS: GZDK202006001

.o A s

TR E R

A7 K T E
A ZEENG

FEH

W
=
-
b=i|



[image: image38.jpg](q:q PN T IE TSR % A IR A A

GZDK Guang Zhou Da Kai Environmental services Co., Ltd

WEHRS: GZDK202006001

E iR AL
SriTIiE TR TR Kbt S FENA PR
Bzt (FEIEREARE)  GB 3096-2008 ZIREFE Rt —_—
(KR pH EMME BFEHEME) GB/T =~
BHH 6920-1986 R —
THALTE | Ok AHERFEE (BODs) WE # | | ;
R A T A
%5 (BODs) B ERE) HI 505-2000 BREMER | 05mell
AL A S B g o NI
e KR e FEENNE EHRREE) W - srighh
828—2017
= OKFR RBBERIE HERE S EOEEE) A
B GB/T 11893-1989 ARAGHIEN | 001mg/L
s G BFMRmE =ED) GB/T -
BEY 11901-1989 BTEF T
e KR ERME PNERRF DI EED A Ea
an HJ 535-2009 FRSHHBR: |- 0.025mg/L
o OKR BRREIE BLERs® o |
AR e TR E AL -
y GKBE RMERME Kob5HEE GR | TR
2K
Gl 7)) HJ 970-2018 R NI
3] GRS FREEEFRONE TR A SRS
FEHEA] SEJGREEE) GB/T 7494-1987 ARAHHEHS | 0.05mg/L
m— 1. (RS REBARME) GB 3096-2008; 2. (HhR/KFIFKiEMEAME) HIT
@ 91-2002.
PEMNT 53N

The End






附表1 建设项目大气环境影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	评价等级与工作范围
	评价等级
	一级□
	二级☑
	三级□

	
	评价范围
	边长=50km□
	边长5~50km□
	边长=5km☑

	评价因子
	SO2+NOX排放量
	≥2000t/a□
	500t/a~2000t/a□
	＜500t/a☑

	
	评价因子
	基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO）
	包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5☑

	评价标准
	评价标准
	国家标准☑
	地方标准□
	附录D□
	其他标准□

	现状评价
	环境功能区
	一类区□
	二类区☑
	一类区和二类区□

	
	评价基准年
	（2019）年

	
	环境空气质量现状掉擦数据来源
	长期例行监测数据□
	主管部门发布数据☑
	现状补充监测□

	
	现状评价
	达标区☑
	非达标区□

	污染源调查
	调查内容
	本项目正常排放源☑
本项目非正常排放源□
现有污染源□
	拟替代污染源□
	其他在建、拟建项目污染源□
	区域污染源□

	大气环境影响预测与评价
	预测模型
	AERMOD□
	ADMS□
	AUSTAL2000□
	EDMS/AEDT□
	CALPUFF□
	网格模型□
	其他模型□

	
	预测范围
	边长≥50km□
	边长5~50km□
	边长=5km□

	
	预测因子
	预测因子（  ）
	包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5□

	
	正常排放短期浓度贡献值
	c本项目最大占标率≤100%□
	c本项目最大占标率≥100%□

	
	正常排放年均浓度贡献值
	一类区
	c本项目最大占标率≤10%□
	c本项目最大占标率＞10%□

	
	
	二类区
	c本项目最大占标率≤30%□
	c本项目最大占标率＞30%□

	
	非正常排放1h浓度贡献值
	非正常持续时长

（）h
	c非正常最大占标率≤100%□
	c非正常最大占标率＞100%□

	
	保证率日均浓度贡献值
	c叠加达标□
	c叠加不达标□

	
	区域环境质量整体变化情况
	k≤-20%□
	k＞-20%□

	环境监测计划
	污染源监测
	监测因子（SO2、NOx、颗粒物）
	有组织废气监测☑
无组织废气监测□
	无监测□

	
	环境质量监测
	监测因子（）
	监测位点数（）
	无监测☑

	评价结论
	环境影响
	可接受☑
	不可接受□

	
	大气防护距离
	无

	
	污染源排放量
	SO2:（0.148）t/a
	NOx:（1.385）t/a
	颗粒物:（0.104）t/a
	VOCs:（0）t/a

	注：“”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项


附表2  建设项目地表水环境影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	影
响
识
别
	影响类型
	水污染影响型 ☑；水文要素影响型 □

	
	水环境保护目标
	饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 ；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □；重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 □

	
	影响途径
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	
	直接排放 ☑；间接排放 □；其他 □
	水温 □；径流 □；水域面积 □

	
	影响因子
	持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 ☑；pH 值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 □
	水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □

	评价等级
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	一级 □；二级 ☑；三级 A □；三级B □
	一级 □；二级 □；三级 □

	现
状
调
查
	区域污染源
	调查项目
	数据来源

	
	
	已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □
	拟替代的污染源 □
	排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □

	
	受影响水体水环境质量 
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期 ☑；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 ☑；秋季 □；冬季 □
	生态环境保护主管部门 □；补充监测 ☑；其他 □

	
	区域水资源开发利用状况
	未开发 ☑；开发量 40%以下 □；开发量 40%以上 □

	
	水文情势调查 
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □
	水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □

	
	补充监测
	监测时期
	监测因子
	监测断面或点位

	
	
	丰水期 ☑；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 
春季 □；夏季 ☑；秋季 □；冬季 □
	pH值、BOD5、COD、总磷、SS、氨氮、DO、石油类、LAS
	监测断面点位个数（4）个

	现
状
评
价
	评价范围
	河流：长度（2.5）km；湖库、河口及近岸海域：面积（
）km2

	
	评价因子
	（pH值、BOD5、COD、总磷、SS、氨氮、DO、石油类、LAS）

	
	评价标准
	河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 ☑；Ⅲ类 □；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □
近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □
规划年评价标准（ ）

	
	评价时期
	丰水期 ☑；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □
春季 □；夏季 ☑；秋季 □；冬季 □

	
	评价结论
	水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 ☑；不达标 □ 
水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 ☑；不达标 □
水环境保护目标质量状况 □：达标 ☑；不达标 □
对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标□；不达标 □ 
底泥污染评价 □
水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 

水环境质量回顾评价 □
流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □
	达标区 ☑；
不达标区 □

	影
响
预
测
	预测范围
	河流：长度（2.5）km；湖库、河口及近岸海域：面积（  ）km2

	
	预测因子
	（ COD、BOD5、SS、氨氮）

	
	预测时期
	丰水期 ☑；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □；春季 ☑；夏季 □；秋季 □；冬季 □设计水文条件 □

	
	预测情景
	建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □

正常工况 ☑；非正常工况 □
污染控制和减缓措施方案□
区（流）域环境质量改善目标要求情景 □

	
	预测方法
	数值解□；解析解□；其他□
导则推荐模式☑：其他□

	影
响
评
价
	水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价
	区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □

	
	水环境影响评价
	排放口混合区外满足水环境管理要求 □
水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 
满足水环境保护目标水域水环境质量要求 ☑
水环境控制单元或断面水质达标 □ 
满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 
满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □
水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 
对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □
满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □

	
	污染源排放量核算
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	CODCr
	9.651
	40

	
	
	NH3-N
	1.206
	5

	
	替代源排放情况
	污染源名称
	排污许可证编号
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	（
）
	（
）
	（
）
	（
）
	（
）

	
	生态流量确定
	生态流量：一般水期（
）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（  ）m3/s
生态水位：一般水期（
）m；鱼类繁殖期（
）m；其他（
）m

	防
治
措
施
	环保措施
	污水处理设施 ☑；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □

	
	监测计划
	
	环境质量
	污染源

	
	
	监测方式
	手动 □；自动 □；无监测 ☑
	手动 ☑；自动 □；无监测 □

	
	
	监测点位
	（ ）
	（排放口）

	
	
	监测因子
	（ ）
	（CODcr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油）

	
	污染物排放清单
	□

	评价结论
	可以接受 ☑；不可以接受 □

	注：“□”为勾选项，可√；“（
）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。



工程验收





附属结构及绿化





装修工程





主体工程





基础工程





施工废水、噪声、废气、固废





项目所在地





�





项目所在地














温泉接待中心





宴会厅





酒店





图例


项目所在范围


噪声监测点











N5





N3





N4

















N2











N1

















项目东侧排水渠





上护水（东河）





新田河





新田河（西河）





1





图例


项目所在范围


敏感点





4参城村





3新田镇





2老珠塘





1田心村





5铺仔埔











项目所在位置





项目所在地





本项目





4km














