## sheet1
水污染源在线监测系统统计表
排污单位：陆河县城大坪水质净化厂 监控点名称：废水总排口 数据类型：小时数据 时间范围：2026-01-01 00 至 2026-03-31 23
统计值 | 流量 | pH |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升) |  | 总氮(毫克/升) |  | 总磷(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 最大值
平均值 |  |  |  | 6.964 |  | 0.256 |  | 5.702 |  | 0.191
最大值 | 1181.4808 | 6.935 | 6.993 | 34.996 | 32.872 | 3.9218 | 3.5938 | 9.829 | 9.49 | 2.141 | 2.0824
最小值 | 358.5828 | 6.22 | 6.326 | 3.654 | 2.303 | 0.0201 | 0.0173 | 2.125 | 1.198 | 0.0984 | 0.0679
总量 | 1933788.3 |  |  |  | 13467.976 |  | 496.708 |  | 11026.65 |  | 369.904