## sheet1
水污染源在线监测系统统计表
排污单位：陆河县城大坪水质净化厂 监控点名称：废水总排口 数据类型：小时数据 时间范围：2026-04-01 00 至 2026-06-30 23
统计值 | 流量 | pH |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升) |  | 总氮(毫克/升) |  | 总磷(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 最大值
平均值 |  |  |  | 4.9 |  | 0.061 |  | 4.714 |  | 0.173
最大值 | 1167.0028 | 6.886 | 6.931 | 10.086 | 9.845 | 2.9652 | 2.6003 | 8.863 | 8.828 | 0.5386 | 0.5549
最小值 | 342.0606 | 6.286 | 6.293 | 2.011 | 1.166 | 0.02 | 0.0108 | 1.791 | 1.24 | 0.0964 | 0.0623
总量 | 1924854.079 |  |  |  | 9432.245 |  | 117.502 |  | 9073.864 |  | 333.482