附件2

产品质量监督抽查连续两年不合格产品及生产单位名单
	序号
	产品种类
	受检年度
	标称生产单位
	标称生产

单位所在地
	产品名称
	规格型号
	生产日期
或批号
	主要不合格项目
	备注

	1
	硬聚氯乙烯（PVC-U）管材
	2024年
	东莞市粤塑建材有限公司
	广东省

东莞市
	PVC-U通讯保护管
	Φ110mm
	------
	拉伸屈服强度
	

	
	
	2025年
	
	
	PVC-U通讯保护管
	Φ50mm
	2024-12-25
	拉伸屈服强度
	

	2
	商用燃气灶
	2024年
	佛山市灶隆电器有限公司
	广东省

佛山市
	商用炒菜灶
	SZCY7.5-MHZ-01
	
	燃烧工况-干烟气中CO
	

	
	
	2025年
	
	
	商用炒菜灶
	SZCY4.5-AZ02
	2025-08-25
	熄火保护装置
	

	3
	聚乙烯（PE）

管材
	2024年
	广东创意科技有限公司
	广东省

佛山市
	HDPE给水管
	Dn32×6m 1.6MPa
	
	灰分
	

	
	
	2025年
	
	
	塑塑通HDPE给水管
	Dn75×6M
	2025-07-12
	灰分
	

	4
	陶瓷片密封水嘴
	2024年
	广州奇胜智科卫浴科技

有限公司
	广东省

广州市
	万家兴铜牙尖咀

龙头
	QSZK-6222
	
	表面耐腐蚀性能
	

	
	淋浴用花洒
	2025年
	
	
	高级淋浴花洒
	9113
	2024
	手持式花洒防虹吸性能、流量均匀性、淋浴器水效等级
	

	5
	陶瓷片密封水嘴
	2024年
	开平市罗林卫浴有限公司
	广东省

江门市
	水龙头
	L016A
	
	抗使用负载，表面耐腐蚀性能
	

	
	
	2025年
	
	
	304不锈钢面盆龙头
	L181
	2024-11-29
	流量均匀性、水嘴水效等级
	

	6
	陶瓷片密封水嘴
	2024年
	开平市水口镇品德卫浴厂
	广东省

江门市
	不锈钢尖嘴
	GJL-7809
	
	螺纹，表面耐腐蚀性能
	

	
	
	2025年
	
	
	不锈钢尖嘴
	GJL-7809
	2025
	表面耐腐蚀性能
	

	7
	家用燃气灶
	2024年
	中山市百仕宝厨卫电器

有限公司
	广东省

中山市
	家用燃气灶
	JZY-L149
	
	热负荷
	

	
	
	2025年
	
	
	家用燃气灶
	JZY-B2345
	2025-04-20
	热负荷
	

	8
	家用燃气灶
	2024年
	中山市亲的电器有限公司
	广东省

中山市
	家用燃气灶
	JZY-QGY01
	
	干烟气中CO浓度
	

	
	
	2025年
	
	
	家用燃气灶具
	JZY-QGY01
	2025-07-06
	热负荷
	




